## Slide 1
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 2
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 3
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 4
Pozzi Enrico – project manager
BUS
USCITE OC
USCITE
SIRENE
TAMPER
++ --
INGRESSI
AC
PSTN
MORSETTIERE ESTRAIBILI
+
5
4
3
2
1
1

## Slide 6
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 7
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 8
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 9
Pozzi Enrico – project manager
APPLICATIVO
SMS
GUIDA
VOCALE
DALLA PARTE DELL’UTENTE

## Slide 10
Pozzi Enrico – project manager
DALLA PARTE DELL’INSTALLATORE
PROGRAMMAZIONE LOCALE TRAMITE ADATTATORE USB
PROGRAMMAZIONE DA REMOTO
GPRS O WEB
TRAMITE SOFTWARE DBEXPLORER SENZA APERTURE DI PORTE PARTICOLARI SUL ROUTER

## Slide 11
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 12
Pozzi Enrico – project manager
Tastiera LCD 32 caratteri su due righe
Due linee configurabili come ingressi/uscite
3 led di segnalazione
Sportello di protezione
Tasti programmabili per inserimento rapido
Dimensioni : H 116, L 135 , P 24 mm
PERIFERICHE

## Slide 13
Pozzi Enrico – project manager
Tastiera LCD 32 caratteri su due righe
Due linee configurabili come ingressi/uscite
3 led di segnalazione
Sportello di protezione
Tasti programmabili per inserimento rapido
Dimensioni : H 116, L 135 , P 24 mm
Ricevitore radio integrato 868
Totalmente bidirezionale
Acquisizione di :
32 periferiche
4 sirene
8 telecomandi
PERIFERICHE
MASSIMO 2 DISPOSITIVI PER OGNI IMPIANTO
SI INTENDE : SE HO UNA TASTIERA CON RX , MASSIMO UN ART. EXPR800
O UN’ALTRA TASTIERA K-RADIO

## Slide 14
Pozzi Enrico – project manager
NO RADIO
Tastiera LCD 32 caratteri su due righe
Due linee configurabili come ingressi/uscite
3 led di segnalazione
Sportello di protezione
Tasti programmabili per inserimento rapido
Dimensioni : H 114, L 86 , P 23 mm
Tastiera LCD 32 caratteri su due righe
3 led di segnalazione
Sportello di protezione
Tasti programmabili per inserimento rapido
Dimensioni : H 114, L 86 , P 23 mm
PERIFERICHE

## Slide 15
Pozzi Enrico – project manager
TAG
PERIFERICHE

## Slide 16
Pozzi Enrico – project manager
PERIFERICHE
2 linee configurabili come ingressi/uscite

## Slide 17
Pozzi Enrico – project manager
PERIFERICHE

## Slide 18
Pozzi Enrico – project manager
FIRMWARE VERSIONE 3.73
BUS
MORSETTI IN/OUT CON ALIMENTAZIONE

## Slide 19
Pozzi Enrico – project manager
FIRMWARE VERSIONE 3.73
ROSSO = MALFUNZIONAMENTO GRIGIO =NON ABILITATO VERDE = OK
PRESENZA AC CARICA/STATO BATTERIA PSTN SEGNALE GSM STATO PERIFERICHE STATO CLOUD

## Slide 20
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 21
Pozzi Enrico – project manager
POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLA TENSIONE COMUNE + O - SUL RELE’

## Slide 22
Pozzi Enrico – project manager
LED ATTIVATA
LED SEGNALE
LED TRASMISSIONE DATI
PERIFERICHE

## Slide 23
Pozzi Enrico – project manager
SE PREMUTO RESET IP E RIACQUISIZIONE DI NUOVO DHCP
SE IN RETE CON CLOUD SPIA VERDE ACCESA E GIALLA LAMPEGGIANTE
SE SONO ACCESE, LAMPEGGIANDO, LE SPIE ROSSE NON SI HA COLLEGAMENTO IN RETE
PERIFERICHE

## Slide 24
Pozzi Enrico – project manager
MASSIMO 2 DISPOSITIVI RX PER OGNI IMPIANTO
SI INTENDE : SE HO UNA TASTIERA CON RX ,
MASSIMO UN ART. EXPR800
Ricevitore radio da collegare su bus
Memorizza fino a :
32 periferiche
4 sirene
8 telecomandi
Trasmissione 128 bit Aes totalmente bidirezionale
PERIFERICHE RADIO

## Slide 25
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 26
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 27
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 28
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 29
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 30
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 31
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 32
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 33
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 34
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 35
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 36
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 37
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 38
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 39
T - L - BC
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 40
BC
T
BoxerT è un sensore tripla tecnologia pensato per
tutte le installazioni da esterno
Caratteristiche:
• Sensore a tripla tecnologia (2 piroelettrici, 1 microonda).
• Possibilità di configurare 8 PRESET di funzionamento in funzione delle esigenze installative
• Differenti tipi di lenti in funzione del tipo di installazione (volumetrica, tenda verticale/orizzontale).
• PET immune regolabile con diversi pesi.
• Doppio anti mascheramento
• Tamper antistrappo, ed anti apertura con micro switch.
• Tamper anti rotazione con accelerometro nel caso il sensore venga montato su snodo.
• Autodiagnosi automatica (analisi della tensione di alimentazione, della portata dei sensori
• N°4 relé di uscita liberamente configurabili per le funzioni allarme, mascheramento, accecamento.
• Ingresso di notifica stato impianto per attivazione LOG eventi
• Trimmer di regolazione della portata nella funzione stand alone.
• Led Bicolore Rosso e Verde.
• N° 6 Dip switch per il setup delle funzioni e dei preset
Programmazione anche tramite software
- Visualizzazione grafica della portata di ogni singola tecnologia
- Consultazione della statistica delle violazioni della singola tecnologia,
per la ricerca dei falsi allarmi
- Configurazione libera di tutte le uscite a disposizione del sensore
- Memorizzazione di PRESET in funzione delle esigenze installative
- Configurazione preallarmi utilizzando una o più tecnologie del sensore
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 41
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 42
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 43
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 44
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 45
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 46
LENTE TENDA
ORRIZZONTALE
LENTE TENDA
VERTICALE
LENTE TENDA
VOLUMETRICA
FORNITE PER TUTTI I SENSORI
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 47
REGOLAZIONE DEL SENSORE DA SOFTWARE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 48
BC
Caratteristiche:
• Sensore a Doppia Tecnologia (2 PIR digitali, con funzionamento in AND con tempo di 4 secondi).
• Differenti tipi di lenti in funzione del tipo di installazione (volumetrica, tenda verticale/orizzontale).
• PET immune.
• Tamper antistrappo, ed anti apertura.
• Portata regolabile 6 o 12 metri.
• Led di segnalazione
• Doppio impulso
• Snodo per fissaggio a muro
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 49
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 50
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 51
BC
Caratteristiche:
Doppio PIR in AND con tempo 4‘’
- Copertura da 3 mt a 15 mt
- Led di walk test
- Allarme Buzzer
- Funzione test
- Stand-by per risparmio batteria di 2 min 30 sec
- Funzione doppio impulso
- Lenti intercambiabili
- Snodo opzionale
- Contatto di allarme con relè a stato solido (NO, NC)
- Contatto Tamper (NO e NC)
PER SISTEMI RADIO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 52
PER SISTEMI RADIO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 53
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 54
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 55
Pozzi Enrico – project manager
RESET CENTRALE :
CHIUDERE JP1 O PREMERE IL PULSANTE REC
ALIMENTARE LA SCHEDA
DA TASTIERA E’ POSSIBILE COMUNQUE RESETTARE :
CODICI UTENTE
CONFIGURAZIONE
GLI EVENTI POSSONO ESSERE RESETTATI SOLO DAL COSTRUTTORE
JP1 REC
UTILITY

## Slide 56
Pozzi Enrico – project manager
INSTALLAZIONE PERIFERICHE - INDIRIZZAMENTO
MODULI DI INGRESSO
MODULI DI USCITA
PROXIMITY/PRESE
VENGONO TUTTI INDIRIZZATI ATTRAVERSO I DIP PRESENTI SULLA SCHEDA DELLA PERIFERICA
OGNI MODULO HA UN SUO RAMO/NUMERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE
LA PRIMA TASTIERA COLLEGATA AL BUS
PRENDE IN AUTOMATICO L’INDIRIZZO 1
LE SUCCESSIVE TASTIERE PRENDONO IN AUTOMATICO GLI INDIRIZZI SUCCESSIVI E RICHIEDONO UNA CONFERMA
GLI APPARATI RADIO RICEVENTI (2 AL MASSIMO) PRENDONO IN AUTOMATICO L’INDIRIZZO 1 O 2
L’INDIRIZZO DELL’APPARATO RADIO ( IN TASTIERA O ESTERNO) LO SI LEGGE DAL LEMPEGGIO DEL LED VERDE SUL CIRCUITO STAMPATO

## Slide 57
Pozzi Enrico – project manager
CONSIGLI PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO
LA TASTIERA UNIKA NASCE DI DEFAULT SEMPRE CON L’INDIRIZZO 1
PER CAMBIARE INDIRIZZO PREMERE NELL’ANGOLO IN ALTO A DESTRA

## Slide 58
Pozzi Enrico – project manager
INSTALLAZIONE PERIFERICHE - INDIRIZZAMENTO

## Slide 59
Pozzi Enrico – project manager
INSTALLAZIONE PERIFERICHE – COLLEGAMENTI BUS
COLLEGAMENTI DEL BUS TUTTI IN PARALLELO

## Slide 60
INSTALLAZIONE PERIFERICHE – COLLEGAMENTI BILANCIAMENTO ZONE
SINGOLO BILANCIAMENTO
DOPPIO BILANCIAMENTO
TRIPLO BILANCIAMENTO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 61
INSTALLAZIONE PERIFERICHE – COLLEGAMENTI ZONE DOPPIE-TRIPLE
DOPPIA ZONA
DOPPIA ZONA BILANCIATA
TRIPLA ZONA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 62
Pozzi Enrico – project manager
INSTALLAZIONE PERIFERICHE – COLLEGAMENTI USCITE
+ POSITIVO DI APPOGGIO
USCITE OUT 2-3-4-5 OC 80mA PROGRAMMABILI
USCITA OUT 1 CONTATTO RELE’ 2 A 30v PROGRAMMABILE
CONTATTO RELE’ IN SCAMBIO LIBERO 2 A 30v – SEGUE ALLARME
+C COMANDO POSITIVO A MANCARE SIRENA ESTERNA MAX 1 A
+PZ COMANDO POSITIVO A DARE SIRENA INTERNA
+ - ALIMENTAZIONI A DISPOSIZIONE PER SIRENA
AP TAMPER CON RIFERIMENTO A – DA PROGRAMMARE VIA SOFTWARE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 63
Pozzi Enrico – project manager
INSTALLARE IL SOFTWARE DBEexplorer
INSTALLARE I DRIVER PER L’UTILIZZO DELLA COM/USB

## Slide 64
APERTURA DEL SOFTWARE
PASSWORD DA IMMETTERE : admin
CODICE INSTALLATORE
000000
CODICE TELEGESTIONE
777777
CODICE UTENTE
111111
CODICE BLOCCO TELEFONATE
999999
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 65
CREAZIONE NUOVO CLIENTE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 66
IMPOSTARE IN COMUNICAZIONI
LA PORTA COM DI COLLEGAMENTO FRA CENTRALE E COMPUTER
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 67
ICONE PROGRAMMAZIONE
IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE
SALVA
CARICA DALLA CENTRALE LA PAGINA
INVIA ALLA CENTRALE LA PAGINA
CARICA DALLA CENTRALE TUTTA LA PROGRAMMAZIONE
INVIA ALLA CENTRALE TUTTA LA PROGRAMMAZIONE
ESCI
CONNESSIONE IN PAGINA TEST PER VERIFICA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 68
Pozzi Enrico – project manager
CONSIGLI PER LA PROGRAMMAZIONE
CONSIGLI . . . RAMI DI PROGRAMMAZIONE
EDITA VOCABOLI - TELEFONI - PERIFERICHE - UTENTI - ZONE - WIRELESS - USCITE
AREE - GRUPPI - PARAMETRI VARI - EVENTI SISTEMA - PSTN - BLOCCO INSERIMENTO
EVENTI SISTEMA - PRIORITA’ VETTORI

## Slide 69
EDITA VOCALI
POSSIBILITA’ DI EDITARE FINO A 30 VOCABOLI LIBERI
SE UTILIZZATI ANCHE IN VOCALE QUESTI MESSAGGI VANNO REGISTRATI
I VOCABOLI EDITATI DALLA POSIZIONE 31 IN POI NON SI POSSONO MODIFICARE O CANCELLARE E FANNO PARTE DELLA GUIDA VOCALE PRESENTE IN CENTRALE
LIBERI
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 70
TELEFONI
INSERIMENTO DEI
NOMI
NUMERI TELEFONICI
DEGLI UTENTI CHE DEVONO RICEVERE LA TELEFONATA
PROGRAMMARE IL NUMERO DA CHIAMARE SOLO IN QUESTA CASELLA SEMPRE CON +39 INIZIALE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 71
TELEFONI
PARAMETRI DI CHIAMATA
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI CHIAMATA DELLA CENTRALE
IL CODICE 999999 SE INSERITO BLOCCO L’INVIO TOTALE DELLE TELEFONATE DURANTE L’ASCOLTO DEL MESSAGGIO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 72
PERIFERICHE
ABILITAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLE PERIFERICHE COLLEGATE AL BUS
ESPANSIONI INGRESSI
ESPANSIONI USCITE
ESPANSIONI RADIO
MODULO GSM E IP
SE LEGGO DA CENTRALE IN AUTOMATICO VENGONO SPUNTATE LE PERIFERICHE INSTALLATE CON IL LORO INDIRIZZO (ABILITAZIONE EFFETTUATA PRIMA DA TASTIERA)
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 73
PERIFERICHE
ABILITAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLE PERIFERICHE COLLEGATE AL BUS
TASTIERE
PRESE (INSERITORI)
ABILITAZIONE NELLE TASTIERE DELL’INGRESSO
O DELL’USCITA A BORDO
ABILITAZIONI DELLE FUNZIONI E DEI LED DELLE PRESE IN CAMPO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 74
INSERIMENTO CODICE CLIENTE
GESTIONE PRIVILEGI DEL CLIENTE – CODICE
ASSEGNAZIONE DELLE AREE
ASSEGNAZIONE DEI GRUPPI
LUNGHEZZA CODICE
CODICE INSTALLATORE
UTENTI
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 75
ZONE
MESSAGGI
INSERIRE I NOMI DELLE ZONE TRAMITE LA LIBRERIA GIA’ IMPOSTATA – QUESTI NOMI SONO ABBINATI ALLA CHIAMATA VOCALE O SMS
SE UN NOME NON E’ PRESENTE, IMPOSTARLO IN EDITA VOCABOLI
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 76
FUNZIONI/TIPO ZONE
ETICHETTA (MESSAGGI)
FUNZIONE
CARATTERISTICA DELLA ZONA
TIPO
BILANCIAMENTO
ABILITA SIRENE
TEMPO INGRESSO
IMPULSI ALLARME
CICLI ESCLUSIONI
POLARITA’
SE ZONA COMANDO
ESCLUSIONI- AUTOESCLUSIONI- REINCLUSIONI
BUZZER
TUTTE LE ZONE POSSONE ESSERE TAPPARELLA
IMPULSI DI ALLARME PER REGOLAZIONE and zone
BUZZER CORRISPONDE A CHIME
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 77
TELEFONI
GESTIONE DELL’INVIO DEI MESSAGGI
VOCE-SMS-VOCE+SMS
AGLI UTENTI
SE GLI UTENTI SONO STATI GIA’ CREATI NELLA CARTELLA TELEFONI,
COMPARE IL NOME DELL’UTENTE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 78
INGRESSI ON/OFF
SE AVEVO CREATO UN INGRESSO ON/OFF POSSO IN QUESTA TABELLA DETERMINARE LE VARIE AREE CHE VERRANNO ATTIVATE DAL COMANDO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 79
ADATTAMENTO DELLA CADUTA DI RESISTENZA DELLA LINEA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 80
WIRELESS
PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI
FUNZIONI LIBERE PER OGNI TASTO
IL TELECOMANDO DEVE ESSERE ASSOCIATO AD UN UTENTE

## Slide 81
WIRELESS
PROGRAMMAZIONE SIRENE

## Slide 82
WIRELESS
PROGRAMMAZIONE SENSORI
ASSOCIAZIONE AGLI INGRESSI RADIO
REGOLAZIONE DEI SENSORI

## Slide 83
MESSAGGI
INSERIRE I NOMI DELLE USCITE COLLEGATE TRAMITE LA LIBRERIA GIA’ IMPOSTATA
SE UN NOME NON E’ PRESENTE, IMPOSTARLO IN EDITA VOCABOLI
USCITE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 84
USCITE
FUNZIONI
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
TEMPI DI INTERVENTO
TIPO DI POLARITA’ NC-NO
AUTORESET
SI RESETTA SE L’EVENTO FINISCE PRIMA DEL TEMPO
FUNZIONE PILOT = RICONOSCIMENTO CHIAMATE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 85
USCITE
TELEFONI
SE GLI UTENTI SONO STATI GIA’ CREATI NELLA CARTELLA TELEFONI,
COMPARE IL NOME DELL’UTENTE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 86
USCITE
ASSOCIAZIONI
SE NELLE FUNZIONI, UN’USCITA ERA PROGRAMMATA COME FUNZIONE CODICE USER
POSSO ABBINARE A QUESTA USCITA IL CODICE/I CHE LA GESTISCONO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 87
AREE
ASSEGNAZIONE DELLE ZONE ALLE AREE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 88
GRUPPI
CREAZIONE DEI VARI GRUPPI
ASSOCIAZIONE DELLE AREE PER CREARE DELLE MACRO/GRUPPI
DI ACCENSIONE
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 89
PARAMETRI VARI
TAMPER
ABILITAZIONE DEI TAMPER
TERMINAZIONE LINEA AP DI SABOTAGGIO
MANUTENZIONE
ABILITAZIONE INSERIMENTO RAPIDO
ABILITAZIONE VIVAVOCE
Pozzi Enrico – project manager
SEMPRE OFF

## Slide 90
PARAMETRI VARI
SIRENA
REGOLAZIONE TEMPI E CICLI PER LE SIRENE
ABILITAZIONE DELLA SIRENA IN TASTIERA
ABILITAZIONE DELLA FUNZIONE SQUAWK
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 91
PARAMETRI VARI
EN 50131
ABILITAZIONE NORMATIVA EN50131
CICLI AUTOESCLUSIONE DELLE ZONE IN ALLARME
VISUALIZZAZIONE STATO E ZONE IN TASTIERA
TEMPO DI AVVISO MANCAZA RETE 220 Vac
TIPO DI RICARICA BATTERIA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 92
PARAMETRI VARI
COMUNICATORE
PARAMETRI TEST IN VITA
NUMERO DI SQUILLI ALLA RISPOSTA PRIMA DEL PASSAGGIO AD UN SUCCESSIVO NUMERO
RITARDO DI TRASMISSIONE FRA UN EVENTO E L’ALTRO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 93
PARAMETRI VARI
WIRELESS
SCELTA DEL TIPO DI APPRENDIMENTO DEL SISTEMA RADIO SE CON CODICE O CON TASTO LEARN
ABILITAZIONE DEI SISTEMI DI SATURAZIONE E DISTURBO DEL SISTEMA RADIO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 94
PARAMETRI VARI
DATA/ORA
REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DATA/ORA PER ALLINEAMENTO DEGLI EVENTI DI SISTEMA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 95
Pozzi Enrico – project manager
NOTA BENE : SE UTILIZZO UNA PERIFERICA RADIO CHE PUO’ AVERE PIU’ INGRESSI DEVO PREVEDERE, NELLE ZONE, PIU’ ZONE OCCUPATE DALLA PERIFERICA RADIO
ES : SE LA PERIFERICA RADIO HA TRE INGRESSI COME ZONE
OCCUPO (ESEMPIO) LE NUMERO N. 12-13-14 E NON POSSO OCCUPARLE CON UN FILARE

## Slide 96
EVENTI DI SISTEMA
ASSOCIAZIONE DEL METODO DI TRASMISSIONE DELL’EVENTO DI SISTEMA SPECIFICATO
SMS
VOCE
VOCE+SMS
ALLA RUBRICA CREATA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 97
ADEMCO
IMPOSTAZIONE DEI
PARAMETRI LINEA TELEFONICA
EVENTI CID
CODICI
PARAMETRI DI RETE
PARAMETRI DI SISTEMA
PER TRASMISSIONE A ISTITUTO DI VIGILANZA
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 98
TIMERS
IMPOSTAZIONE DEI
TIMERS
PER ACCENSIONI O SPEGNIMENTI DA ASSOCIARE A
UTENTI
PARTIZIONI
USCITE
4 TIMER ON
4 TIMER OFF
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 99
BLOCCO INSERIMENTO
SCELTA DEGLI EVENTI CHE POSSONO GENERARE IL BLOCCO DELL’ACCENSIONE DELLA CENTRALE
MANCANZA RETE
BATTERIA
MANCANZA CAMPO GSM
MANCANZA PSTN
BLOCCO RADIO
TAMPER
TAMPER LINEA
TAMPER PERIFERICA
GUASTO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 100
PSTN
ABILITAZIONE ALL’USO DEL SISTEMA PSTN DI TRASMISSIONE
DI DEFAULT IL SISTEMA HA LA PSTN ABILITATA
SE NON USATA VA DISABILITATA PER NON GENERARE GUASTO
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 101
PARAMETRI DI RETE
ABILITAZIONE DEL SERVIZIO CLOUD
USER ID E PSW PER CLOUD
DHCS O
INSERIMENTO INDIRIZZO IP
CONFIGURAZIONE GPRS
Pozzi Enrico – project manager
NON MODIFICARE MAI

## Slide 102
PRIORITA’ VETTORI
SI DETERMINA LA SEQUENZA/PRIORITA’DEI VETTORI DI TRASMISSIONE
LAN
GPRS
PSTN
GSM
SE UTILIZZO L’APP IL PRIMO DEVE SEMPRE ESSERE
LAN
Pozzi Enrico – project manager

## Slide 103
TEST
CONTROLLO DELLO STATO DELL’IMPIANTO
STATO DELLE ZONE
APPARATI RADIO
STATO DELLE USCITE
SEGNALE GSM
BATTERIA
TAMPER
SUPERVISIONE
CANALI 1-3 A SECONDO DEL MODELLO
BATTERIA
SEGNALE
Pozzi Enrico – project manager
TELECOMANDI
SIRENE
SENSORI

## Slide 104
Pozzi Enrico – project manager
PROGRAMMAZIONE
DA
TASTIERA

## Slide 105
CODICE INSTALLATORE
000000
CODICE TELEGESTIONE
777777
CODICE UTENTE
111111
CODICE BLOCCO TELEFONATE
999999
Pozzi Enrico – project manager
IMPORTANTE

## Slide 106
Pozzi Enrico – project manager
TASTI PER INSERIMENTO GRUPPI
TASTI DA 0 A 9 PER PROGRAMMAZIONE ALFANUMERICA
TASTO PER CANCELLAZIONE MANOVRA
TASTI PER CONFERMA MANOVRA
# ESC USCITA MENU’
> NAVIGAZIONE MENU’
NAVIGAZIONE MENU’
NAVIGAZIONE MENU’
NAVIGAZIONE MENU’
EVENTI IN MEMORIA
IMPIANTO ACCESO
IMPIANTO PRONTO
DISPLAY
IMPORTANTE

## Slide 107
Pozzi Enrico – project manager
PRIMA MESSA IN FUNZIONE
ALIMENTARE LA CENTRALE batteria + rete 220 Vac IL DIPLAY MOSTRA LA DATA E GLI EVENTUALI GUASTI/ZONE APERTE
LA TASTIERA MOSTRA IL TRIANGOLO GIALLO ACCESO – questa è la tastiera 1 –
se si hanno altre tastiere, queste proporranno un indirizzo e chiederanno la conferma dello stesso
la spia gialla si annulla unicamente dopo aver letto le notifiche
LETTURA NOTIFICHE
INSERIRE CODICE UTENTE
PREMERE
1 Notifiche
[ ]
02:09 – 01/01/00
Guasto Batteria
Esempio di notifica a display
PREMERE
FINO A SCORRERE TUTTE LE NOTIFICHE FINO A
<<NESSUN NUOVO>>
<<EVENTO>> # ESCI
PREMERE PER USCIRE

## Slide 108
Pozzi Enrico – project manager
PROGRAMMAZIONE INSTALLATORE
Dom 01/01/00
02:21:15
INSERIRE CODICE INSTALLATORE
Inserire Codice
[* ]
MENU
PERIFERICHE
QUESTO E’ IL PRIMO MENU’ DELLA PROGRAMMAZIONE
DA TASTIERA
CON IL TASTO ENTRO NEL SOTTOMENU’
CON IL TASTO ESCO DAL SOTTOMENU’ E DAL MENU’ RITORNO AL DISPLAY CON L’ORA

## Slide 109
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PERIFERICHE – periferiche su bus
MENU
PERIFERICHE
MENU PERIFERICHE
Tastiere
MENU PERIFERICHE
Espans. Ingressi
MENU PERIFERICHE
Espans. Uscite
MENU PERIFERICHE
Espans. Radio
MENU PERIFERICHE
Espans. Gsm/Gprs
MENU PERIFERICHE
Espans. IP
MENU PERIFERICHE
Prese Remote
MENU PERIFERICHE
Parziali Presa 1
Abilitazione Tastiere e loro caratteristiche
Abilitazione Espansioni Ingresso
Abilitazione Espansioni Uscite
Abilitazione Espansioni Radio
Abilitazione Espansioni GSM/GPRM
Abilitato =1 Disabilitato =0
Abilitazione Espansioni IP
Abilitato =1 Disabilitato =0
Abilitazione Prese Remote e caratteristiche (suono) delle singole prese
Abilitazione Parziali su Presa e relative spie di accensione

## Slide 110
Pozzi Enrico – project manager
MENU PERIFERICHE
Tastiere
Tast. 12345678
ON/OFF . . . . . .
MENU’ TASTIERE : programmo l’esistenza (in base all’indirizzo) delle tastiere su bus
il simbolo indica una tastiera programmata, il simbolo . non programmata
ATTIVAZIONE TASTIERA : premere il tasto il simbolo sotto il numero (indirizzo tastiera) lampeggia
premere il tasto per modificare il simbolo da punto a o viceversa
spostarsi con per la tastiera successiva ed effettuare la manovra
confermare il tutto con il tasto
tornare all’elenco menu’ con o proseguire nella programmazione tastiere
MENU’ PERIFERICHE – TASTIERE attivazione delle tastiere su bus

## Slide 111
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PERIFERICHE – TASTIERE attivazione delle tastiere su bus
MENU PERIFERICHE
Tastiere
Tast. 12345678
ON/OFF . . . . . .
Premere per proseguire e programmare le altre tastiere
se necessario
Tastiera 01 K<>A
SUONO
SUONI DELLA TASTIERA 1
Abilitare i suoni in tastiera per:
K = SUONO TASTI
< = TEMPO INGRESSO
= TEMPO DI USCITA
A = CAMPANELLO
In/Out Tast.01
1-OFF 2-OFF
PROGRAMMARE TRAMITE I TASTI E GLI INGRESSI/USCITE DELLE
TASTIERE E POSIZIONARLI SUL NUMERO DELLE ZONE O USCITE DESIDERATO
PREMERE PER TORNARE LA MENU’

## Slide 112
MENU’ NUMERI DI TELEFONO e programmazione
MENU
NUMERI TELEFONO
NUMERO TEL. [01]
+38338………
Con il tasto inserire i numeri fino al n.7
NUMERO TEST [08]
+38338………
Il numero test 8 permette di effettuare una prova di trasmissione senza allarmare la centrale da menu’ utente
PREFISSI TEL [01]
Pstn ( ) Gsm ( )
FUNZIONE PER L’ESTERO –LASCIARE SEMPRE SENZA NESSUN DATO
NUMERI TEL. ABC
OPZ/Tel 01
Opzioni numero di telefono :
A = conferma con # alla risposta
B = accesso al menu’ ##
C = reset coda chiamate
NUMERI TEL.
Tem. Tentativi 15
NUMERO TEL.
Attesa Risp. 50
NUMERI TEL.
Num. Tentativi 3
Tempo fra i tentativi di chiamata - tempo in secondi
Tempo di attesa della centrale alla risposta del cliente chiamato prima di passare ad un nuovo numero – tempo in secondi
Numero tentativi di chiamata che la centrale effettua verso gli utenti
Inserire i numeri di telefono
NUMERI TEL. ABC
OPZ/Tel 08

## Slide 113
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ NUMERI DI TELEFONO e programmazione
MENU
NUMERI DI TELEFONO
NUMERI TEL.
Ripetiz. Mess. 3
Reset Chiamate
999999
Tel 12345678
Prog. . . . . . . .
NUMERO DELLA RIPETIZIONE DEL MESSAGGIO PER OGNI SINGOLA CHIAMATA
CODICE CHE L’UTENTE DEVE INSERIRE PER RESETTARE LA CODA TELEFONICA DELLE CHIAMATE
LA CENTRALE ACCETTA CHIAMATE REMOTE, PER ENTRARE NEL MENU’ VOCALE,
SOLO DAI TELEFONI PROGRAMMATI ED IN RUBRICA
IMPORTANTE IL NUMERO DEVE ESSERE IN RUBRICA PRECEDUTO DA +39

## Slide 114
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE EVENTI DI SISTEMA
MENU
EVENTI SISTEMA
EVENTI SISTEMA
Assegna telefoni
M01/Tel 12345678
*-View S - V- - - T
Tel. 12345678
Credito S - -- - - - -
Tel. 12345678
Echo - - -- S- - -
TIPO DI EVENTO
VEDERE ISTRUZIONI
MO1 IDENTIFICA IL TIPO DI EVENTO DA ASSOCIARE AL TELEFONO
*View SE PREMUTO MOSTRA IL TIPO DI EVENTO
S = INVIA AL NUMERO CORRISPONDENTE SOLO SMS
V = INVIA AL NUMERO CORRISPONDENTE SOLO IL VOCALE
T = INVIA AL NUMERO CORRISPONDENTE SIA SMS CHE VOCALE
M21/Tel 12345678
*-View S - V- - - T
PROGRAMMARE SE NECESSARIO GLI EVENTI FINO AL N. 21
ATTIVARE I NUMERI CHE POSSONO RICHIEDERE IL CREDITO
ATTIVARE I NUMERI CHE POSSONO RICEVERE GLI SMS IN ENTRATA

## Slide 115
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE EVENTI DI SISTEMA
MENU
EVENTI SISTEMA
EVENTI SISTEMA
Ascolta/Registra
GUASTO 230V
*-Play X-Rec
Effettuare l’eventuale ascolto o modifica (registrazione) del messaggio vocale già impostato in centrale
Con il tasto scorrere tutte levoci presenti
NB : PER ASCOLTARE IL MESSAGGIO IN CENTRALE E REGISTRARLO, DEVE ESSERE DISATTIVATO IL VIVAVOCE NEL MENU’ PARAMETRI
PER TORNARE ALL’ELENCO MENU’

## Slide 116
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE INGRESSI
MENU
INGRESSI
MENU INGRESSI
Nomi
I01 – Ingresso 01
*- Play V-Edit
*-Play
ASCOLTO IL MESSAGGIO RELATIVO ALL’INGRESSO SELEZIONATO
CON IL TASTO SPOSTARSI ED EFFETTUARE LA MONOVRA PER LE ZONE DA MODIFICARE
I01 – Ingresso 01
081 180 000 000
V-Edit
POSSO CAMBIARE IL TESTO DELLA ZONA IN BASE ALLA TABELLA PRESENTE NEL MANUALE- TRE NUMERO DI UN CAMPO CORRISPONDONO AD UNA PAROLA

## Slide 117
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE INGRESSI
MENU
INGRESSI
MENU INGRESSI
Tipo
MENU INGRESSI
Tipo
DETERMINO LA CARATTERISTICA DELLA ZONA
NO-NC-SB-DB-SWITCH-RADIO- VARI BILANCIAMENTI
MENU INGRESSI
Polarita’
MENU INGRESSI
Adattamento
MENU INGRESSI
Funzione
MENU INGRESSI
Stato
[01] Z01
No EOL
[01] esterno 1
. . . . . . . . . . . . . . .
INVERTO LA POLARITA’ DI OGNI SINGOLA ZONA
L’INGRESSO SARA NC O NO CON BILANCIAMENTI O SENZA
Linea [01]
+000 Ohm
EFFETTUO UNA CORREZIONE DEL VALORE OHMICO DELLA LINEA DELLA SINGOLA ZONA
[01] porta ingresso
AAAAAAAAAAAAAAA
[01] porta ingresso
. . . . . . . . . . . . . .
DETERMINO LA FUNZIONE/RISPOSTA DI OGNI INGRESSO
(CEDERE TABELLA)
E’ POSSIBILE VISUALIZZARE IN TEMPO REALE ATTRAVERSO IL DISPLAY LO STATO DEGLI INGRESSI COLLEGATI

## Slide 118
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE INGRESSI
MENU INGRESSI
Impulsi Allarme
MENU INGRESSI
Cicli Esclusioni
MENU INGRESSI
Parziali On/Off
MENU INGRESSI
Utenti On/Off
[01] porta ingresso
1
REGOLO GLI IMPULSI CHE DEVE GENERARE L’APERTURA DI UNA ZONA PRIMA CHE SI ABBIA UN ALLARME – UTILE PER GLI SWITCH ALLARM – SE METTE 2 SU UN CONTATTO, QUESTO DEVE ESSERE APERTO 2 VOLTE PRIMA DI DARE ALLARME – IL TEMPO E’ FISSO A 60 SEC.
I01/Par 1234
Porta ingr . . . .
[01] porta ingresso
Utente 1
[01] porta ingresso
3
IMPOSTO IL NUMERO DI ALLARMI (CICLI) CHE UNA ZONA PUO’ GENERARE PRIMA DI ESSERE ESCLUSA DALLA CENTRALE
DETERMINO I PARZIALI CHE POSSONO VENIRE ACCESI O SPENTI DA UNA ZONA PROGRAMMATA COME COMANDO
OBBLIGO DI ASSOCIARE LA ZONA COMANDO AD UN UTENTE PER AVERE IL RICONOSCIMENTO DELL’UTENTE STESSO

## Slide 119
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE INGRESSI
MENU INGRESSI
Tempi Ingresso
MENU INGRESSI
Autoesclusione
MENU INGRESSI
Reinclusione
MENU INGRESSI
Assegna Telefoni
I01/Tel 12345678
*-View - T - - V - -
[01] porta ingresso
1
DETERMINARE IL TEMPO DI INGRESSO DELLE ZONE RITARDATE – OGNI ZONA PUO’ AVERE UN TEMPO DIVERSO DA UN’ALTRA
[01] porta ingresso
. . . . . . . . . . . . . . . .
DETERMINARE LE ZONE CHE SE NON PRONTE ALL’INSERIMENTO VENGONO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE – L’ESCLUSIONE VALE FINO ALLO SPEGNIMENTO
DETERMINARE LE ZONE CHE SE NON PRONTE ALL’INSERIMENTO VENGONO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE E NELL’IPOTESI DI RITORNO A RIPOSO CON IMPIANTO INSERITO, VENGONO AUTOMANTICAMENTE REINCLUSE
[01] porta ingresso
. . . . . . . . . . . . . . . .
PER OGNI NUMERO DI TELEFONO E’ POSSIBILE INVIARE LA CHIAMATA VOCALE /SMS
T CHIAMATA SOLO VOCALE
V SOLO VOCALE
S SOLO SMS

## Slide 120
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE USCITE
MENU
USCITE
MENU USCITE
Nomi
U01 – Uscita Nr 01
*-Play V-Edit
EDITARE O ASCOLTARE IL NOME ABBINATO ALL’USCITA
IDENTICA MANOVRA DEI NOMI ZONA
MENU USCITE
Funzione
MENU USCITE
Durata
MENU USCITE
Ritardo
[01] uscita 1
CVBNA---
ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DELL’USCITA – IDENTICA AGLI INGRESSI – FARE RIFERIMENTO AL MANUALE
[01] uscita 1
00 h 00 min 00
IMPOSTAZIONE TEMPO DURATA DELL’USCITA – QUANDO IL TEMPO DI RIRADO E’ 0 L’USCITA E’ INSTANTANEA STABILE E SEGUE L’EVENTO – SE IMPOSTO UN TEMPO L’USCITA SEGUIRA’ QUESTO TEMPO
[01] uscita 1
00 h 00 min 00
IMPOSTAZIONE TEMPO DI RITARDO DELL’ATTIVAZIONE DELL’USCITA – SE LASCIATO A 0 L’USCITA E’ IMMEDIATA

## Slide 121
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE USCITE
MENU USCITE
Polarità
[01] uscita 1
00100010
IMPOSTAZIONE POLARITA’ USCITA
0 USCITA NA
1 USCITA NC
MENU USCITE
Auto Reset
MENU USCITE
Condizione Funz.
MENU USCITE
Associa Telefoni
DA USARSI SOLO CON USCITE CON RITARDO IMPOSTATO
RESETTA L’ATTIVAZIONE DI UN’USCITA RITARDATA SE L’EVENTO SCATENANTE RIENTRA
[01] uscita 1
AXTXXXDXX
STABILISCE LA CONDIZIONE DI FUNZIONE DELL’USCITA IN BASE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO - FARE RIFERIMENTO AL MANUALE PER LA CONDIZIONE DA SCEGLIERE
001/Tel 12345678
uscita 1 . . . . . . . .
SE PROGRAMMATA LA FUNZIONE PILOT E’ POSSIBILE ASSOCIARE FINO A 8 TELEFONI AD UNA USCITA
[01] uscita 1
00100010
MENU USCITE
Associa Utenti
MENU USCITE
Associa Ingressi
Utente Nr 01
. . . . . . . . . . . . . . . .
STABILISCE OGNI USCITA PROGRAMMATA CON UTENTE ASSOCIATO
001 Porta ingresso
. . . . . . . . . . . . . . . .
STABILISCE OGNI USCITA PROGRAMMA CON INGRESSO ASSOCIATO

## Slide 122
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE WIRELESS
MENU
WIRELESS
WIRELESS
EXPR1 Memorizza
EXPR1 Attesa . .
Liberi 32/32
PREMERE IL PULSANTE DI AUTOENROL O SE SI VUOLE INSERIRE IL CODICE DEL TRASMETTITORE PASSARE AL PASSO SUCCESSIVO
D01 - Aggiungi
Id : - - - - - - - -
INSERIMENTO MANUALE DEL CODICE DELLA PERIFERCA
TUTTI I PARAMETRI CHE SEGUONO PROGRAMMANO LA PERIFERICA RADIO CON :
STATO DEL TAMPER – SUPERVISIONE – CONTAIMPULSI (SOLO SU CU800) – LED INTERNO- ASSOCIAZIONE AGLI INGRESSI FILARI –
PULSANTI DEI TELECOMANDI
FARE RIFERIMENTO AL MANUALE PER UNA DETTAGLIATA PROGRAMMAZIONE
UNA VOLTA ABILITATE LE ESPANSIONI RADIO E’ NECESSARIO FAR APPRENDERE IL CODICE RADIO DI OGNI SINGOLO DISPOSITIVO
L’APPRENDIMENTO DEL SISTEMA RADIO E’ POSSIBILE FARLO SOLO DA TASTIERA
WIRELESS
EXPR1 Reset
E POSSIBILE IN CASO DI ERRORI RESETTARE I SINGOLI RICEVITORI
SI ELIMINANO COSI’ TUTTI I DISPOSITIVI E LE VARIE ASSOCIAZIONI

## Slide 123
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE PROGRAMMI
MENU
PROGRAMMI
MENU PROGRAMMI
Nomi Parziali
P01 – Parziale Nr01
*-Play V-Edit
REGISTRAZIONE/INSERIMENTO NOMI DEI PARZIALI ( PROCEDURA COME NELLE ZONE)
MENU PROGRAMMI
Zone Parziale 1….8
[01] porta ingresso
. . . . . . . . . . . . . . .
ASSEGNAZIONE DELLE ZONE AI PARZIALI – I PARZIALI POSSONO ESSERE 4 O 8 – OGNI VISUALIZZAZIONE RIGUARDA IL SINGOLO PARZIALE
[01] parziale_1
[Sec] 5
IMPOSTAZIONE TEMPO DI RITARDO DEL PARZIALE – VANNO PROGRAMMATI SE NECESSARIO TUTTI PARZIALI CHE SI VOGLIONO AVERE CON ZONE RITARDATE
MENU PROGRAMMI
Tempi Uscita

## Slide 124
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE GRUPPI
MENU
GRUPPI
MENU GRUPPI
Nomi
G01 – Gruppo 01
*-Play V- Edit
ASSEGNO I NOMI AR GRUPPI – STESSA PROCEDURA DELLE ZONE-
LA MANOVRA VA FATTA PER TUTTI I GRUPPI DA CONFIGURARE
ASSEGNAZIONE AD OGNI GRUPPO (ACCENSIONI RAPIDE) DEI PARZIALI – I PARZIALI POSSONO APPARTENERE A DIVERSI GRUPPI
G01/Par 1 2 3 4
Totale
IL NOME TOTALE E’ QUELLO DATO NEL MENU’ PRECEDENTE – I QUADRATI INDICATO CHE LA PARTIZIONE DA 1 A 4 0 8 APPARTIENE A QUESTO GRUPPO – EFFETTUARE QUESTA MANOVRA PER OGNI GRUPPO
MENU GRUPPI
Nomi
MENU GRUPPI
Gruppi -> Parziali

## Slide 125
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE PSTN
MENU
PSTN
PSTN
Notifiche 0
ABILITAZIONE NOTIFICA DI GUASTO PSTN
PSTN
Controllolinea 0
PSTN
Tono di Libero 0
PSTN
Tono di Ring 0
PSTN
Pausa Ring 4.0
PSTN
Ampiezza DTMF 0
PSTN
Attesa Compos. 2
CONTROLLO PRESENZA TENSIONE SU LINEA PSTN – DISABILITARE SE NON SI USA LA PSTN
VERIFICA LA PRESENZA DEL TONO DI LINEA LIBERO – IN ASSENZA DI TONO SI GENERA GUASTO
CONTROLLO DEL TONO DI LIBERO –USATO PER IL CONTROLLO E L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
PAUSA DEL TONO DI LIBERO – VARIA A SECONDO DELLA NAZIONE IN USO – NON MODIFICARE MAI
MODIFICA L’AMPIEZZA DEL CODICE DTMF- SI CONSIGLIA DI NON MODIFICARLO
PSTN
Salto Segretria 0
TEMPO CHE INTERCORRE FRA L’ALKLARME E L’INIZIO DELLA CHIAMATA – VALIDO SOLO SE IL CONTROLLO LINEA E’ DISABILITATO
PARAMETRO DI SALTO SEGRETERIA – SE IMPOSTATO RICHIAMANDO LA CENTRALE ENTRO 60s DALLA PRIMA CHIAMATA, QUESTA RISPOSNDE SUBITO

## Slide 126
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE BLOCCO INSERIMENTO
MENU
BLOCCO INSERIMEN.
BLOCCO INSERIM.
No220v 0
BLOCCO INSERIM.
Batteria 0
BLOCCO INSERIM.
Tamper 0
BLOCCO INSERIM.
TamperLinea 0
BLOCCO INSERIM.
TamperPerif. 0
BLOCCO INSERIM.
NoGsm 0
BLOCCO INSERIM.
GuastoConn. 0
BLOCCO INSERIM.
Inattiv. Radio 0
BLOCCO INSERIM.
NoPstn 0

## Slide 127
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE TIMER
MENU
TIMERS
TIMERS
IMPOSTAZIONI
TIMERS
ESCLUSIONI
TIMERS
Attiva Esclusioni
TIMERS
Preavviso(min) 0
LA CENTRALE E’ DOTATA DI UN SISTEMA TIMER MOLTO VERSATILE, CON IL QUALE E’ POSSIBILE AUTOMATIZZARE INSERIMENTI E DISINSERIMENTI DI AREEA, INIBIRE UTENTI IN ORARI STABILITI, ATTIVARE E DISATTIVARE USCITE CON CALENDARIO
CON IL TIMER PER OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA SI POSSONO AVERE 4 IMPOSTAZIONI
OLTRE AI 4 TIMER E’ POSSIBILE GESTIRE 8 ESCLUSIONI SETTABILI PER DATA DI INIZIO E FINE ASSOCIABILI A QUALSIASI TIMER ORARIO
VISTA LA PROGRAMMAZIONE VASTA DEI TIMERS E’ CONSIGLIATO UN USO DEL SOFTWARE

## Slide 128
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE UTENTI
MENU
UTENTI
UTENTI
Nomi Utenti
UTENTI
Tipologia Utenti
UTENTI
Imposta Codici
UTENTI
Assegna Parziali
UTENTI
Assegna Gruppi
Uten. Num. [01]
Utente Nr 01
IMPOSTAZIONE NOME UTENTE
[01] Utente Nr 01
M
ASSEGNAZIONE DEI PRIVILEGI DEGLI UTENTI
C – H – I – M – P – R – U
CONSULTARE IL MANUALE
Codice Tecnico
000000
IMPOSTAZIONE CODICE TECNICO 000000
CODICE TELEGESTIONE 777777
CODICI UTENTE ******
U01/Par 1 2 3 4
Utente 01
ASSEGNAZIONE DEI PARZIALI GESTITI DA UN UTENTE
U01/Par 1 2 3 4
Utente 01
ASSEGNAZIONE DEI GRUPPI GESTITI DA UN UTENTE
U01/Gruppo 1 2 3 4
Utente 01

## Slide 129
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE DATA ORA - EVENTI
MENU
DATA/ORA
MENU
EVENTI
REGOLAZIONE DELLA DATA E DELL’ORA DEL SISTEMA
LETTURA DEGLI EVENTI AVVENUTI INCENTRALE
TUTTI – NON LETTI – ALLARMI – ANOMALIE – INSERIMENTO/DISINSERIMENTO - UTENTI

## Slide 130
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE RESET CENTRALE
MENU
RESET CENTRALE
RESET CENTRALE
Codice Utente
RESET CENTRALE
Configurazione
RESET CENTRALE
Memoria Eventi
PREMENDO IL TASTO EFFETTUO IMMEDIATAMENTE IL RESET DEI CODICI UTENTE
PREMENDO IL TASTO EFFETTUO IMMEDIATAMENTE IL RESET DELLA CONFIGURAZIONE/PROGHRAMMAZIONE DELLA CENTRALE
LA MEMORIA EVENTI DI UNA CENTRALE NON PUO’ ESSERE RESETTATA – PER IL RESET DEGLI EVENTI OCCORRE INVIARE LA SCHEDA AL COSTRUTTORE

## Slide 131
Pozzi Enrico – project manager
MENU’ PROGRAMMAZIONE EDITA VOCABOLI
MENU
EDITA VOCABOLI
EDITA VOCABOLI
Lista Vocaboli
UTENTI
Tipologia Utenti
PAROLA NUM. [001]
Area Esterna
Area Esterna
*-Play X-Rec
EDITA VOCABOLI
Messaggi Audio
ASSEGNAZIONE/EDITABILE DEI NOMI NON PRESENTI NELL’ELENCO DEI VOCALI PRE REGISTRATI IN CENTRALE
MANOVRA IDENTICA A QUELLA DELLE ZONE

## Slide 132
Pozzi Enrico – project manager
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X
TUTTE LE CENTRALI DAL FW 3.71 SONO AGGIORNABILI AL FW 3.73 SENZA PASSAGGI INTERMEDI
SI CONSIGLIA SEMPRE ALLA FINE DELL’AGGIORNAMENTO DI EFFETTUARE UN RESET COMPLETO DELLA CENTRALE
SI CONSIGLIA DI SALVARE SEMPRE LA PROGRAMMAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE UN AGGIORNAMENTO FW

## Slide 133
Pozzi Enrico – project manager
JP1 – JP2
TOGLIERE ALIMENTAZIONE ALLA CENTRALE
CHIUDERE JP1 E JP2
CONNETTERE LA SCHEDA AL PC CON L’ ADATTATORE USB
ALIMENTARE LA CENTRALE
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X

## Slide 134
Pozzi Enrico – project manager
ESTRARRE I FILE DA Flash Loader Demo.zip
VIENE CREATA UNA CARTELLA NEI MENU’ DI WINDOWS DELLE APPLICAZIONI
STMICROELECTRONICS
LANCIARE : STMFlashloader Demo.exe
A L T E R N A T I V A SE GIA’ INSTALLATO
AVVIARE : Demostrator GUI
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X

## Slide 135
Pozzi Enrico – project manager
DATI PER IL COLLEGAMENTO
PORTA USB DI CONNESSIONE TRA CENTRALE E PC
CONFERMA DEL COLLEGAMENTO CON LA CENTRALE
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X

## Slide 136
Pozzi Enrico – project manager
VIDEATA DI CONTROLLO SOFTWARE
PREMERE NEXT
DATI DA INSERIRE
SCEGLIERE LA CARTELLA DEL FILE CORRISPONDENTE ALLA CENTRALE DA AGGIORNARE
FILE SCARICATI PRECEDENTEMENTE DAL SITO S&A
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X

## Slide 137
Pozzi Enrico – project manager
SCRITTURA VERIFICA TERMINATO – PREMERE CLOSE
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X

## Slide 138
Pozzi Enrico – project manager
TOGLIERE ALIMENTAZIONE ALLA CENTRALE
TOGLIERE SOLO JP2 SE SI VUOLE RESETTARE LA CENTRALE
TOGLIERE JP1 E JP2 SE NON SI VUOLE PERDERE LA CENTRALE/PROGRAMMAZIONE
NEL CASO DI RESET – JP1 CHIUSO – LA SCHEDA SI RESETTERA’ E SULLA TASTIERA VERRA’ EVIDENZIATA LA SCRITTA HW RESET ONGOING – TERMINATO TOGLIERE JP1
NEL CASO DI NO RESET LA CENTRALE SARA’ GIA’ PRONTA MANTENENDO LA VECCHIA PROGRAMMAZIONE
RIDARE ALIMENTAZIONE ALLA CENTRALE
AGGIORNAMENTO FW CENTRALI SERIE X

## Slide 139
Pozzi Enrico – project manager
INSERIMENTO FOTO SU TASTIERA UNIKA
APRIRE IL TOOL ZIP
SLIDE SHOW
LANCIARE L’ESEGUIBILE SlideShow.exe

## Slide 140
Pozzi Enrico – project manager
PREMERE OPEN
SCEGLIERE LE FOTO DA CARICARE E PREMERE APRI
INSERIMENTO FOTO SU TASTIERA UNIKA

## Slide 141
Pozzi Enrico – project manager
INSERIRE NOME DEL FILE – QUALSIASI -
PREMERE SALVA
VIENE CREATA UNA CARTELLA
CARICARE LA PRESENTAZIONE SU UNA MICRO SD
INSERIMENTO FOTO SU TASTIERA UNIKA

## Slide 142
Pozzi Enrico – project manager
INSERIRE LA MICRO SD NELLA TASTIERA
MENU’ CHE L’UTENTE DEVE UTILIZZARE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DI VISIONE DELLE FOTO
INSERIMENTO FOTO SU TASTIERA UNIKA

## Slide 143
Pozzi Enrico – project manager