## Listino Concept 4_2025
SMOKE SCREEN — LISTINO PREZZI ITALIA 1_9_26
In vigore dal 1 settembre 2026
Prezzi espressi in euro, IVA esclusa — salvo variazioni e disponibilità
CATEGORIA | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO DI LISTINO | NOTE
KIT NEBBIOGENI | KITSC20 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 300mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel SC-20 con case in metallo e caldaia in alluminio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 sacca di fluido da 500 ml, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Scheda di rete integrata per la gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti.. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,069 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -0,8 Ah non incluse. Garanzia 2 anni. | 920 | Disponibilità da settembre 2026
KIT NEBBIOGENI | KITS35+ | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 400mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S35+ con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 sacca di fluido da 500 ml a, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Scheda di rete integrata per la gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,072 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -0,8 Ah non incluse. Garanzia 3 anni. | 1330
KIT NEBBIOGENI | KITS55 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 600mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S55 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,083 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -0,8 Ah non incluse. Garanzia 3 anni. | 1710
KIT NEBBIOGENI | KITS70 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 800mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S70 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,072 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -1,2 Ah incluse. Garanzia 3 anni. | 2140
KIT NEBBIOGENI | KITS100 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 1.400mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S100 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,106 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -1,2 Ah incluse. Garanzia 3 anni. | 2650
KIT NEBBIOGENI | KITS150 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 1.800mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S150 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,106 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -1,2 Ah incluse. Garanzia 3 anni. | 3050
KIT NEBBIOGENI | KITS24-GO | Kit di sicurezza attiva a batteria / bassa tensione con possibilità di alimentazione tramite centrali di allarme per ambienti fino a 250mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel SC24-GO con case in metallo, tecnologia "heater coil", 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con rotazione manuale fino a 90°, 1 sacca di fluido da 500 ml . 2 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 6 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili e configurabili tramite dip-switch: tempo di erogazione da 0-310 sec. in continuo, ingresso panico con erogazione da 0-310 sec. in continuo, possibilità di ritardare attivazione da 0-60 sec., nessuna latenza di attivazione, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione a batteria / 12 V DC - 500 mA / VESA 200 × 200 (opzionale), assorbimento in standby 0 kWh. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie 2 × 12 V / 14 Ah non incluse. Garanzia 3 anni. | 1200 | Disponibile da settembre 2026
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-WT32-IP | Scheda Bluetooth e IP. Compatibile con: tutta la gamma Sentinel | 120
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-VOICE | Modulo vocale di avviso. | 275
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-S3B | Barriera sonora 120 dB | 625
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SC20-PB | Box programmazione per Sentinel SC-20 | 190
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-STR-230 | Lampada stroboscopica regolabile 1,5 kW | 790
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-EXT S35 | Estensioni per ugello 20 mm. Compatibile con S35 S55 S70 S100 S150 | 42
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-EXT 50 | Estensioni per ugello 50 mm. Compatibile con S35 S55 S70 S100 S150 | 65
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-EXT S70 | Estensioni per ugello 150 mm. Compatibile con S70-100-150 e gamma Titanium | 160
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SLA-S35 | Kit comprensivo di 2 batterie di ricambio. Compatibile con: S35 ed S55 | 72
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SLA-S70 | Kit comprensivo di 2 batterie di ricambio. Compatibile con: S70 S100 S150 e tutta la gamma Titanium | 115
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SLA-S24 | Kit composto da 2 batterie di ricambio 12 V, 14 Ah, AGM. Compatibile con Sentinel Go. | 190
ACCESSORI E RICAMBI | SBR-500 | Sacca di fluido da 500 ml. Compatibile con Sc-20-S35-S24 | 69
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-FLR-1000 | Flacone fluido da 1 litro. Compatibile con S55, S70, S100 e gamma Titanium. | 123
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-FLR-5000 | Tanica fluido da 5 litri. Compatibile con S55, S70, S100 e gamma Titanium. | 320
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACC-SSI | Modulo per controllo e gestione remoto via cavo. Compatibile con le gamme Sentinel e Titanium | 230
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS20-30 | Ugello per SC20- 1 foro diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35 | Ugello per S35 e S55 - 1 foro diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-2F | Ugello per S35 e S55 - 2 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-3F | Ugello per S35 e S55 - 3 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-30 | Ugello per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 1 foro diffusione inclinata | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-2F30 | Ugello per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 2 fori diffusione inclinata | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-30 | Ugello per S35 e S55 - 1 foro diffusione inclinata 30° | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-2F30 | Ugello per S35 e S55 - 2 fori diffusione inclinata 30° | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70 | Ugello per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 1 foro diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-2F | Ugello per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 2 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-3F | Ugello per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 3 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SANIHAZE | Sistema erogazione per fluido igienizzante o sanificante | 690
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SAN-1000 | Fluido igienizzante 1.000 ml | 76
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SAN-5000 | Fluido igienizzante 5.000 ml | 205
Il presente listino sostituisce le versioni precedenti. Condizioni commerciali, sconti e trasporto secondo accordi in essere.

## LISTINO 09_2026
SMOKE SCREEN — LISTINO PREZZI ITALIA
In vigore dal 1 settembre 2026
Prezzi espressi in euro, IVA esclusa — salvo variazioni e disponibilità
CATEGORIA | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO DI LISTINO | NOTE
KIT NEBBIOGENI | KITSC20 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 300mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel SC-20 con case in metallo e caldaia in alluminio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 sacca di fluido da 500 ml a base d'acqua, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Scheda di rete integrata per la gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti.. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,069 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -0,8 Ah non incluse. Garanzia 2 anni. | 920 | Disponibilità da settembre 2026
KIT NEBBIOGENI | KITS35+ | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 400mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S35+ con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 sacca di fluido da 500 ml a base d'acqua, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Scheda di rete integrata per la gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,072 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -0,8 Ah non incluse. Garanzia 3 anni. | 1330
KIT NEBBIOGENI | KITS55 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 600mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S55 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml a base d'acqua, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,083 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -0,8 Ah non incluse. Garanzia 3 anni. | 1710
KIT NEBBIOGENI | KITS70 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 800mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S70 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml a base d'acqua, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,072 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -1,2 Ah incluse. Garanzia 3 anni. | 2140
KIT NEBBIOGENI | KITS100 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 1.400mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S100 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml a base d'acqua, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,106 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -1,2 Ah incluse. Garanzia 3 anni. | 2650
KIT NEBBIOGENI | KITS150 | Kit di sicurezza attiva per ambienti fino a 1.800mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel S150 con case in metallo e caldaia in acciaio, 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°, 1 flacone di fluido da 1.000 ml a base d'acqua, tastiera con display LCD per configurazione sistema e controllo dello stato impianto. 3 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 7 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili / configurabili da display: tempo di erogazione da 0-360 sec., ingresso panico con erogazione da 0-360 sec., latenza di attivazione da 0-60 sec., riattivazione automatica su secondo evento di allarme, hold-off, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione 230V, assorbimento in standby 0,106 kWh. Funzione Energy Saving: ESM / EXTREME. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie da 2 × 12 V -1,2 Ah incluse. Garanzia 3 anni. | 3050
KIT NEBBIOGENI | KITS24-GO | Kit di sicurezza attiva a batteria / bassa tensione con possibilità di alimentazione tramite centrali di allarme per ambienti fino a 250mc composto da: 1 nebbiogeno serie Sentinel SC24-GO con case in metallo, tecnologia "heater coil", 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto, 1 ugello di diffusione flusso con rotazione manuale fino a 90°, 1 sacca di fluido da 500 ml a base d'acqua. 2 ingressi NC-NO (programmabili) / 1 ingresso panico / 6 uscite, morsettiera estraibile. Principali funzioni gestibili e configurabili tramite dip-switch: tempo di erogazione da 0-310 sec. in continuo, ingresso panico con erogazione da 0-310 sec. in continuo, possibilità di ritardare attivazione da 0-60 sec., nessuna latenza di attivazione, log eventi consultabile in locale e da remoto. Segnalazioni stato dispositivo ottico / acustico (disabilitazione). Opzionale scheda di rete cod. WT32IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti. Alimentazione a batteria / 12 V DC - 500 mA / VESA 200 × 200 (opzionale), assorbimento in standby 0 kWh. Conforme norma EN 50131-8 / IEC 62642-8. Batterie 2 × 12 V / 14 Ah non incluse. Garanzia 3 anni. | 1200 | Disponibile da settembre 2026
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-WT32-IP | Scheda Bluetooth e IP. Compatibile con: tutta la gamma Sentinel | 120
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-VOICE | Modulo vocale di avviso. | 275
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-S3B | Barriera sonora 120 dB | 625
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SC20-PB | Box programmazione per Sentinel SC-20 | 190
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-STR-230 | Lampada stroboscopica regolabile 1,5 kW | 790
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-EXT S35 | Estensioni per ugello 20 mm. Compatibile con S35 S55 | 42
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-EXT 50 | Estensioni per ugello 150 mm. Compatibile con S35 S55 S70 | 65
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-EXT S70 | Estensioni per ugello 150 mm. Compatibile con S70-100 e gamma Titanium | 160
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SLA-S35 | Kit comprensivo di 2 batterie di ricambio. Compatibile con: S35 ed S55 | 72
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SLA-S70 | Kit comprensivo di 2 batterie di ricambio. Compatibile con: S70 S100 e tutta la gamma Titanium | 115
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SLA-S24 | Kit composto da 2 batterie di ricambio 12 V, 14 Ah, AGM. Compatibile con Sentinel Go. | 190
ACCESSORI E RICAMBI | SBR-500 | Sacca di fluido a base d'acqua da 500 ml. | 69
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-FLR-1000 | Flacone fluido a base d'acqua da 1 litro. Compatibile con S55, S70, S100 e gamma Titanium. | 123
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-FLR-5000 | Flacone fluido a base d'acqua da 5 litri. Compatibile con S55, S70, S100 e gamma Titanium. | 320
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-B1 | Flacone 0,5 litri. Compatibile con: CB1 | 64
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACC-SSI | Modulo per controllo e gestione remoto via cavo. Compatibile con le gamme Sentinel e Titanium | 230
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS20-30 | per SC20- 1 foro diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35 | per S35 e S55 - 1 foro diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-2F | per S35 e S55 - 2 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-3F | per S35 e S55 - 3 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-30 | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 1 foro diffusione inclinata | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-2F30 | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 2 fori diffusione inclinata | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-30 | per S35 e S55 - 1 foro diffusione inclinata 30° | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS35-2F30 | per S35 e S55 - 2 fori diffusione inclinata 30° | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70 | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 1 foro diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-2F | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 2 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-ACCS70-3F | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 3 fori diffusione orizzontale | 40
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SANIHAZE | Sistema erogazione per fluido igienizzante o sanificante | 690
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SAN-1000 | Fluido igienizzante 1.000 ml | 76
ACCESSORI E RICAMBI | CONCSS-SAN-5000 | Fluido igienizzante 5.000 ml | 205
Il presente listino sostituisce le versioni precedenti. Condizioni commerciali, sconti e trasporto secondo accordi in essere.