## Foglio1
Codice articolo | Descrizione | Descrizione estensione articolo | Prezzo listino
FFE-0209-02 | Filtro di Prova | Filtro di Prova | 34
FFE-1000-018 | Gabbia di protezione per sensore FireRay5000 | Gabbia di protezione per sensore FireRay5000 | 134
FFE-1000-019 | Gabbia di protezione per controller FireRay5000 | Gabbia di protezione per controller FireRay5000 | 134
FFE-1010-000 | Kit estensione portata per barriere Fireray fino a 120m | Kit estensione portata per barriere Fireray fino a 120m. Compatibile con FirerayONE, Fireray 5000, Fireray R | 285
FFE-1030-000 | Staffa a parete per riflettore - bianca | Staffa a parete per riflettore - bianca | 218
FFE-1031-000 | Staffa a parete per riflettore - nera | Staffa a parete per riflettore - nera | 218
FFE-1040-000 | Single Reflector Adjustment Bracket | Single Reflector Adjustment Bracket | 519
FFE-1050-000 | 4 Reflector Adjustment Bracket | 4 Reflector Adjustment Bracket | 1088
FFE-1060-000 | Anti-condensation Heater (Fireray One e R) | Anti-condensation Heater (Fireray One e R) | 653
FFE-1090-000 | Prism Heater - White | Prism Heater - White | 302
FFE-1100-000 | Protective Cage (Fireray One) | Protective Cage (Fireray One) | 134
FFE-1140-000 | Reflective Detector Ceiling Mount | Reflective Detector Ceiling Mount (per Fireray 5000, ONE e R) | 670
FFE-1141-000 | End-to-End Detector Ceiling Mount | End-to-End Detector Ceiling Mount | 737
FFE-1143-000 | Reflector Short Range Ceiling Mount | Reflector Short Range Ceiling Mount | 519
FFE-1144-000 | Refector Long Range Ceiling Mount | Refector Long Range Ceiling Mount | 1088
FFE-1150-000 | Commissioning and Maintenance kit (Includes Cleaning Cloth) | Commissioning and Maintenance kit (Includes Cleaning Cloth) | 285
FFE-1170-000 | Staffa di regolazione per Barriere Fireray | Staffa di regolazione per Barriere Fireray. Compatibile con FirerayONE, Fireray 3000, Fireray 5000, Fireray R | 252
FFE-1260-000 | Scatola posteriore Fireray One | Scatola posteriore Fireray One | 285
FFE-23901.01 | Riflettore CatariFireRayangente di sostituzione | Riflettore CatariFireRayangente di sostituzione | 101
FFE-3000-202 | Staffa di Montaggio a incasso per FireRay3000 | Staffa di Montaggio a incasso per FireRay3000 | 101
FFE-3000-204 | Riscaldatore anti-condensa (Fireray 3000) | Riscaldatore anti-condensa (Fireray 3000). Il riscaldatore anticondensa Fireray® 3000 è stato progettato per l'uso in condizioni ambientali in cui la condensa influisce sul funzionamento dei rilevatori di fumo a fascio ottico. | 653
FFE-5000-001 | Controller Fireray 5000 | Controller Fireray 5000 | 1373
FFE-5000-005 | Staffa universale per piastre portaprismi FFE-5000 | Staffa universale per piastre portaprismi FFE-5000 | 302
FFE-5000-007 | Piastra di montaggio per 4 prismi, da usare con staffa universale | Piastra di montaggio per 4 prismi, da usare con staffa universale FireRay 5000-007 (Staffa non inclusa) | 369
FFE-5000-008 | Piastra di montaggio per 1 prisma, da usare con staffa universale | Piastra di montaggio per 1 prisma, da usare con staffa universale FireRay 5000 - Staffa (non inclusa) | 168
FFE-5000-014 | Staffa per montaggio a sospensione | Staffa per montaggio a sospensione per FireRay5000, FireRay2000, FireRay50/100, prisma e staffa universale FireRay 5000 | 586
FFE-5000-204 | Riscaldatore anti-condensa (Fireray 5000). | Riscaldatore anti-condensa (Fireray 5000). Il riscaldatore e la staffa anti-dispersione Fireray® 5000 sono stati progettati per essere utilizzati in condizioni ambientali in cui la condensa influisce sul funzionamento dei rivelatori di fumo a fascio ottico. | 653
FFE-5000-205 | Riscaldatore a prisma - nero | Riscaldatore a prisma - nero. Riscaldatore a prismi anticondensa e staffa per l'uso con prismi Fireray® 5000 e 50R / 100R. | 302
FFE-8000-000 | Interruttore a vibrazione 3171. 1 scambio, contatti in Argento, Reset | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a singolo scambio, contatti in argento, Reset Manuale | 1038
FFE-8001-000 | Interruttore a vibrazione 3171. 2 scambi, contatti in Argento, Reset Ma | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a doppio scambio, contatti in argento. Reset Manuale | 1155
FFE-8001-010 | Interruttore a vibrazione 3171. 2 scambi, contatti in Argento, Reset 24 | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a doppio scambio, contatti in argento, Reset a 24VDC | 1691
FFE-8001-020 | Interruttore a vibrazione 3171. 2 scambi, contatti in Argento, Reset 11 | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a doppio scambio, contatti in argento, Reset a 110VAC | 1691
FFE-8001-030 | Interruttore a vibrazione 3171. 2 scambi, contatti in Argento, Reset 24 | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a doppio scambio, contatti in argento, Reset a 240VAC | 1691
FFE-8010-000 | Interruttore a vibrazione 3171. 1 scambio, contatti in Oro, Reset Manua | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a singolo scambio, contatti in oro. Reset Manuale | 1155
FFE-8011-000 | Interruttore a vibrazione 3171. 2 scambi, contatti in Oro, Reset Manual | Interruttore a vibrazione Weatherproof 3171 a doppio scambio, contatti in oro. Reset Manuale | 1406
FFE-8100-000 | Interruttore a vibrazione 3171. Exde. 1 scambio, contatti in Argento, R | Interruttore a vibrazione Explosionproof Exde a singolo scambio, contatti in argento. Reset Manuale | 1708
FFE-8101-000 | Interruttore a vibrazione 3171. Exde. 2 scambi, contatti in Argento, Re | Interruttore a vibrazione Explosionproof Exde a doppio scambio, contatti in argento. Reset Manuale | 1959
FFE-8110-000 | Interruttore a vibrazione 3171. Exde. 1 scambio, contatti in Oro, Reset | Interruttore a vibrazione Explosionproof Exde a singolo scambio, contatti in oro. Reset Manuale | 1959
FFE-8111-000 | Interruttore a vibrazione 3171. Exde. 2 scambi, contatti in Oro, Reset | Interruttore a vibrazione Explosionproof Exde a doppio scambio, contatti in oro. Reset Manuale | 2277
FFE-FIRERAY3000 | Barriera lineare punto-punto 5-120m | Rivelatore lineare di fumo a barriera ottica a infrarossi con controller. Portata 5-120m. Lunghezza d’onda IR 850nm. Indicatori LED (Unità di controllo) Incendio-Malfunzionamento-Sistema OK – (Ricevitore) Incendio-Allineamento. Grado di protezione IP54. | 2243
FFE-FIRERAY3000BA | Estensione barriera Fireray3000 | Il FIRERAY3000BA è un rilevatore aggiuntivo lineare a barriera ottica a infrarossi da installare in abbinata al FIRERAY3000 in quanto il controller presente in quest’ultimo è in grado di gestire un’ulteriore rilevatore lineare. Portata 5-120m. | 1791
FFE-FIRERAY3000-EXD | Rilevatore di fumo antideflagrante | Rilevatore di fumo antideflagrante con due rilevatori certificati ATEX per utilizzo in aree di Gruppo 2. Distanza tra trasmettitore e ricevitore: da 5 a 100 metri. Allineamento laser integrato nel ricevitore. Il controller per tarare e testare il sistema da un'area non a rischio può alimentare anche il trasmettitore direttamente. | 7968
FFE-FIRERAY3000-EXD-DH | Coppia di rilevatori certificati ATEX | Coppia di rilevatori (trasmettitore + ricevitore) per FIRERAY3000-EXD, certificati ATEX per utilizzo in aree di Gruppo 2. E' consentita una sola coppia di rilevatori per ogni controller. | 6377
FFE-FIRERAY5000S50M | Barriere a riflessione motorizzata con auto-taratura 50m | Rivelatore lineare di fumo a barriera infrarosso riflettente con tecnologia di allineamento automatico. Portata 50mt. L’allineamento, assistito da laser, viene effettuato automaticamente in modo ottimizzato. L’unità di controllo può gestire fino a 1 rilevatore addizionale per un totale di 2. | 1825
FFE-FIRERAY5000SDP50M | Testina rilevazione aggiuntiva per Fireray5000, 50mt | Testina rilevazione aggiuntiva per Fireray5000, 50mt | 1457
FFE-FIRERAYONE | Rivelatore Fumo Lineare, 5-120m, motorizzato, auto allineante | Rivelatore Fumo Lineare, 5-120m, motorizzato, auto allineante | 1172
FFE-007127 | Staffa di montaggio regolabile per rivelatori di fiamma | Staffa di montaggio regolabile. Acciaio inox 316. Idonea per tutti i rivelatori a visualizzazione frontale. | 218
FFE-012545 | Tettuccio di protezione in acciaio per rivelatori di fiamma | Tettuccio di protezione per esterno in acciaio inox (304). Compatibile con rivelatori con elemento di rivelazione frontale 16581, 16571, 16591, 16589, 16579, 16501, 16531, 16291 e 16509. | 519
FFE-016511 | Rilevatore di fiamma, doppio IR, IP66, Atex (Exd), per interno | Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso in contenitore antideflagrante. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db Zona 1. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 4402
FFE-016519 | Rilevatore di fiamma, triplo IR, Atex (Exd), IP66 | Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 5290
FFE-016521 | Rilevatore di fiamma, UV e doppio IR, IP65 | Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso e sensore UV, in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale EEx d IIC T6 (85°C) Zona 1 e 2. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 5825
FFE-016571 | Rilevatore di fiamma, doppio IR, Intrinsically Safe (IS), interno | Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso I.S.. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 3683
FFE-016579 | Rilevatore di fiamma, Intrinsically Safe (IS), triplo IR | Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso I.S., per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2 . Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 4402
FFE-016581 | Rilevatore di fiamma, doppio IR, per interno | Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR². IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷28Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 2930
FFE-016589 | Rilevatore di fiamma, triplo IR, IP65 | Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR³, per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 3532
FFE-016591 | Rilevatore di fiamma, UV e doppio IR, IP65 | Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR², e sensore UV, per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPD EN54pt10 LPCB. | 3884
FFE-12555 | Kit scarico aria (Exd) | Kit scarico aria (Exd) | 1507
FFE-12556 | Kit scarico aria | Kit scarico aria | 904