## FireClass Listino Prezzi FY27
Sistemi Convenzionali
Codice | Descrizione | Prezzo €
FireClass Essential
508.032.730 | Centrale convenzionale FC Essential 2 zone | 540.0769
508.032.731 | Centrale convenzionale FC Essential 4 zone | 643.4065
508.032.732 | Scheda madre centrale convenzionale FC Essential 4 zone | 543.6717
508.032.733 | Scheda madre centrale convenzionale FC Essential 2 zone | 438.9627
Centrali con estinzione già a bordo
508.031.723.E | J408-8 Centrale convenzionale 8 zone con scheda estinzione inclusa | 777.6994
Rivelatori Convenzionali
516.600.006 | 601F Rivelatore convenzionale di fiamma | 845.6662
516.900.001 | 701P Rivelatore convenzionale di fumo. | 28.9987
516.900.002 | 701PH Rivelatore convenzionale di fumo e temperatura. | 31.2768
516.900.003 | 701H Rivelatore convenzionale di temperatura 60° - Termovelocimetrico. | 26.3236
516.900.004 | 702H Rivelatore convenzionale di temperatura a soglia fissa di 60°C. | 26.7206
516.900.005 | 703H Rivelatore convenzionale di temperatura a soglia fissa di 90°C. | 27.2118
Basi per rivelatori convenzionali
508.031.751 | MUB-RV Base relè 5B | 52.762
517.050.011 | Gabbia protettiva con rivelatore con base alta | 130.5309
517.050.041 | 4B Base rivelatore standard | 9.7498
517.050.045 | 4B-D Base con diodo | 10.7112
517.050.051 | 4B-DHM Base di montaggio stagna | 18.5487
517.050.052 | 4B-EM Base di montaggio Euro 4 | 6.8656
Pulsanti convenzionali
10-115 | Scatola per montaggio superficiale dei pulsanti | 9.1124
515.001.021 | Scatola di montaggio per pulsanti indirizzabili da interno | 4.7756
515.001.045 | Chiave di test per pulsante | 1.0554
515.001.119 | Vetrini di ricambio (confezione da 5) | 11.3173
515.001.127 | Elemento di attivazione deformabile | 4.9533
515.001.128 | Coperchio di protezione pulsante incernierato in plastica | 6.9493
Sistemi Convenzionali
Codice | Descrizione
Accessori e Ricambi Estinzione a Gas
509.030.113 | Pulsante manuale per rilascio estinzione EN12094 | 54.3713
509.030.114 | Pulsante manuale per rilascio estinzione resistente alle intemperie EN12094 | 285.4208
509.030.115 | Pulsante manuale interruzione estinzione EN12094 (Abort) | 54.4967
509.030.116 | Pulsante manuale interruzione estinzione resistente alle intemperie EN12094 (Abort) | 285.4208
509.030.121 | Pulsante manuale ritardo estinzione (Hold) | 129.3919
Sirene/Lampeggiatori/Basi Relè Convenzionali
568.001.018 | MC600 Base relè | 154.7123
577.001.035 | 601SBD Base sirena convenzionale | 154.6286
577.001.036 | 602SB Base sirena convenzionale 2 fili | 145.3491
577.001.037 | 601SBD Base sirena convenzionale a diodi | 149.3514
577.001.038 | 602SB Base diodo convenzionale 2 fili | 150.6994
Sirene e Lampeggiatori Convenzionali
20-118 | Roshni sirena/lampeggiante, base profonda IP65 (VID) | 141.0645
576.501.030 | Squashni Sirena elettronica bianca 24 Vcc | 67.6533
576.501.031 | Piastra di copertura bianca per sirena elettronica Squashni | 11.9966
576.501.060 | Banshee Excel Sirena rossa IP45 | 64.8945
576.501.061 | Banshee Excel Sirena bianca IP45 | 64.8945
576.501.062 | Banshee Excel Sirena rossa IP66 | 67.6846
576.501.063 | Banshee Excel Lite Sirena rossa, lampeggiante allo xeno rosso IP45 (VID) | 150.4277
576.501.071 | H201 Sirena convenzionale | 74.728
576.501.072 | HS201 Sirena/lampeggiatore convenzionale | 100.3618
576.501.073 | FCLUX23 - Targa ottico acustica W-4,6-9,1 | 227.3606
576.501.080 | ClamBell 24V 6" Campana allarme antincendio - Base poco profonda - Rosso | 55.2073
576.501.081 | ClamBell Campana Allarme Antincendio 24 V 6" - Base Profonda - Rosso | 79.7335
576.501.082 | Campana allarme antincendio ClamBell 24 V 6 "- resistente alle intemperie - rosso | 104.2806
812005FULL-0107X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante rosso, base bassa EN54-23 | 153.4582
812007FULL-0108X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 144.1682
812008FULL-0109X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base profonda EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 144.1682
812020FULL-0121X | Solista LX Lampeggiante da soffitto corpo bianco, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 C-3-7.5 (VAD) | 141.8796
8500023FULL-0023 | RoLP LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 228.97
Sistemi Convenzionali
Codice | Descrizione
Sirene e Lampeggiatori Convenzionali
812005FULL-0107X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante rosso, base bassa EN54-23 | 153.4582
812007FULL-0108X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 144.1682
812008FULL-0109X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base profonda EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 144.1682
812020FULL-0121X | Solista LX Lampeggiante da soffitto corpo bianco, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 C-3-7.5 (VAD) | 141.8796
8500023FULL-0023 | RoLP LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 228.97
8500043FULL-0043 | Symphoni G1 LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base per interni EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 243.4223
8500048FULL-0048 | Symphoni G1 LX Lampeggiante da parete per esterno, corpo rosso, lampeggiante bianco, base per esterni EN54-23 W-2.4 7.5 | 339.3324
ROSHRDSR | ROSHNI Sirena completa di base profonda - rossa | 61.0907
3-59-0404-S001 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete,in metallo,230 VAC | 166.3013
3-59-0404-S002 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete, in metallo, 24 VDC | 177.7963
3-84-0301 | Magneti di rilascio porta, montaggio a pavimento, contenitore ABS, 24Vcc | 133.5719
3-87-0351 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete, in ABS, 24 VDC | 80.7889
3-87-0352 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete, ABS, 230 VAC | 88.8981
519.001.008 | Pulsante di sblocco porta | 101.6367
LED Remoti
540.003.006 | 601RIL LED remoto per rivelatori convenzionali | 38.4978
Sistemi indirizzabili
Codice | Descrizione
Centrali e ripetitori Serie 500
557.200.719 | FC501-L Centrale a triplo loop Icone - 1,8A | 1403.3932
557.200.720 | FC501-HK Centrale a triplo loop Icone - 2,7A PSU | 1553.4029
557.200.725 | FC503 Centrale a 3 loop e 250 indirizzi | 2004.0696
557.200.726 | FC506 Centrale a 6 loop e 500 Indirizzi | 2977.4976
557.200.727 | Ripetitore per serie FC500 (FC501, FC503, FC506) | 1024.1941
Accessori e parti di ricambio per Serie 500
508.031.743 | FC500IP3 Modulo IP per FC500 | 633.8447
508.032.036 | FC500BX - Box aggiuntivo per batterie da 38Ah | 442.0454
508.032.037 | Cavo USB 5m tipo A <-> tipo A | 33.4609
508.032.040 | B078 Scheda madre per FC501 | 875.5323
508.032.042 | Display per FC501 | 116.7265
508.032.044 | Scheda madre per FC503 (ricambio) | 1385.9521
508.032.045 | Scheda madre per FC506 (ricambio) | 1683.6935
557.202.726 | FC MAE - Software per il controllo remoto di centrali della serie FC500 | 1320.556
Centrali e ripetitori Serie 600
557.200.650 | FC602S Centrale 2 loop e 250 indirizzi totali. | 3036.7073
557.200.651 | FC604S Centrale FireClass 4 e 500 indirizzi totali. | 4253.986
557.200.654 | Ripetitore FC32AR con 32 LED di zona, alimentato a 230Vca | 2989.7345
557.200.655 | Ripetitore FC32AR con 32 LED di zona, alimentato a 24Vcc | 2296.1785
Accessori e parti di ricambio per Serie 600
557.200.661 | FC-FI-1 Scheda di ricambio | 1684.6131
557.200.663 | FC-CUI Scheda display di ricambio per centrale | 990.1061
557.200.665 | FC-CUI Scheda display di ricambio per repeater | 1229.7978
557.200.752 | Cornice a semi-incasso in acciaio inox satinato per centrali Serie 600. Dimensioni centrale: 480x410 mm | 468.3794
557.200.757 | Cornice a semi-incasso verniciata per centrali Serie 600. Dimensioni centrale: 480x410 mm | 350.5766
557.200.960 | Alloggiamento ausiliario FC-ANC | 749.1291
557.200.961 | FC-FI Interfaccia FireClass | 4034.4942
557.200.963 | FC-ANC-E Contenitore ausiliario vuoto | 947.1148
557.200.967 | Inserto con Icone per FC700 - 4 pz | 87.7486
557.200.971 | Set di inserti per display di zone FC | 325.5279
557.202.083 | Cavo RJ12 PVC maschio-maschio 3 metri | 21.0045
557.202.100 | FB800 Scheda fusibili | 307.439
557.202.806 | Scatola a incasso - Giunzione doppia banda | 19.5311
Sistemi Indirizzabili
Codice | Descrizione
Protocolli di comunicazione
557.202.082 | Interfaccia BACnet UC-8112-ME-T-LX con CBL-F9DPF1x4-BK-100 | 4443.6326
SafeLinc
557.202.132 | GateWay CON Involucro (per istallazione esterna alla centrale) | 1825.6881
557.202.141 | GateWay SENZA involucro (per istallazione interna alla centrale FC600) | 1371.3639
557.202.142 | Kit Estensione antenna da 15 piedi (circa 4,5 metri) | 570.9462
557.202.143 | Kit Estensione antenna da 25 piedi (circa 7,5 metri) | 664.7976
557.202.144 | Kit Estensione antenna da 50 piedi (circa 15 metri) | 857.83
557.202.145 | Modulo cellulare 4G | 814.9432
557.202.146 | GateWay SENZA involucro (per istallazione interna alla centrale FC500) | 1415.2644
Accessori e parti di ricambio per Serie 600
557.202.872 | P-DHL portadocumenti per centrali ausiliarie | 48.1745
Schede di rete (Certificate EN54)
557.180.219 | Cavo di connessione tra PC e scheda di rete TLI800EN | 385.6886
557.200.039 | TLI800ENScheda di rete con alimentatore | 2693.1531
557.202.080 | TLI800EN Scheda di rete | 1065.7955
557.202.081 | FOM800 Modulo fibra ottica | 1108.4524
Software FireClass Graphics
508.070.001 | FCG Licenza 1 centrale | 700.9233
508.070.002 | FCG Licenza centrali 2-4 | 2803.6932
508.070.003 | FCG Licenza centrali 5-10 | 8411.09
508.070.004 | FCG Licenza centrali 11-24 | 11214.7833
508.070.005 | FCG Licenza Client aggiuntiva | 5922.8092
508.070.006 | FCG Licenza centrali 25-50 | 12660.3108
508.070.007 | FCG Licenza centrali 51-99 | 14041.4246
508.070.100 | FCG CD Dongle e Software | 3600.8819
557.202.721 | FCG-001 Licenza per singola centrale con dongle e software | 3358.2433
557.202.722 | FCG-002 1-4 Licenze per centrali comprese di dongle, software e scheda TLI800EN con alimentatore | 7276.962
557.202.723 | FCG-003 1-10 Licenze per centrali comprese di dongle, software e scheda TLI800EN con alimentatore | 14776.2164
Sistemi indirizzabili
Codice | Descrizione
Software FireClass Graphics
557.202.724 | FCG-004 1-24 Licenze per centrali comprese di dongle, software e scheda TLI800EN con alimentatore | 24179.2622
557.202.725 | FCG-005 Licenze client aggiuntive | 4278.742
Rivelatori indirizzabili |  | #N/A
#N/A
516.460.501 | FC460PH Rivelatore combinato di fumo e temperatura | 127.0302
516.460.502 | FC460P Rivelatore di fumo | 101.2814
516.460.503 | FC460H Rivelatore di temperatura | 87.5292
516.460.504 | FC460PC Rivelatore combinato di fumo, temperatura e CO | 214.5907
517.050.511 | Copertura e base rivelatore in nero opaco - set da 10 | 469.4453
Basi rivelatori indirizzabili
517.050.043 | 4B-I Base rivelatore con isolatore | 25.2995
Indicatori remoti indirizzabili
516.800.908 | 801 RIL - LED di segnalazione remoto | 29.0614
516.800.909 | 801HL - Lampada di segnalazione remota | 35.739
Pulsanti indirizzabili
514.800.805 | FC420CP-I pulsante indirizzabile da interno con isolatore | 121.1677
514.800.806 | FC421CP-I pulsante indirizzabile da esterno con isolatore | 565.042
Basi sirena per rivelatori indirizzabili
557.080.001 | B-CAP Tappo cieco per basi per avvisatore acustico / VID / VAD bianco | 20.6492
557.080.002 | A-CON Adattatore condotta per basi per avvisatore acustico/VID/VAD bianco | 9.8021
576.440.001 | FC440DSB Base avvisatore acustico rivelatore FireClass | 118.6806
576.440.002 | FC440SB Base avvisatore acustico indirizzabile | 143.0814
576.440.006 | FC440AVB Base avvisatore acustico e VAD indirizzabile(potenza standard) | 330.3767
576.440.010 | FC440AIB Base avvisatore acustico con VID indirizzabile | 187.6193
576.440.014 | FC441AVB Base avvisatore acustico con VAD indirizzabile (alta potenza) | 419.2958
576.440.016 | FC440CAVB Base avvisatore acustico con VAD indirizzabile per FC510/20 | 527.7145
Sistemi indirizzabili
Codice | Descrizione
Sirene indirizzabili
557.080.007 | S-BOXR Scatola posteriore a profilo basso per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni rossa | 26.5326
557.080.008 | S-BOXW Scatola posteriore a profilo basso per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni bianca | 24.9442
557.080.010 | A-BOX Adattatore per scatola posteriore a incasso per avvisatore acustico / VAD / VID a parete per interni | 17.0648
557.080.011 | D-BOXR Scatola posteriore a profilo alto per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni rossa | 40.5773
557.080.012 | D-BOXW Scatola posteriore a profilo alto per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni bianca | 52.8143
557.080.013 | Scheda segnalazione Allarme, Italiano | 72.3349
576.440.003 | FC440SW Avvisatore acustico a parete indirizzabile bianco | 259.6929
576.440.004 | FC440SR Avvisatore acustico a parete indirizzabile rosso | 218.8752
576.440.005 | FC445SR Avvisatore acustico a parete indirizzabile da esterno rosso | 295.1707
576.440.007 | FC440AVW Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile bianco | 374.3921
576.440.008 | FC440AVR Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile rosso | 374.3921
576.440.009 | FC445AVR Avvisatore acustico con VAD a parete da esterno rosso | 419.9959
576.440.011 | FC440AIW Avvisatore acustico con VID a parete indirizzabile bianco | 300.1867
576.440.012 | FC440AIR Avvisatore acustico con VID a parete indirizzabile rosso | 300.1867
576.440.013 | FC445AIR Avvisatore acustico con VID a parete indirizzabile da esterno rosso | 342.2793
576.440.017 | FC445CAV Avvisatore acustico a parete indirizzabile con VAD per FC510/20 | 439.6524
Moduli input/output indirizzabili
545.800.704 | FC410LI Modulo isolatore | 84.321
555.800.067 | BTM800 Modulo di raccordo (opzionale) tra BDM e rivelatori lineari di fumo | 232.8469
555.800.701 | FC410MIM Modulo d'ingresso mini | 115.6919
555.800.702 | FC410CIM Modulo 2 ingressi | 153.8553
555.800.712 | FC410DIM Modulo d'ingresso per rivelatori convenzionali | 252.9527
555.800.763 | FC410SIO Modulo 1 ingresso/1 uscita | 223.7031
555.800.765 | FC410MIO Modulo 3 ingressi/4 uscite | 335.5077
555.800.766 | FC410BDM Modulo per gestione sul loop dei rivelatori lineari di fumo | 350.5034
555.800.769 | FC410TSM Modulo controllo porta | 468.4631
555.800.770 | FC410QMO Unità 4 uscite monitorate | 448.9842
555.800.771 | FC410QIO Modulo 4 ingressi monitorati/4 uscite monitorate | 515.0073
555.800.773 | FC410QRM Modulo con 4 uscite relè | 384.7794
557.180.423 | TM520 timer module (non addressable) | 384.4346
568.800.004 | HVR800 Modulo relè per attivazione di carichi fino a 10mA (con FC410MIO) | 155.4542
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Moduli input/output indirizzabili
568.800.703 | FC410RIM Modulo 1 uscita | 102.1801
577.800.705 | FC410SNM Modulo sirene | 195.4881
577.800.706 | FC410DDM Modulo universale gas e incendio | 316.8962
Contenitori FireClass
517.035.007 | FC470CV Coperchio ausiliario per montaggio moduli FC | 9.0706
517.035.010 | FC470DGB Scatola da incasso per montaggio a vista (5 pezzi) | 3.8978
517.035.011 | FC470MDGB Scatola in metallo per montaggio ad incasso (5 pezzi) | 24.453
517.035.014 | FC470FMB Scatola in acciaio per montaggio ad incasso | 5.9147
517.035.015 | FC470DLB Scatola stagna per montaggio ad incasso (5 pezzi) | 4.2322
547.004.002 | Staffa di montaggio per montare moduli su barra DIN | 72.1886
557.201.303 | Kit per montaggio FC410MIO su barra DIN | 75.5012
557.201.401 | D800 Alloggiamento per moduli ausiliari IP65 | 169.3527
557.201.410 | Contenitore IP66 per moduli Quad | 126.8107
557.202.703 | FC ANC 3 Contenitore per moduli (Porta senza aperture) | 2435.2366
FireClass 490ST Dispositivo di Indirizzamento e Manutenzione
516.460.490 | FC490ST Tool di indirizzamento dispositivi loop | 792.3399
516.800.922 | Ricambio cavetto ausiliario per programmazione moduli | 175.5496
516.800.923 | Kit Accessori FC490ST | 396.9223
516.800.924 | Ricambio connettori cavetto ausiliario per programmazione moduli (10 pezzi) | 112.7241
517.050.015 | Tool regolazione volume per base sonora (20 pezzi) | 7.2
557.202.118 | Cavo per programmazione centrali FireClass collegabili in rete | 275.3157
Rivelatori a Campionamento di aria Vesda
516.018.020 | VLF-250 VESDA Laserfocus (con mascherina in inglese) | 4244.048
516.018.021 | VLF-250 VESDA Laserfocus (con mascherina europea) | 4411.9064
516.018.022 | VIC-010 Scheda di rete VESDA per LaserFocus | 1793.1886
516.018.023 | VLF-500 VESDA Laserfocus (con mascherina in inglese) | 4635.8603
516.018.024 | VLF-500 VESDA Laserfocus (con mascherina europea) | 5150.9931
516.018.106 | VRT-600 Display remoto VLP senza relè | 3560.7643
516.018.321 | VLI-885 VESDA VLI con VESDAnet | 14321.61
516.018.322 | VLI-880 VESDA VLI, solo relè ed Ethernet | 15196.4736
OSE-HPW | Emettitore OSID alta potenza cablato | 2170.8098
OSE-SP-01 | Emettitore OSID potenza standard batteria alcalina | 761.8677
OSE-SPW | Emettitore OSID potenza standard cablato | 765.2953
OSI-10 | Imager OSID 7° di copertura | 1580.458
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
OSI-90 | Imager OSID 80° di copertura | 1636.4909
OSID-EHE | Custodia per emettitori OSID | 485.6115
OSID-EHI | Custodia per imager OSID | 622.0571
OSID-INST | Kit di installazione OSID | 679.6993
OSID-WG | Gabbia di protezione per imager o emettitore OSID | 136.0485
OSP-001 | Cavo OSID per interfaccia USB/seriale FTDI P.C. | 163.8246
VEP.A00.1P | VEP-A00-1P VESDA-E VEP rivelatore ad aspiraz. di fumo con LEDs,1 tubo | 6393.728
VEP.A00.P | VEP-A00-P VESDA-E VEP rivelatore ad aspiraz. di fumo con LEDs, 4 tubi | 8399.3024
VEP.A10.P | VEP-A10-P VESDA-E VEP rivelatore ad aspirazione di fumo con 3.5” Display, 4 tubi | 10826.4508
VES.A00.P | VESDA-E VES con LEDs | 15798.9997
VES.A10.P | VESDA-E VES con display 3.5” | 16856.268
VEU-A00 | VESDA-E VEU con LED | 10751.2212
VEU-A10 | VESDA-E VEU con display 3.5" | 12528.1601
Accessori per rivelatori VESDA
516.018.101 | VRT-100 Programmatore remoto | 4318.3058
516.018.102 | VRT-200 Display remoto con 7 relè | 4670.5544
516.018.104 | VRT-400 Display remoto Laser Scanner con 7 relè | 4082.8359
516.018.323 | VSP-030 VLI Ricambio filtro intelligente | 1365.1357
516.018.324 | VSP-031 VLI Ricambio filtro secondario | 351.8619
516.018.325 | VSP-032 VLI Ricambio aspiratore | 1982.1978
Accessori per rivelatori VESDA
516.018.326 | VSP-033 VLI Ricambio gruppo camera | 5373.3795
516.018.329 | VSP-036 VLI Collettore flusso a ultrasuoni VESDA | 3083.5651
516.018.401 | VHH-Programmatore manuale più cavo | 2457.2234
516.018.504 | VSP-005 Cartuccia filtro di ricambio | 367.2235
516.018.921 | Scatola di prova incendio con filo | 2577.8896
516.018.923 | Filo di prova fumo | 113.5497
VSP-960 | Staffa di montaggio (opzionale) | 122.2336
VSP-962 | VESDA-E Filtro | 250.1103
VSP-962-20 | VESDA-E Filtro - 20 pezzi | 3985.9957
VSP-963 | VESDA-E Aspiratore | 1314.0143
VSP-965 | VESDA-E Modulo di campionamento | 1250.0603
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
AD-05-1140 | TF-1 ASD - Rivelatore Base FUSION, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 1786.7828
AD-05-1145 | TF-1-SL ASD - Rivelatore Base FUSION versione SILENT, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2615.7813
AD-10-5610 | DM-TF-50-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, | 942.6422
AD-10-5605 | DM-TF-10-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, | 1203.0353
AD-10-5600 | DM-TF-01-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015- 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, | 3351.5031
AD-10-5625 | DM-TF-50-LP - Modulo di rivelazione 0,5%O/M | 551.2479
AD-10-5620 | DM-TF-10-LP - Modulo di rivelazione 0,1%O/M | 661.4745
AD-10-1260 | FW-TF-1 - Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner | 41.8627
AD-10-1262 | FW-TF-2 - Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 2 moduli di rivelazione, Logo Wagner | 41.8627
AD-05-0457 | TP-1/A ASD - Rivelatore Base Pro Sens , 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2094.7234
AD-05-0458 | TP-1-SL ASD - Rivelatore Base Pro Sens versione SILENT, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2939.9194
AD-10-5130 | DM-TP-50-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Pro Sens & SILENT, | 942.6945
AD-10-5100 | DM-TP-10-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Pro Sens & SILENT, | 1291.829
AD-10-5115 | DM-TP-01-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Pro Sens & SILENT, | 3351.5031
AD-05-0467 | TP-1 F/A ASD - Rivelatore Base Pro Sens versione DEEP FREEZE, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2645.94
AD-10-5200 | DM-TP-50-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Pro Sens DEEP FREEZE, | 1190.6312
AD-10-5190 | DM-TP-10-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Pro Sens DEEP FREEZE, | 1631.6212
AD-10-5195 | DM-TP-01-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Pro Sens DEEP FREEZE, | 5291.8591
AD-10-1035 | FW-TP-1 - Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner | 41.8627
AD-10-1037 | FW-TP-2 -Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 2 moduli di rivelazione, Logo Wagner | 41.8627
AD-05-0462 | TP-4 ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net, 2 allarmi per ciascun modulo di rivelazione | 2792.9297
AD-05-0665 | TP-5 ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione | 3674.8992
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
AD-05-0459 | TP-4-SL ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net versione SILENT, 2 allarmi per ciascun modulo di rivelazione, | 3674.8992
AD-05-0667 | TP-5-SL ASD - PROSENS/NET SL | 4409.8791
AD-05-0463 | TP-4-F-A ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net versione DEEP FREEZE, 2 allarmi per ciascun modulo di rivelazione, | 3527.9095
AD-05-0669 | TP-5-F-A ASD - PROSENS/NET FRE | 4409.8791
AD-10-1076 | FW-TP-4 - Serigrafia frontale per TP-4 equipaggiato con 1 modulo di rivelazione e 2 stati di allarme, Logo Wagner | 41.8627
AD-10-1077 | FW-TP-5 - Serigrafia frontale per TP-4 equipaggiato con 2 moduli di rivelazione e 2 stati di allarme, Logo Wagner | 41.8627
AD-10-1165 | FW-TP-7 - Serigrafia frontale | 41.8627
AD-10-1167 | FW-TP-8 - Serigrafia frontale | 41.8627
AD-05-1220 | TT-1/A ASD - Rivelatore Base Top Sens /net, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione e con bargraph, | 5753.4147
AD-05-1240 | TT-1-SL ASD - Rivelatore Base Top Sens - Versione SILENT, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione e con bargraph, | 6791.246
AD-05-1350 | TT-1 F/A ASD - Rivelatore Base Top Sens - Versione DEEP FREEZE, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione e con bargraph, | 7269.0722
AD-10-1205 | FW-TT-1 - Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 1 modulo di rivelazione e 3 stati di allarme, Logo Wagner | 41.8627
AD-10-1210 | FW-TT-2 - Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 2 modulo di rivelazione e 3 stati di allarme, Logo Wagner | 41.8627
AD-10-5250 | DM-TT-50-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net & SILENT, | 942.6945
AD-10-5210 | DM-TT-10-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net & SILENT, | 1291.829
AD-10-5230 | DM-TT-01-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net & SILENT, | 3351.5031
AD-10-5320 | DM-TT-50-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net versione DEEP FREEZE, | 1190.6312
AD-10-5310 | DM-TT-10-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net versione DEEP FREEZE, | 1631.6212
AD-10-5315 | DM-TT-01-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net versione DEEP FREEZE, | 5291.8591
09-20-6440 | NU-5 - Solo scheda di rete | 1139.3008
09-20-6445 | NU-5-d - Scheda di rete e Datalogger | 1337.6418
09-20-6450 | NU-5-do - Solo Datalogger | 881.9695
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
09-20-6455 | NU-5-d-f - Scheda di rete e Datalogger | 1484.621
09-20-6460 | NU-5-do-f - Solo Datalogger | 1028.9697
AD-05-4300 | Micro Sens DM-TM-50 MS standard, 1 allarme, con sensibilità 0,50%obs/m | 1815.4053
AD-05-4000 | Micro Sens DM-TM-50 MS standard, 1 allarme, con sensibilità 0,10%obs/m | 3380.9198
AD-10-1400 | FW-TM - Serigrafia frontale per DM-MB-TM-XX,1ALA | 34.9971
AD-05-4320 | Micro Sens DM-TM-b-50 - 0,5%obs/m (0.15 %obs/ft), UL | 2645.94
AD-05-4020 | Micro Sens DM-TM-b-10 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 4115.8893
AD-10-1420 | FW-TM-B - Serigrafia frontale per DM-TM-B-X0,1A | 34.9971
AD-05-4531 | Micro Sens DM-TMV-50 - 1 allarme espandibile a 2 (pre-allarme) con modulo RU-2, con sensibilità 0,50%obs/m, | 1910.9392
AD-05-4521 | Micro Sens DM-TMV-10 - 1 allarme espandibile a 2 (pre-allarme) con modulo RU-2, con sensibilità 0,10%obs/m, | 3380.9198
AD-10-1440 | FW-TMV - Serigrafia frontale con 2 allarmi (allarme e pre-allarme) per DM-TMV-x0, Logo Wagner | 34.9971
AD-05-4310 | Micro Sens DM-TM-r-50 - 0,5%obs/m (0.15 %obs/ft), UL | 2645.94
AD-05-4010 | Micro Sens DM-TM-r-10 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 4115.8893
AD-10-1410 | FW-TM-R - Serigrafia per DM-TM-R-X0,1A | 34.9971
AD-05-4330 | Micro Sens DM-TM-rb-50 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 3380.9198
AD-05-4030 | Micro Sens DM-TM-rb-10 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 4850.8795
AD-10-1430 | FW-TM-RB - Serigrafia per DM-TM-RB-XX,1A | 34.9971
AD-05-1520 | DM-MB-TM-50 scatola rivelatore Titanus Micro Sens sensibilità di 0.5 - 2.0%obs/m | 1175.9594
AD-05-1500 | DM-MB-TM-10 scatola rivelatore Titanus Micro Sens sensibilità di 0.1 - 2.0%obs/m | 2645.94
AD-05-3500 | HB-TM - Dispositivo di base, indispensabile per tutti i rivelatori serie Micro Sens | 244.4986
09-20-6680 | RU-1 - Modulo relè (5 relè) | 476.9066
09-20-6681 | RU-2 - Modulo con n.5 uscite a relè per Micro Sens compatibile con versioni con PRE-ALLARME | 476.9066
09-20-6140 | NU-2 - Scheda di rete Micro Sens | 1001.6429
09-20-6400 | NU-2-D - Scheda di rete Micro Sens + datalogger | 1411.1262
09-20-6405 | NU-2-DO - Solo Datalogger Micro Sens | 955.4644
AD-05-3580 | SP-TM-5 - Filtro aria per Titanus Micro Sens (ricambio) pk10 | 13.9821
01-10-9330 | AF-BR - Nastro segnaletico riduzione aspirazione | 2.5707
01-10-9390 | AF-2.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 2mm pk10 | 2.5707
01-10-9395 | AF-2.5 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 2.5mm pk10 | 2.5707
01-10-9400 | AF-3.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3mm pk10 | 2.5707
01-10-9410 | AF-3.2 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.2mm pk10 | 2.5707
01-10-9420 | AF-3.4 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.4mm pk10 | 2.5707
01-10-9430 | AF-3.6 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.6mm pk10 | 2.5707
01-10-9440 | AF-3.8 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.8mm pk10 | 2.5707
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
01-10-9450 | AF-4.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4mm pk10 | 2.5707
01-10-9460 | AF-4.2 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4.2mm pk10 | 2.5707
01-10-9470 | AF-4.4 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4.4mm pk10 | 2.5707
01-10-9480 | AF-4.6 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4.6mm pk10 | 2.5707
01-10-9490 | AF-5.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 5mm pk10 | 2.5707
01-10-9500 | AF-5.2 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 5.2mm pk10 | 2.5707
01-10-9510 | AF-5.6 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 5.6mm pk10 | 2.5707
01-10-9520 | AF-6.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 6mm pk10 | 2.5707
01-10-9530 | AF-6.8 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 6,8 mm pk10 | 2.5707
01-10-9540 | AF-7.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 7mm pk10 | 2.5707
01-10-9750 | AK-c p-clip (refrigerazione) pk10 | 16.814
01-10-9580 | AK-2.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 2mm pk10 | 27.9955
01-10-9590 | AK-2.5 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 2.5mm pk10 | 27.9955
01-10-9600 | AK-3.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3mm pk10 | 27.9955
01-10-9610 | AK-3.2 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3.2mm pk10 | 27.9955
01-10-9620 | AK-3.4 deep freeze Airflow-reducer 3.4mm pk10 | 27.9955
01-10-9630 | AK-3.6 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3.6mm pk10 | 27.9955
01-10-9640 | AK-3.8 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3.8mm pk10 | 27.9955
01-10-9650 | AK-4.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4mm pk10 | 27.9955
01-10-9660 | AK-4.2 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4.2mm pk10 | 27.9955
01-10-9670 | AK-4.4 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4.4mm pk10 | 27.9955
01-10-9680 | AK-4.6 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4.6mm pk10 | 27.9955
01-10-9690 | AK-5.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 5mm pk10 | 27.9955
01-10-9700 | AK-5.2 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 5.2mm pk10 | 27.9955
01-10-9710 | AK-5.6 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 5.6mm pk10 | 27.9955
01-10-9720 | AK-6.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 6mm pk10 | 27.9955
01-10-9730 | AK-6.8 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 6.8mm pk10 | 27.9955
01-10-9740 | AK-7.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 7mm pk10 | 27.9955
01-10-9360 | AS-12X9 ASD HOSE 12X9 MM | 3.2395
01-10-9370 | ABS-DF - Elemento per passaggio a soffitto | 19.1548
AD-10-0647 | KA-1 - Sifone per condensa | 623.8963
01-10-9380 | RSV-R25 - Valvola di non ritorno in PVC | 225.6364
01-10-9290 | ABSR-2518-PG16 - Adattatore per terminale a vite W2-10-1360 (AR-10.0) - confezione da 5pz- prezzo del singolo pz. | 14.724
W2-10-1360 | AR-10.0 - Riduttore flusso aria filettato esternamente PG16 con foro da 10mm - vuole accessorio 01-10-9290 (ABSR-2518-PG16) - confezione da 10pz - prezzo del singolo pz. | 7.2627
01-10-8020 | PA-PVC Adattatore test in PVC | 58.8021
01-10-8030 | PA-ABS Adattatore test in ABS | 94.7292
01-10-9245 | PA-Y-P Adattatore tubo in PVC | 75.5744
01-10-9255 | PA-Y-A Adattatore tubo in ABS | 96.3177
AD-05-0566 | Tool di diagnostica per tutti i rivelatori serie TITANUS (Fusion, ProSens, ProSens/net, TopSens e MicroSens | 1609.7076
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
AD-05-0590 | Smoke Pen | 246.1497
AD-05-0597 | Ricambi da 6 stoppini per Smoke Pen | 219.0633
AD-05-0595 | AK-CT-1 Supporto per SMOKE PEN | 73.4844
BM-50-0010 | PURE-AX9 SMOKE CARTR. TESTING | 147.0628
AD-10-1960 | LF-AD/A Filtro aria STANDARD | 457.2502
AD-10-0330 | Ricambio per filtro aria esterno mod. LF-AD/a da 15 µm | 97.0491
AD-10-1975 | Filtro Aria esterno - Standard per Titanus FUSION | 248.5428
Tubi e Accessori
516.018.925 | Filtro in linea (rosso) tubo di aspirazione e raccordi | 494.9642
516.018.926 | Elementi filtro di ricambio (confezione da 4) tubo di aspirazione e raccordi | 234.6443
JC001-25 | Raccordo curvo lungo raggio a 90° (ordinare in multipli di 5) | 21.5165
JC001S-25 | Raccordo curvo corto raggio a 90° (ordinare in multipli di 5) | 8.6839
JC002-25 | Raccordo a gomito a 45°(ordinare in multipli di 5) | 10.9307
JC003-25 | Bocchettone per facilitare manutenzione tubature(ordinare in multipli di 5) | 30.0124
JC005-1 | Adattatore tubo da 25mm a 3/4" (ordinare in multipli di 5) | 2.8737
JC005-25 | Raccordo dritto per tubo da 25mm (ordinare in multipli di 10) | 4.1277
JC006-25 | Raccordo a T 25mm (ordinare in multipli di 5) | 17.5455
JC007-25 | Coperchio 25mm (ordinare in multipli di 5) | 4.2845
JC008-1 | Tubo 25mm Rosso 2.4M - Q.tà minima ord. 10 | 27.3999
JC009-25 | Adattatore per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 5.434
JC010 | Etichetta per punto di campionamento (ordinare in multipli di 100) | 0.59565
JC011 | Cemento solvente ASD | 39.4069
JC018-R | Tubo capillare 10mm | 741.5842
JC019C-25 | Kit per punto di campionamento conico tubo capillare | 114.3752
JC019C-HO | Innesto conico per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 21.0777
JC019F-25 | Kit per punto di campionamento incassato tubo capillare | 114.3752
JC019F-HO | Innesto piatto per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 21.0777
JC020-25 | Kit di campionamento discreto 25mm rosso | 75.8461
JC021-25 | Tappo per tubo capillare 25mm rosso (ordinare in multipli di 5) | 18.7577
JC022-25 | Raccordo a T per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 20.8477
JC030-25 | Raccordo flessibile 30 cm - 25mm rosso | 75.7729
JC031-25 | Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso | 149.9784
JCCBLTR | Fermi per tubi (ordinare in multipli di 100) | 0.4598
JCCT-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm rosso | 451.1892
JCCTG-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm grigio | 1075.2214
JCG001-25 | Raccordo curvo lungo raggio a 90° grigio (ordinare in multipli di 5) | 43.9422
JCG002-25 | Raccordo a gomito a 45° grigio (ordinare in multipli di 5) | 16.6155
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Tubi e Accessori
JCG003-25 | Bocchettone per facilitare la manutenzione delle tubature grigio (ordinare in multipli di 5) | 46.1785
JCG004-25 | Clip tubo 25mm grigio (ordinare in multipli di 10) | 8.6317
JCG005-25 | Raccordo dritto per tubo da 25mm grigio (ordinare multipli di 10) | 9.102
JCG006-25 | Raccordo a T 25mm grigio (ordinare in multipli di 5) | 14.2015
JC009-25 | Adattatore per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 5.434
JC010 | Etichetta per punto di campionamento (ordinare in multipli di 100) | 0.59565
JC011 | Cemento solvente ASD | 39.4069
JC018-R | Tubo capillare 10mm | 741.5842
JC019C-25 | Kit per punto di campionamento conico tubo capillare | 114.3752
JC019C-HO | Innesto conico per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 21.0777
JC019F-25 | Kit per punto di campionamento incassato tubo capillare | 114.3752
JC019F-HO | Innesto piatto per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 21.0777
JC020-25 | Kit di campionamento discreto 25mm rosso | 75.8461
JC021-25 | Tappo per tubo capillare 25mm rosso (ordinare in multipli di 5) | 18.7577
JC022-25 | Raccordo a T per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 20.8477
JC030-25 | Raccordo flessibile 30 cm - 25mm rosso | 75.7729
JC031-25 | Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso | 149.9784
JCCBLTR | Fermi per tubi (ordinare in multipli di 100) | 0.4598
JCCT-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm rosso | 451.1892
JCCTG-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm grigio | 1075.2214
JCG001-25 | Raccordo curvo lungo raggio a 90° grigio (ordinare in multipli di 5) | 43.9422
JCG002-25 | Raccordo a gomito a 45° grigio (ordinare in multipli di 5) | 16.6155
JCG003-25 | Bocchettone per facilitare la manutenzione delle tubature grigio (ordinare in multipli di 5) | 46.1785
JCG004-25 | Clip tubo 25mm grigio (ordinare in multipli di 10) | 8.6317
JCG005-25 | Raccordo dritto per tubo da 25mm grigio (ordinare multipli di 10) | 9.102
JCG006-25 | Raccordo a T 25mm grigio (ordinare in multipli di 5) | 14.2015
JCG007-25 | Coperchio 25mm grigio (ordinare in multipli di 5) | 10.5336
JCG008-1 | Tubo 25mm Grigio 2.4M - Q.tà minima ord. 10 | 24.871
JCG019C-25 | Kit per punto di campionamento conico tubo capillare grigio | 189.5316
Sonde da condotta
517.025.055 | DPKF - Filtri di ricambio (10 pezzi) | 231.5197
517.025.056 | DPK6 Sonda per condotta | 383.1283
517.025.058 | DPK6-60 Sonda per condotta 60cm | 81.9071
517.025.059 | DPK6-150 Sonda per condotta 150cm | 143.05
517.025.061 | DPK6-MB Staffa di montaggio | 70.527
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di fumo
5000-005 | Staffa di montaggio universale | 410.6641
5000-006 | Staffa di montaggio piatta per 1-4 prismi | 234.0695
5000-007 | Staffa di montaggio prisma per 4 prismi | 221.7385
5000-008 | Staffa di montaggio prisma per 1 prisma | 197.087
516.015.007 | Riflettore FireRay 100x100mm | 103.5177
6020-100 | FR HUB Sistema di rivelazione lineare | 1899.4547
6030-100 | FR HUB Rivelatore | 1287.7639
6080-100 | FR HUB Controller | 1223.371
516.015.022 | FireRay One | 1340.411
516.015.040 | FireRay kit di lunga distanza | 385.699
516.015.041 | Staffa per riflettore a parete (bianca) | 224.3301
516.015.043 | 1 Staffa per regolazione riflettore | 763.5397
516.015.044 | 4 Staffe per regolazione riflettore | 771.3981
516.015.048 | Kit di montaggio e messa in servizio | 401.4367
516.015.050 | Scatola di montaggio FireRayOne | 401.4367
Rivelatori lineari di calore SensorLaser Pro
580.400.001 | MZX SensorLaser Pro 1 Km - controllore | 48124.2877
580.400.002 | MZX SensorLaser Pro 2 Km - controllore | 57674.3755
580.400.003 | MZX SensorLaser Pro 4 Km - controllore | 62301.2071
580.400.004 | MZX SensorLaser Pro 6 Km - controllore | 95220.9434
580.400.005 | MZX SensorLaser Pro 8 Km - controllore | 106464.0566
580.400.006 | MZX SensorLaser Pro 10 Km - controllore | 117707.2116
580.400.007 | Modulo per 1 sensore per MZX SensorLaser Pro | 642.2779
580.400.008 | Modulo per 2 sensori per MZX SensorLaser Pro | 10598.6303
580.400.009 | Modulo per 4 sensori per MZX SensorLaser Pro | 21197.2712
580.400.011 | Alloggio per montaggio a parete | 1027.7052
580.400.012 | MZX SensorLaser Pro Scheda relè (44) | 1198.9807
580.400.013 | MZX SensorLaser Pro Scheda relè (88) | 2398.0346
580.400.014 | Modbus TCP Slave | 2235.2863
580.400.015 | Set di connessione relè con morsetti | 1885.807
580.400.016 | 2 Set di connessione relè con morsetti | 916.7785
580.400.017 | Alloggiamento per esterno IP66 | 3756.775
580.400.018 | MZX SensorLaser Pro cavo in fibra ottica (per m) | 5.6221
580.400.019 | MZX SensorLaser Pro connettore per fibra ottica | 503.899
580.400.020 | MZX SensorLaser Pro cavo in fibra ottica armato a filo d'acciaio (per m) | 10.7844
580.400.021 | MZX SensorLaser Pro connettore per fibra ottica armata a filo d'acciaio | 903.1935
580.400.022 | Rocchetto per cavi in fibra ottica | 390.297
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di calore SensorLaser Plus
580.400.027 | MZX SensorLaser Pro ATEX/IECEx Zn 0 | 12957.5297
580.400.028 | MZX SensorLaser Pro ATEX/IECEx Zn 1 | 12980.0181
580.400.023 | E2000 8° APC Pigtail 5 m | 310.4381
580.400.024 | E2000 8° APC Pigtail 30 m | 592.7554
580.400.025 | Set di connessione relè con estremità non cablata | 13441.1871
580.400.026 | 2 Set di connessione relè con estremità non cablata | 1073.0373
580.400.029 | Staffa montaggio cavo LHD, zincata | 280.0704
580.400.030 | Staffa montaggio cavo LHD, acciaio inox | 1061.4483
580.400.031 | MZX SensorLaser Pro SmartVision | 22658.8081
580.400.032 | Set connessioni di uscita 19'' | 948.9749
580.400.033 | Adattatore E2000 APC | 124.2819
580.400.034 | Morsetto per cavo versatile (500 pz) | 4018.652
580.400.035 | Scatola di giunzione robusta | 805.0053
580.400.036 | Servizio tecnico inglese, mezza giornata | 3377.9834
Rivelatori lineari di calore ProReact
516.016.027 | Modulo di interfaccia digitale per 2-zone | 1654.1827
516.016.028 | LHD scatola di giunzione per fine linea | 236.2954
516.016.029 | Scatola per 1 o 2 zone LHD digitale per fine linea | 393.8396
516.016.030 | LHD digitale 68°C PVC - MOQ 100m | 7.7121
516.016.031 | LHD digitale 68°C PVC - MOQ 200m | 7.7121
516.016.032 | LHD digitale 68°C PVC - MOQ 500m | 7.7121
516.016.033 | LHD digitale 78°C PVC - MOQ 100m | 7.7121
516.016.034 | LHD digitale 78°C PVC - MOQ 200m | 7.7121
516.016.035 | LHD digitale 78°C PVC - MOQ 500m | 7.7121
516.016.036 | LHD digitale 88°C PVC - MOQ 100m | 7.7121
516.016.037 | LHD digitale 88°C PVC - MOQ 200m | 7.7121
516.016.038 | LHD digitale 88°C PVC - MOQ 500m | 7.7121
516.016.039 | LHD digitale 105°C PVC - MOQ 100m | 7.7121
516.016.041 | LHD digitale 105°C PVC - MOQ 500m | 7.7121
516.016.042 | LHD digitale 68°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 9.0706
516.016.043 | LHD digitale 68°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 200m | 9.0706
516.016.044 | LHD digitale 68°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 9.0706
516.016.045 | LHD digitale 78°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 9.0706
516.016.047 | LHD digitale 78°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 9.0706
516.016.048 | LHD digitale 88°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 9.0706
516.016.050 | LHD digitale 88°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 9.0706
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di calore ProReact
516.016.051 | LHD digitale 105°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 9.0706
516.016.053 | LHD digitale 105°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 9.0706
516.016.054 | LHD digitale 185°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 9.0706
516.016.056 | LHD digitale 185°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 9.0706
516.016.057 | LHD digitale 68°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 100m | 12.216
516.016.059 | LHD digitale 68°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 500m | 12.216
516.016.060 | LHD digitale 78°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 100m | 12.216
516.016.063 | LHD digitale 88°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 100m | 12.216
516.016.065 | LHD digitale 88°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 500m | 12.216
516.016.066 | LHD digitale 105°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC-MOQ 100m | 12.216
516.016.068 | LHD digitale 105°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC-MOQ 500m | 12.216
516.016.069 | LHD digitale 185°C Treccia esterna in acciaio su PVC on Nylon-MOQ 100m | 13.7731
516.016.071 | LHD digitale 185°C Treccia esterna in acciaio su PVC on Nylon-MOQ 500m | 13.7731
516.016.126 | Maniche in silicone per montaggio di cavi Analogici/Digitali LHD (pacco da 100) | 98.3867
516.016.130 | Kit barriera a sicurezza intrinseca per ProReact DiMM montato in contenitore IP65 su guida DIN con 2x passacavi | 2623.9741
516.016.150 | Cavo sensore per Proreact EN analogico rivestito in PVC - bobina 100m | 11.798
516.016.151 | Cavo sensore per Proreact EN analogico rivestito in PVC - bobina 250m | 11.798
516.016.152 | Cavo sensore per Proreact EN analogico rivestito in PVC - bobina 500m | 11.798
516.016.153 | ProReact EN Analogico Composite Unità di controllo e dispositivo di fine linea | 2125.3314
516.016.154 | ProReact EN Analogico Composite Unità di controllo | 1889.1614
516.016.155 | ProReact EN Analogico box di collegamento | 275.5038
516.016.156 | ProReact EN Analogico unità di fine linea | 236.1386
516.016.170 | ProReact EN Cavo LHD - 78°C - bobina 100m | 8.6526
516.016.171 | ProReact EN Cavo LHD - 78°C - bobina 500m | 8.6526
516.016.172 | ProReact EN Cavo LHD - 88°C - bobina 100m | 8.6526
516.016.173 | ProReact EN Cavo LHD - 88°C - bobina 500m | 8.6526
516.016.174 | ProReact EN Digitale Unità di controllo sensore | 1574.3343
516.016.175 | ProReact EN Digitale Unità di fine linea | 236.1386
516.016.220 | Clip a L a doppia altezza ProReact in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 4.1696
516.016.221 | Clip a L standard ProReact 50 mm in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 3.8978
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di calore ProReact
516.016.222 | Staffa canale ProReact per collegare il cavo LHD a una superficie piana in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 8.3495
516.016.223 | Clip a V ProReact per passarelle, molla in acciaio inox, ordinare in multipli di 100 | 12.4877
516.016.224 | Clip a L ProReact con clip per bordi in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 14.2538
516.016.230 | Clip a L a doppia altezza ProReact in acciaio inox, ordinare in multipli di 100 | 6.7507
516.016.236 | Fascetta per cavi per interni/esterni 110° C ProReact, resistente a UV e calore, confezione da 100 | 60.2233
516.016.237 | Stringicavo per interni 170° C ProReact, confezione da 100 | 621.7854
516.016.238 | Stringicavo per interni/esterni 170° C ProReact, acciaio inox, confezione da 100 | 744.6461
516.016.239 | ProReact EN Cavo LHD - 68°C - bobina 100m | 708.2592
516.016.240 | ProReact EN Cavo LHD - 68°C - bobina 500m | 3541.3482
Accessori
Codice | Descrizione
Alimentatori e batterie
508.031.744 | BXM24/25-U Stazione di alimentazione 2,5A a 27,6 Vcc | 630.8874
508.031.745 | BXM24/50-U Stazione di alimentazione 5A a 27,6 Vcc | 707.1619
508.031.746 | BXM24/25-B Stazione di alimentazione 2,5A a 27,6 Vcc - Interfaccia RS485 per centrali J400 | 581.3126
508.031.747 | BXM24/50-B Stazione di alimentazione 5A a 27,6 Vcc - Interfaccia RS485 per centrali J400 | 657.932
508.031.752 | BAW50T24 Alimentatore 24V 1.8A tensione di ingresso a range esteso | 145.5058
508.031.753 | BAW750T24 Alimentatore 24V 2.7A tensione di ingresso a range esteso | 184.9754
557.200.732 | Stazione di alimentazione 5A, 17Ah | 1722.16
557.200.733 | Stazione di alimentazione 5A, 38Ah | 1839.5866
PS-12120 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 12 Ah | 97.4881
PS-12170 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 17 Ah | 135.9127
PS-1221 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 2.1 Ah | 32.1233
PS-12260 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 26 Ah | 196.1569
PS-1230 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 3 Ah | 40.8804
PS-12380 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 38 Ah | 336.1765
PS-12650 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 65 Ah | 529.1775
PS-1270 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 7 Ah | 46.3875
Accessori per l'installazione
515.001.034 | Stopper II - rosso | 228.3325
515.001.035 | Stopper II - montaggio a parete da esterno | 264.1447
516.800.915 | Bandierine (100 pz) per etichettamento indirizzi dispositivi | 89.3893
516.800.931 | Etichette indirizzi per bandierine Loop A - Bianco | 5.1623
516.800.932 | Etichette indirizzi per bandierine Loop B - Giallo | 5.1623
516.800.933 | Etichette indirizzi per bandierine Loop C - Viola | 5.1623
516.800.934 | Etichette indirizzi per bandierine Loop D - Verde | 5.1623
599.047.011 | Etichette di zona 1 - 16 | 54.4967
599.047.012 | Etichette di zona 17 - 32 | 49.2508
599.047.013 | Etichette di zona 33 - 48 | 49.2508
599.047.014 | Etichette di zona 49 - 64 | 49.2508
599.047.015 | Etichette di zona 65 - 80 | 49.2508
599.047.016 | Etichette di zona 81 - 100 | 60.6204
599.047.018 | Etichette di zona 101 - 120 | 60.6204
599.047.019 | Etichette di zona 121 - 140 | 60.6413
599.047.020 | Etichette di zona 141 - 160 | 60.6204
599.047.021 | Etichette di zona 161 - 180 | 60.6204
Accessori
Codice | Descrizione
Accessori per l'installazione
599.047.022 | Etichette di zona 181 - 200 | 60.6204
599.047.023 | Etichette di zona 201 - 220 | 60.6204
599.047.024 | Etichette di zona 221 - 240 | 60.6204
599.047.030 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop A - Bianco | 81.8966
599.047.031 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop B - Giallo | 81.8966
599.047.032 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop C - Viola | 81.8966
599.047.033 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop D - Verde | 81.8966
STI-13010FR | Stopper universale a incasso, senza sirena, rosso. Etichetta “In Case of Fire, Lift Cover Break Glass” (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro) | 151.0025
STI-13110FR | Stopper universale per montaggio in superficie in interni o esterni, senza sirena, rosso. Etichetta “In Case of Fire, Lift Cover Break Glass” (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro) | 195.5195
STI-13120FR | Stopper universale per montaggio in superficie con sirena, rosso. Etichetta “In Case of Fire, Lift Cover Break Glass” (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro) | 319.3206
Dispositivi per test rivelatori
516.800.917 | Tool rimozione rivelatori | 244.5822
517.001.224 | Tubo adattatore per asta telescopica | 186.4907
517.001.226 | Asta telescopica estensibile (1,13m) | 368.1221
517.001.230 | Asta telescopica estensibile (6m) | 1541.8034
517.001.237 | Capsula fumo | 1305.2259
517.001.238 | Capsula CO | 1410.6978
517.001.240 | Tool universale per rimozione rivelatori | 954.3044
517.001.255 | Aerosol dispenser (Fumo e CO) | 930.7397
517.001.262 | Bomboletta Aerosol per test rivelatori CO | 83.5373
517.001.270 | Unità di prova per rivelatori di fumo Scorpion | 1839.7434
517.001.271 | Unità di prova ASD Scorpion | 1839.7434
517.001.272 | Tester portatile Scorpion | 4853.6802
517.001.273 | SOLO 770 Batteria a bastone | 520.1487
517.001.274 | SOLO 727 Caricabatterie | 629.7797
517.001.275 | SOLO 108 Asta telescopica | 786.8432
517.001.276 | TESTIFIRE Tester per rivelatore di fumo/calore/CO | 7424.1294
517.001.277 | SOLO Tester per rivelatore di calore senza cavo | 3144.2796
517.001.279 | Tester per rivelatore di fumo A10s-001 250ml | 117.4998
517.001.280 | Tester per rivelatore di fumo A10-001 150ml | 76.6716
Accessori
Codice | Descrizione
Dispositivi per test rivelatori
517.001.281 | Scorp 8000 Controller | 3473.0889
517.001.282 | Solo 365 Kit di test rivelatore | 3345.5466
517.001.283 | Solo 365 Batteria agli Ioni di litio | 856.6805
517.001.284 | Solo 365 Generatore di fumo (ricambio) | 1145.6648
517.001.285 | Solo 365 Adattatore ASD | 522.3746
517.001.286 | Solo Borsa asta | 188.8524
517.001.287 | Solo Borsa trasporto/custodia | 577.6237
517.001.288 | SmokeSabre Aerosol test | 89.1698
517.001.289 | Solo 200 Grip di ricambio | 124.6476
517.001.290 | Solo 330 Membrana silicone | 97.4149
517.001.291 | Solo 365 Coppa e membrana | 458.1907
517.001.292 | Solo 365 Caricatore universale | 339.1234
517.001.293 | Solo 365 Cartucce fumo x12 | 1642.7922
517.001.294 | Scorp 60 Cavo batteria | 399.5871
517.001.295 | Solo A5 Aerosol test fumo | 119.7674
517.001.401 | Testifire XTR2 Kit | 5925.986
517.001.402 | Testifire XTR2 Unità principale | 4990.5856
517.001.403 | Testifire XTR2 Kit di test 9 m | 9904.1756
517.001.404 | Testifire XTR2 Kit di test 'Urban' | 9151.8592
517.001.405 | XTR2 Adattatore ASD | 468.9333
517.001.406 | XTR2 Pack batteria Li-Ion | 884.9374
517.001.407 | XTR2 Base di ricarica | 602.5575
517.001.408 | XTR2 Kit di ricarica | 883.234
517.001.409 | XTR2 Alimentatore per auto | 109.5578
517.001.410 | XTR2 Deflettore di calore | 54.8102
517.001.411 | XTR2 Generatore di fumo | 1041.9381
517.001.412 | XTR2 Membrana 90 mm | 68.4893
517.001.413 | XTR2 Membrana 162 mm | 154.1061
517.001.414 | XTR2 Piastra distanziatrice | 57.1406
517.001.415 | XTR2 Alimentatore da parete | 164.3158
517.001.416 | XTR2 Cartuccia di fumo (pacco da 6) | 1269.5078
Sistema PAVA
Codice | Descrizione
Sistemi EVAC
590.000.001 | NEO+8060 Sistema Audio e di Allarme vocale | 14993.0434
590.000.002 | NEO+4250E Controller di estensione 4 canali fino a 1000W | 7659.0662
590.000.003 | NEO+4500E Controller di estensione 4 canali fino a 2000W | 10195.95
590.000.004 | NEO+8250E Controller di estensione 8 canali fino a 2000W | 12825.6821
590.000.005 | NEO+4500LE Controller di estensione 4 canali fino a 2000W | 7796.7032
590.000.006 | LDA Direct Link - Piattaforma Comunicazione avanzata | 2577.6074
590.001.006 | ZES22 - CONVERTITORE AUDIO SU ETHERNET, 4 CANALI | 2905.9046
590.001.007 | MS40 - CARICABATTERIE 24V, POTENZA 960W -3600 24V 6A | 3662.9131
590.001.008 | MS150 - CARICABATTERIE 24V, 3600W SLAT SON 24V 12A | 5340.5352
590.002.001 | ONE500 - SISTEMA AUDIO E DI ALLARME VOCALE COMPATTO | 5748.9943
590.002.002 | ONEBC1 - USD CARD PER ATTIVAZIONE DEL CARICABATTERIE | 917.3114
Accessori EVAC
590.001.009 | BTL12-45 - BATTERIA 45Ah 12V | 1873.476
590.001.010 | BTL12-120 - BATTERIA 120Ah 12V | 1651.6016
590.001.012 | VCC64PSK - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE RJ-45 | 589.265
590.001.013 | VCC64 - CONTROLLER DI CANALE E VOLUME | 511.935
590.001.014 | AT-6,0 Attenuatore a rotella a impedenza costante con priorità | 92.0645
590.001.015 | AT-25 Attenuatore a rotella a impedenza costante con priorità | 289.9666
590.001.017 | RCD21 Player per CD/USB | 1646.9618
590.001.018 | Batteria 65AH 12V | 1526.2538
590.001.019 | Batteria 150AH 12V | 2035.9526
590.002.003 | ONEWMA - KIT DI MONTAGGIO A PARETE PER ONE-500 | 298.0863
590.002.004 | ONERMA - KIT DI MONTAGGIO RACK PER ARMADIO RACK 19 " | 764.4488
590.002.005 | ONERMA2 - KIT DI MONTAGGIO FISSO RACK PER ARMADIO RACK 19 " | 91.8451
590.002.008 | 10 x Scheda rete ONE | 2933.0642
590.002.010 | Microfono PTT per ONE500 | 401.1023
590.005.001 | NEOCTRLSW - SOFTWARE NEO CONTROL | 1149.7926
590.010.001 | A1 - MICROFONO DI PAGING | 720.0154
590.010.002 | MPS8Z - MICROFONO DI PAGING MULTI-ZONA | 1387.3629
590.010.003 | MPS8K - UNITÀ DI ESPANSIONE | 1184.3298
590.010.004 | VAP1 - PANNELLO DI ALLARME VOCALE | 1526.1493
590.010.005 | VAP8K - UNITÀ DI ESPANSIONE | 1184.3298
590.010.006 | VAP1EC - BLOCCO VUOTO PER PANNELLO DI ALLARME VOCALE | 179.0712
590.010.007 | RACK4ALT - ARMADIO RACK 4U DA PARETE | 386.023
590.010.009 | TFL2 - DISPOSITIVO DI FINE LINEA | 275.0649
Sistema PAVA
Codice | Descrizione
Accessori EVAC
590.006.001 | Serratura e chiave scandinave | 299.591
590.010.010 | Nexo convertitore Audio Dante AES67 | 4020.6061
590.010.011 | MPS-8Z+ Microfono di paging multizona | 2131.7164
590.010.012 | Modulo di espansione multizona per MPS-8Z+ | 1604.9005
590.010.013 | Pannello di emergenza VAP1-FES | 5159.5412
590.010.014 | EVAC CTRL Piattaforma di controllo mono-sito | 4394.8624
590.010.015 | EVAC CTRL Piattaforma di controllo multi-sito | 3515.8816
590.010.016 | EVAC CLOUD | 2136.0009
590.010.017 | Abbonamento 1 anno EVAC CLOUD | 1659.7944
590.010.018 | Network switch EN54 | 4310.2592
590.010.019 | Convertitore Industriale Fibra ottica | 1420.9805
590.010.020 | Modulo Fibra ottica SFP (MFB-FX 100MBits 1310NM 2Km) per convertitore industriale 590.010.019 | 215.782
590.010.021 | Modulo Fibra ottica SFP (GSM-20Km) per switch EN54 590.010.018 | 283.9265
590.010.022 | Modulo Fibra ottica SFP (GMM-2Km) per switch EN54 590.010.018 | 334.1596
590.010.023 | Armadio rack a parete per VAP-1, rosso | 1525.5537
590.011.001 | Rack da 12U | 3793.9143
590.011.002 | Rack da 24U | 5224.3521
590.011.003 | Rack da 42U | 4201.6838
590.011.016 | Protezione elettrica 12U | 1940.2828
590.011.017 | Protezione elettrica 24U | 2769.4695
590.011.018 | Protezione elettrica 42U | 3472.002
Sistema PAVA
Codice | Descrizione
Altoparlanti EVAC
590.003.001 | CH32TN - Speaker da 3" da soffitto con cupola | 73.9337
590.003.003 | CH42TN - Speaker da 6" da soffitto con cupola | 79.7857
590.003.005 | DS60TN1 - Speaker da parete da 5" | 125.4941
590.003.006 | PCP20TN - Proiettore cilindrico anti vandalico da 5" | 210.5152
590.003.007 | PCM20TN1 - Proiettore cilindrico anti vandalico da 5" | 291.6804
590.004.009 | PS-15TN Altoparlante a tromba 15W | 243.2551
590.004.010 | PS-30TN Altoparlante a tromba 30W | 316.3946
590.004.014 | NB-50TN Speaker da soffitto 6W senza cornice | 95.8787
590.004.016 | PSP20TN Speaker a sospensione 20W | 228.228