## HOCHIKI OTTOBRE 2026
Hochiki Italia
Via Thomas Alva Edison, 22
37136 Verona
info@hochiki.it - www.hochiki.it
Listino n. 13 del 01/10/2026
CODICE HOCHIKI ITALIA | CODICE UNICO HOCHIKI | DESCRIZIONE | CATEGORIA SCONTO | LISTINO OTTOBRE 2026 | LISTINO MAGGIO 2026
BBBA26-12 | fino esaurimento scorte | BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12V-26AH (fino esaurimento scorte) | B | 171 | 171
IAAEENC-2 |  | CONTENITORE PER COMUNICATORE IRIS-4 | B | 164 | 164
IAAEIRIS-4/440 |  | IRIS-440 COMUNICATORE DIGITALE EN54-21 | B | 1039 | 1039
IAAEIRIS-4/EXTI |  | SCHEDA ESPANSIONE 12IN PER IRIS-4/440 | B | 85 | 85
IAAEISA-4 |  | PACCHETTO SOFTWARE PER IRIS-4 | B | a richiesta | a richiesta
IAAI10960 |  | ETICHETTE PUNTI DI CAMPIONAMENTO | B | 39 | 39
IAAI30072 |  | CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO ESTERNO | B | 115 | 115
IAAI9-30699N |  | CARTUCCIA RICAMBIO PER HSSD-2 / FIRELINK400 | B | 115 | 115
IAAI9-30755 |  | CARTUCCIA RICAMBIO PER FIRELINK 25/100 E FIRELINK-NANO | B | 80 | 80
IAAIACA-CE03-100 |  | CLIP DI FISSAGGIO - BORDO TRAVE 8mm (confezione 100pz) | B | a richiesta | 759
IAAIACA-CE08-100 |  | CLIP DI FISSAGGIO - BORDO TRAVE 14mm (confezione 100pz) | B | a richiesta | 691
IAAIACA-CE14-100 |  | CLIP DI FISSAGGIO - BORDO TRAVE 20mm (confezione 100pz) | B | a richiesta | 555
IAAIACA-RS-100 |  | MANICOTTI IN SILICONE FERMA CAVO LHD (confezione 100pz) | B | a richiesta | 186
IAAIK82023 |  | KIT DI TERMINAZIONE FINE-LINEA (confezione 10pz) | B | a richiesta | 99
IAAIK82024 |  | KIT DI GIUNZIONE CAVI (confezione 10pz) | B | a richiesta | 219
IAARSVC_WEBFIRE_P_L |  | WEB FIRE PRO INTERFACCIA WEB - PROTOCOLLO MODBUS TCP/IP PER LATITUDE E SYNCRO | B | 1556 | 1556
IAAVAPOLLO |  | MINI RIPETITORE OTTICO AD INCASSO | B | 20 | 20
IAAVDOAP/WP |  | PANNELLO OTTICO E ACUSTICO IP54 | B | 271 | 271
IAAVDUNEJR |  | RIPETITORE OTTICO ROSSO | B | 25 | 25
IAAVKARIMR |  | RIPETITORE OTTICO AD INCASSO | B | 25 | 25
IAAVPLEXI-HIT |  | PANNELLO IN PLEXIGLASS ALLARME INCENDIO PER SIRENE | B | 51 | 51
IAAVSTARF24CPD |  | SIRENA PER ESTERNO LAMPEGGIANTE LED 24V | B | 229 | 229
IABIABS001-25 |  | CURVA 90° A RAGGIO LARGO 25mm - ABS ROSSO | B | 12 | 12
IABIABS002-25 |  | CURVA 45° 25MM - ABS ROSSO | B | 6 | 6
IABIABS003-25 |  | GIUNTO CON ANELLO DI SIGILLO 25mm - ABS ROSSO | B | 15 | 15
IABIABS004 |  | CLIP DI FISSAGGIO PER TUBO 2mm - ABS ROSSO | B | 3 | 3
IABIABS005-1 |  | ADATTATORE MASCHIO 3/4"-FEMMINA 25mm - ABS ROSSO | B | 3 | 3
IABIABS005-25 |  | GIUNTO 25mm - ABS ROSSO | B | 3 | 3
IABIABS006-25 |  | GIUNZIONE A T 25mm - ABS ROSSO | B | 11 | 11
IABIABS007-25 |  | CAPPUCCIO DI CHIUSURA 25mm - ABS ROSSO | B | 3 | 3
IABIABS008-25 |  | TUBO DI CAMPIONAMENTO 25mm - ABS ROSSO - VERGA DA 3 METRI (PREZZO A VERGA) | B | 22 | 22
IABIABS019F-25 |  | KIT ASPIRAZIONE GIUNTO A T/ROSETTA - 2 METRI | B | 48 | 48
IABIABS019F-25EC |  | KIT ASPIRAZIONE GIUNTO TERMINALE/ROSETTA- 2 METRI | B | 48 | 48
IABIABS020-25 |  | KIT ASPIRAZIONE GIUNTO A T - 2 METRI | B | 48 | 48
IABIABS020-25EC |  | KIT ASPIRAZIONE GIUNTO TERMINALE - 2 METRI | B | 48 | 48
IABIABS021-25 |  | CAPPUCCIO DI CHIUSURA PER TUBO 25mm | B | 12 | 12
IABICT01-25 |  | DISPOSITIVO PER SCARICO CONDENSA | B | 207 | 207
IABIPVC/BOV/25 |  | VALVOLA CON INNESTO PER PULIZIA TUBO | B | 218 | 218
IABIWT01-25 |  | DISPOSITIVO PER SCARICO CONDENSA | B | 107 | 107
IAEF30050-061 |  | TUBO PROLUNGA FERMI SERIE S30 | B | 21 | 21
IAEFS03000 | fino esaurimento scorte | PIASTRA METALLICA FISSAGGIO A PAVIMENTO BIANCA (fino esaurimento scorte) | B | 40 | 40
IAEFS20050 |  | FERMO ELETTROMAGNETICO 50Kg 24V - BIANCO | B | 62 | 62
IAEFS20110 |  | FERMO ELETTROMAGNETICO 100Kg 24V - BIANCO | B | 90 | 90
IAEFS30110 |  | FERMO ELETTROMAGNETICO 100Kg 24V + STAFFA | B | 140 | 140
IAFFFirerayOne-LK |  | KIT RIFLETTORI LUNGO RAGGIO PER FIRERAYONE | B | 250 | 250
IAHO140KIT160-AC | 140KIT160-AC | ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE ANTICONDENSA 140-160 METRI | A | 801 | 785
IAHO70KIT140-AC | 70KIT140-AC | ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE ANTICONDENSA 70-140 METRI | A | 378 | 370
IAHOBANSHEE-EXCEL | BANSHEE-EXCEL | SIRENA ELETTRONICA A BASSO ASSORBIMENTO - IP45 | A | 87 | 85
IAHOBANSHEE-EXCELIP66 | BANSHEE-EXCELIP66 | SIRENA ELETTRONICA A BASSO ASSORBIMENTO - IP66 | A | 90 | 88
IAHOCCP-B | CCP-B | PULSANTE CONVENZIONALE BLU - IP24 | A | 64 | 62
IAHOCCP-E | CCP-E | PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - IP24 | A | 39 | 38
IAHOCCP-E(IS) | CCP-E(IS) | PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - SICUREZZA INTRINSECA - IP24 | A | 240 | 235
IAHOCCP-EO | CCP-EO | PULSANTE CONVENZIONALE ARANCIO - IP24 | A | 64 | 62
IAHOCCP-W | CCP-W | PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - IP67 | A | 270 | 264
IAHOCCP-W(IS) | CCP-W(IS) | PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - SICUREZZA INTRINSECA - IP67 | A | 439 | 430
IAHOCCP-WB | CCP-WB | PULSANTE CONVENZIONALE BLU - IP67 | A | 312 | 305
IAHOCCP-WY | CCP-WY | PULSANTE CONVENZIONALE GIALLO - IP67 | A | 312 | 305
IAHOCCP-Y | CCP-Y | PULSANTE CONVENZIONALE GIALLO - IP24 | A | 64 | 62
IAHOCHQ-ARI(WHT) | CHQ-ARI(WHT) | INDICATORE REMOTO LED TRASPARENTE - INVOLUCRO BIANCO | A | 86 | 84
IAHOCHQ-BACKBOX | CHQ-BACKBOX | BACK BOX PER MODULI CHQ-OEM | A | 35 | 34
IAHOCHQ-CB(RED)/RL | CHQ-CB(RED)/RL | LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO ROSSO CON LED ROSSO | A | 186 | 182
IAHOCHQ-CB(RED)/WL | CHQ-CB(RED)/WL | LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO ROSSO CON LED BIANCO | A | 186 | 182
IAHOCHQ-CB(RED)/WL-15 | CHQ-CB(RED)/WL-15 | LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO ROSSO CON LED BIANCO - COPERTURA 15 METRI | A | 193 | 189
IAHOCHQ-DIM2(SCI) | CHQ-DIM2(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI | A | 155 | 151
IAHOCHQ-DIM2(SCI)/SIL | CHQ-DIM2(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - VERSIONE SIL2 | A | 236 | 231
IAHOCHQ-DIM2/DIN(SCI) | CHQ-DIM2/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - BARRA DIN | A | 216 | 211
IAHOCHQ-DIM2/DIN(SCI)/SIL | CHQ-DIM2/DIN(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - BARRA DIN - VERSIONE SIL2 | A | 297 | 291
IAHOCHQ-DIM2/M(SCI) | CHQ-DIM2/M(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - VERSIONE MARINE | A | 170 | 166
IAHOCHQ-DRC2(SCI) | CHQ-DRC2(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' | A | 196 | 192
IAHOCHQ-DRC2(SCI)/SIL | CHQ-DRC2(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - VERSIONE SIL2 | A | 278 | 272
IAHOCHQ-DRC2/DIN(SCI) | CHQ-DRC2/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - BARRA DIN | A | 236 | 231
IAHOCHQ-DRC2/DIN(SCI)/SIL | CHQ-DRC2/DIN(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - BARRA DIN - VERSIONE SIL2 | A | 318 | 311
IAHOCHQ-DRC2/M(SCI) | CHQ-DRC2/M(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - VERSIONE MARINE | A | 212 | 207
IAHOCHQ-DSC2(SCI) | CHQ-DSC2(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI | A | 267 | 261
IAHOCHQ-DSC2(SCI)/SIL | CHQ-DSC2(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI - VERSIONE SIL2 | A | 366 | 358
IAHOCHQ-DSC2/DIN(SCI) | CHQ-DSC2/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI - BARRA DIN | A | 332 | 325
IAHOCHQ-DSC2/DIN(SCI)/SIL | CHQ-DSC2/DIN(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI - BARRA DIN - VERSIONE SIL2 | A | 454 | 445
IAHOCHQ-DSC2/M(SCI) | CHQ-DSC2/M(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI - VERSIONE MARINE | A | 316 | 309
IAHOCHQ-DZM(SCI) | CHQ-DZM(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE | A | 285 | 279
IAHOCHQ-DZM(SCI)-IS | CHQ-DZM(SCI)-IS | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - SICUREZZA INTRINSECA | A | 311 | 304
IAHOCHQ-DZM(SCI)-IS/SIL | CHQ-DZM(SCI)-IS/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - SICUREZZA INTRINSECA - VERSIONE SIL2 | A | 381 | 373
IAHOCHQ-DZM/DIN(SCI) | CHQ-DZM/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - BARRA DIN | A | 379 | 371
IAHOCHQ-DZM/DIN(SCI)-IS | CHQ-DZM/DIN(SCI)-IS | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - BARRA DIN - SICUREZZA INTRISENCA | A | 404 | 396
IAHOCHQ-DZM/DIN(SCI)-IS/SIL | CHQ-DZM/DIN(SCI)-IS/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - BARRA DIN - SICUREZZA INTRISENCA - VERSIONE SIL2 | A | 486 | 476
IAHOCHQ-DZM/M(SCI) | CHQ-DZM/M(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - VERSIONE MARINE | A | 332 | 325
IAHOCHQ-FTM | CHQ-FTM | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP CON 2 INGRESSI. 4-20mA | A | 148 | 145
IAHOCHQ-FTM/DIN | CHQ-FTM/DIN | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP CON 2 INGRESSI. 4-20mA - BARRA DIN | A | 191 | 187
IAHOCHQ-FTM/DIN-RWY | CHQ-FTM/DIN-RWY | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP CON 2 INGRESSI. 4-20mA - BARRA DIN - VERSIONE RAILWAY | A | 224 | 219
IAHOCHQ-ISM | CHQ-ISM | MODULO INDIRIZZATO A SICUREZZA INTRINSECA SU LOOP PER AVVISATORI | A | 348 | 341
IAHOCHQ-ISM/DIN | CHQ-ISM/DIN | MODULO INDIRIZZATO A SICUREZZA INTRINSECA SU LOOP PER AVVISATORI - BARRA DIN | A | 391 | 383
IAHOCHQ-ISM/DIN/SIL | CHQ-ISM/DIN/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP PER AVVISATORI - BARRA DIN - VERSIONE SIL2 | A | 473 | 463
IAHOCHQ-MRC2(SCI) | CHQ-MRC2(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 1 USCITA RELE' | A | 206 | 201
IAHOCHQ-MRC2/DIN(SCI) | CHQ-MRC2/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 1 USCITA RELE' - BARRA DIN | A | 248 | 243
IAHOCHQ-PCM(SCI) | CHQ-PCM(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI | A | 291 | 285
IAHOCHQ-PCM(SCI)/DIN-RWY | CHQ-PCM(SCI)/DIN-RWY | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - BARRA DIN - VERSIONE RAILWAY | A | 367 | 359
IAHOCHQ-PCM(SCI)/SIL | CHQ-PCM(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - VERSIONE SIL2 | A | 444 | 435
IAHOCHQ-PCM/DIN(SCI) | CHQ-PCM/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - BARRA DIN | A | 334 | 327
IAHOCHQ-PCM/DIN(SCI)/SIL | CHQ-PCM/DIN(SCI)/SIL | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - BARRA DIN - VERSIONE SIL2 | A | 436 | 427
IAHOCHQ-POM | CHQ-POM | MODULO MINIATURIZZATO 2 INGRESSI | A | 118 | 115
IAHOCHQ-SIM | CHQ-SIM | MODULO MINIATURIZZATO 1 INGRESSO MONITORATO | A | 79 | 77
IAHOCHQ-SOM | CHQ-SOM | MODULO MINIATURIZZATO 1 USCITA RELE' | A | 107 | 104
IAHOCHQ-SZM2(SCI) | CHQ-SZM2(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 ZONA RIVELATORI CONVENZIONALI | A | 159 | 155
IAHOCHQ-SZM2/DIN(SCI) | CHQ-SZM2/DIN(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 ZONA RIVELATORI CONVENZIONALI - BARRA DIN | A | 201 | 197
IAHOCHQ-SZM2/M(SCI) | CHQ-SZM2/M(SCI) | MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 ZONA RIVELATORI CONVENZIONALI - VERSIONE MARINE | A | 174 | 170
IAHOCHQ-WB(RED)/RL | CHQ-WB(RED)/RL | LAMPEGGIANTE ROSSO - LED ROSSI | A | 187 | 183
IAHOCHQ-WB(RED)/WL | CHQ-WB(RED)/WL | LAMPEGGIANTE ROSSO - LED BIANCHI | A | 187 | 183
IAHOCHQ-WPK | CHQ-WPK | KIT PER RENDERE STAGNE LE SIRENE - COLORE ROSSO | A | 41 | 40
IAHOCHQ-WPK(WHT) | CHQ-WPK(WHT) | KIT PER RENDERE STAGNE LE SIRENE - COLORE BIANCO | A | 41 | 40
IAHOCHQ-WS2 | CHQ-WS2 | SIRENA DA LOOP BASSO ASSORBIMENTO - ROSSA | A | 110 | 107
IAHOCHQ-WS2(WHT) | CHQ-WS2(WHT) | SIRENA DA LOOP BASSO ASSORBIMENTO - BIANCA | A | 110 | 107
IAHOCHQ-WS2/SIL | CHQ-WS2/SIL | SIRENA DA LOOP BASSO ASSORBIMENTO - ROSSA - VERSIONE SIL2 | A | 148 | 145
IAHOCHQ-WSB2/RL | CHQ-WSB2/RL | SIRENA DA LOOP CON LAMPEGGIANTE ROSSA LED ROSSI | A | 173 | 169
IAHOCHQ-WSB2/RL(WHT) | CHQ-WSB2/RL(WHT) | SIRENA DA LOOP BIANCA LED ROSSI | A | 187 | 183
IAHOCHQ-WSB2/RL/SIL | CHQ-WSB2/RL/SIL | SIRENA DA LOOP CON LAMPEGGIANTE ROSSA LED ROSSI - VERSIONE SIL2 | A | 227 | 222
IAHOCHQ-WSB2/WL | CHQ-WSB2/WL | SIRENA DA LOOP ROSSA LED BIANCHI | A | 162 | 158
IAHOCHQ-WSB2/WL(WHT) | CHQ-WSB2/WL(WHT) | SIRENA DA LOOP BIANCA LED BIANCHI | A | 162 | 158
IAHOCHQ-WSB2/WL/SIL | CHQ-WSB2/WL/SIL | SIRENA DA LOOP ROSSA LED BIANCHI - VERSIONE SIL2 | A | 207 | 202
IAHOCWST-RR-S5 | CWST-RR-S5 | LAMPEGGIANTE ROSSO LED ROSSI | A | 238 | 233
IAHOCWST-RR-W5 | CWST-RR-W5 | LAMPEGGIANTE ROSSO LED ROSSI IP65 | A | 248 | 243
IAHOCWST-RW-S5 | CWST-RW-S5 | LAMPEGGIANTE ROSSO LED BIANCO | A | 238 | 233
IAHOCWST-RW-W5 | CWST-RW-W5 | LAMPEGGIANTE ROSSO LED BIANCO IP65 | A | 248 | 243
IAHOCWST-WR-S5 | CWST-WR-S5 | LAMPEGGIANTE BIANCO LED ROSSO | A | 238 | 233
IAHOCWST-WW-S5 | CWST-WW-S5 | LAMPEGGIANTE BIANCO LED BIANCO | A | 238 | 233
IAHOCWST-WW-W5 | CWST-WW-W5 | LAMPEGGIANTE BIANCO LED BIANCO IP65 | A | 248 | 243
IAHOEK-BBOX-01 | EK-BBOX-01 | EKHO HYBRID WIRELESS SCATOLA POSTERIORE | A | 137 | 134
IAHOEK-BOX-02 | EK-BOX-02 | EKHO HYBRID WIRELESS SCATOLA PER EK-WL8-IN | A | 178 | 174
IAHOEK-WL8-CP | EK-WL8-CP | EKHO HYBRID WIRELESS PULSANTE | A | 398 | 390
IAHOEK-WL8-EXP | EK-WL8-EXP | EKHO HYBRID WIRELESS MODULO RIPETITORE | A | 982 | 962
IAHOEK-WL8-IN | EK-WL8-IN | EKHO HYBRID WIRELESS MODULO SINGOLO INGRESSO | A | 331 | 324
IAHOEK-WL8-OUT | EK-WL8-OUT | EKHO HYBRID WIRELESS MODULO SINGOLA USCITA | A | 712 | 698
IAHOEK-WL8-RI | EK-WL8-RI | EKHO HYBRID WIRELESS RIPETITORE OTTICO | A | 394 | 386
IAHOEK-WL8-SK | EK-WL8-SK | EKHO HYBRID WIRELESS KIT DI TEST PORTATA RADIO | A | 3464 | 3396
IAHOEK-WL8-SND | EK-WL8-SND | EKHO HYBRID WIRELESS SIRENA | A | 481 | 471
IAHOEK-WL8-TRH | EK-WL8-TRH | EKHO HYBRID WIRELESS TRASLATORE | A | 699 | 685
IAHOFB-B | FB-B | STAFFA SNODATA PER RIVELATORE FB-1 | A | 404 | 396
IAHOFBX-ADAPTER | FBX-ADAPTER | ESP-FIREBEAMXTRA - PIASTRA FISSAGGIO UNIVERSALE RIVELATORE | A | 281 | 275
IAHOFBX-COND-KIT | FBX-COND-KIT | ESP-FIREBEAMXTRA - KIT RIFLETTORE ANTICONDENSA+COPERCHIO 70 METRI | A | 305 | 299
IAHOFBX-REF-AC | FBX-REF-AC | ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE ANTICONDENSA 70 METRI | A | 88 | 86
IAHOFBX-REFLECTOR | FBX-REFLECTOR | ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE SINGOLO 5-70 METRI | A | 93 | 91
IAHOFBXREP-CONT | FBXREP-CONT | ESP-FIREBEAMXTRA - UNITA' CONTROLLO REMOTO | A | 357 | 350
IAHOFBX-SHORT-RM | FBX-SHORT-RM | ESP-FIREBEAMXTRA - ACCESSORIO MASCHERAMENTO DISTANZE INFERIORI 20 METRI | A | 33 | 32
IAHOFB-XTRA-140KIT160 | FB-XTRA-140KIT160 | ESP-FIREBEAMXTRA - KIT ESPANSIONE 140-160 METRI | A | 567 | 555
IAHOFB-XTRA-70KIT140 | FB-XTRA-70KIT140 | ESP-FIREBEAMXTRA - KIT ESPANSIONE 70-140 METRI | A | 286 | 280
IAHOFBX-WINDOW-AC | FBX-WINDOW-AC | ESP-FIREBEAMXTRA - COPERCHIO ANTICONDENSA | A | 147 | 144
IAHOFL-APIC | FL-APIC | INTERFACCIA FIRELINK APIC PROTOCOLLO ESP | A | 747 | 732
IAHOGLAND | GLAND | PRESSACAVI 4-10,5mm | A | 11 | 10
IAHOHCP-E(SCI) | HCP-E(SCI) | PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO | A | 127 | 124
IAHOHCP-E(SCI)/M | HCP-E(SCI)/M | PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO - VERSIONE MARINE | A | 191 | 187
IAHOHCP-E(SCI)/SIL | HCP-E(SCI)/SIL | PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO - VERSIONE SIL2 | A | 161 | 157
IAHOHCP-E/Y(SCI) | HCP-E/Y(SCI) | PULSANTE INDIRIZZATO GIALLO | A | 161 | 157
IAHOHCP-EO(SCI) | HCP-EO(SCI) | PULSANTE INDIRIZZATO ARANCIO | A | 137 | 134
IAHOHCP-W(SCI) | HCP-W(SCI) | PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO IP67 | A | 398 | 390
IAHOHCP-W(SCI)/M | HCP-W(SCI)/M | PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO IP67 - VERSIONE MARINE | A | 487 | 477
IAHOHCP-W(SCI)/SIL | HCP-W(SCI)/SIL | PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO IP67 - VERSIONE SIL2 | A | 487 | 477
IAHOHINGEDCOVER(PS200) | HINGEDCOVER(PS200) | COPERCHIO PROTEZIONE PULSANTE HCP | A | 18 | 17
IAHOHLA_MG_CARD | HLA_MG_CARD | LATITUDE - SCHEDA MEDIA GATEWAY | A | 1520 | 1490
IAHOHLAAP-2LDC | HLAAP-2LDC | LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP | A | 1270 | 1245
IAHOHLAAP-L16I/O | HLAAP-L16I/O | LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 16 CANALI I/O | A | 975 | 955
IAHOHLAAP-LCZ8 | HLAAP-LCZ8 | LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 8 ZONE CONVENZIONALI | A | 1073 | 1051
IAHOHLAAP-LNC | HLAAP-LNC | LATITUDE - SCHEDA DI RETE RS485 | A | 731 | 716
IAHOHLAAP-LNRS | HLAAP-LNRS | LATITUDE - PANNELLO REMOTO VISION | A | 2232 | 2188
IAHOHLAAP-LO/P8 | HLAAP-LO/P8 | LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 8 RELE' | A | 927 | 908
IAHOHLAAP-LSM4 | HLAAP-LSM4 | LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 4 USCITE | A | 955 | 936
IAHOHSVS | HSVS | LEAKALARM - AVVISATORE VOCALE DI ALLARME | A | 500 | 490
IAHOHYCP-Bezel | HYCP-Bezel | LEAKALARM - ADATTATORE MONTAGGIO CENTRALE SEMINCASSO | A | 234 | 229
IAHOHY-WLSMC | HY-WLSMC | LEAKALARM - COMUNICATORE DI MESSAGGI VIA GPRS | A | 673 | 659
IAHOICP-E(SCI) | ICP-E(SCI) | PULSANTE INDIRIZZATO CON ISOLATORE COMPLETO DI BACK BOX E CORNICE PER L'INCASSO IP21 | A | 127 | 118
IAHOICP-W(SCI) | ICP-W(SCI) | PULSANTE INDIRIZZATO CON ISOLATORE COMPLETO DI BACK BOX E CORNICE PER L'INCASSO IP66 | A | 398 | 390
IAHOIFD-MB | IFD-MB | STAFFA SNODABILE PER RIVELATORE DI FIAMMA | A | 406 | 398
IAHOK721 | K721 | LATITUDE - SCHEDA DISPLAY | A | 2518 | 2468
IAHOK769 | K769 | LATITUDE - SCHEDA SYSTEM A | A | 978 | 958
IAHOK770 | K770 | LATITUDE - SCHEDA SYSTEM B KIT | A | 879 | 861
IAHOKFDO-CS-EX1.51P | KFDO-CS-EX1.51P | BARRIERA A SICUREZZA INTRISECA 1 CANALE | A | 724 | 709
IAHOKFDO-CS-EX2.51P | KFDO-CS-EX2.51P | BARRIERA A SICUREZZA INTRISECA 2 CANALI | A | 1361 | 1334
IAHOLAAP-LEC | LAAP-LEC | LEAKALARM - SCHEDA ESPANSIONE 2° LOOP | A | 1408 | 1380
IAHOLAAP-S-R-230 | LAAP-S-R-230 | LEAKALARM - PANNELLO RIPETITORE CENTRALE | A | 2581 | 2530
IAHOLAAP-S-R-24 | LAAP-S-R-24 | LEAKALARM - PANNELLO RIPETITORE CENTRALE | A | 1938 | 1900
IAHOLA-FX | LA-FX | LEAKALARM - CLIP FISSAGGIO CAVO SENSORE ANTIALLAGAMENTO - confezione 100pz | A | 102 | 100
IAHOLA-FXSA | LA-FXSA | LEAKALARM - CLIP FISSAGGIO CAVO SENSORE ANTIALLAGAMENTO - confezione 100pz | A | 225 | 220
IAHOLAHSSB1 | LAHSSB1 | LEAKALARM - AVVISATORE OTTICO ACUSTICO PER SEGNALAZIONE ALLARME ALLAGAMENTO | A | 142 | 139
IAHOLAW-05 | LAW-05 | LEAKALARM - CAVO SENSORE 5 METRI | A | 406 | 398
IAHOLAW-10 | LAW-10 | LEAKALARM - CAVO SENSORE 10 METRI | A | 537 | 526
IAHOLA-WLDM | LA-WLDM | LEAKALARM - MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE | A | 827 | 810
IAHOLA-WLDM-EOL | LA-WLDM-EOL | LEAKALARM - FINE LINEA CAVO SENSORE ANTIALLAGAMENTO | A | 82 | 80
IAHOLA-WLDP | LA-WLDP | LEAKALARM - SENSORE ANTIALLAGAMENTO PUNTIFORME | A | 406 | 398
IAHOLA-WLDP-C | LA-WLDP-C | LEAKALARM - GABBIA PROTETTIVA PER SENSORE | A | 240 | 235
IAHOLA-WLDP-DT | LA-WLDP-DT | LEAKALARM - STAFFA 90° PER FISSAGGIO SENSORE | A | 296 | 290
IAHOLA-WLDP-H | LA-WLDP-H | LEAKALARM - KIT DISTANZIONATORE PER SENSORE | A | 53 | 51
IAHOLA-ZB1 | LA-ZB1 | LEAKALARM - CAVO PROLUNGA 1 METRO | A | 211 | 206
IAHOLA-ZB10 | LA-ZB10 | LEAKALARM - CAVO PROLUNGA 10 METRI | A | 480 | 470
IAHOLA-ZB3 | LA-ZB3 | LEAKALARM - CAVO PROLUNGA 3 METRI | A | 351 | 344
IAHOMBB-2/SBB-2 | MBB-2/SBB-2 | SCATOLA POSTERIORE PER BASI AVORIO - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI | A | 24 | 23
IAHOMBB-2/SBB-2(WHT) | MBB-2/SBB-2(WHT) | SCATOLA POSTERIORE PER BASE BIANCA - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI | A | 24 | 23
IAHOMCP1A-R470SF | MCP1A-R470SF | PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - MARINE | A | 54 | 52
IAHOOUTERCOVERREMOVALTOOL | OUTERCOVERREMOVALTOOL | ATTREZZO MANUALE PER RIMOZIONE CALOTTA RIVELATORI | A | 101 | 99
IAHOPL-2 | PL-2 | CAVETTO PROGRAMMAZIONE ACB-W | A | 87 | 85
IAHOPL-3 | PL-3 | CAVETTO PROGRAMMAZIONE PULSANTI PER TCH-B200 | A | 20 | 19
IAHOSDP-3 | SDP-3 | KIT MONTAGGIO SENSORI FUMO ALN-EN IN CONDOTTA - Completo di tubo 0,6M | A | 407 | 399
IAHOSDP-3BRACKET | SDP-3BRACKET | STAFFA DI MONTAGGIO PER INSTALLAZIONE SDP-3 | A | 159 | 155
IAHOSDP-3COVER | SDP-3COVER | CONTENITORE PROTETTIVO PER CONDOTTE D'ARIA | A | 949 | 930
IAHOSDP-3LPIPE | SDP-3LPIPE | TUBO PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA | A | 176 | 172
IAHOSDP-3LPIPE2800 | SDP-3LPIPE2800 | TUBO PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA | A | 291 | 285
IAHOSI/CAP2 | SI/CAP2 | COPERCHIO YBO-BSB2- AVORIO | A | 7 | 6
IAHOSI/CAP2(WHT) | SI/CAP2(WHT) | COPERCHIO YBO-BSB2 - BIANCO | A | 7 | 6
IAHOSMB-1 | SMB-1 | CONTENITORE PER MODULO SMART FIX | A | 133 | 130
IAHOSMB-2 | SMB-2 | CONTENITORE PER MODULI DIN - IP66 - MAX 6 | A | 271 | 265
IAHOSMB-3 | SMB-3 | CONTENITORE PER MODULI DIN - IP66 - MAX 4 | A | 199 | 195
IAHOSR | SR | SCATOLA PER PULSANTE HCP-E ROSSO | A | 17 | 16
IAHOSY | SY | SCATOLA PER PULSANTE HCP-E GIALLO | A | 17 | 16
IAHOSY-BS01 | SY-BS01 | LEAKALARM - PULSANTE CONVENZIONALE RIPRISTINABILE BLU | A | 73 | 71
IAHOTCH-B200 | TCH-B200 | PROGRAMMATORE PORTATILE | A | 214 | 209
IAHOX187 | X187 | X187 CAVETTO DI PROGRAMMAZIONE (NON JACKETED) | A | 133 | 130
IAHOYBN-R/3 | YBN-R/3 | BASE PER RIVELATORE ANALOGICO AVORIO | A | 9 | 8
IAHOYBN-R/3(BLK) | YBN-R/3(BLK) | BASE PER RIVELATORE ANALOGICO NERA | A | 27 | 26
IAHOYBN-R/3(SCI) | YBN-R/3(SCI) | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO | A | 45 | 44
IAHOYBN-R/3(SCI)/SIL | YBN-R/3(SCI)/SIL | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - VERSIONE SIL2 | A | 57 | 55
IAHOYBN-R/3(WHT) | YBN-R/3(WHT) | BASE PER RIVELATORE ANALOGICO BIANCA | A | 9 | 8
IAHOYBN-R/3(WHT)/RWY | YBN-R/3(WHT)/RWY | BASE PER RIVELATORE ANALOGICO BIANCA - VERSIONE RAILWAY | A | 14 | 13
IAHOYBN-R/3(WHT)-SCI | YBN-R/3(WHT)-SCI | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA | A | 45 | 44
IAHOYBN-R/3(WHT)-SCI/RWY | YBN-R/3(WHT)-SCI/RWY | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE RAILWAY | A | 50 | 49
IAHOYBN-R/3(WHT)-SCI/SIL | YBN-R/3(WHT)-SCI/SIL | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE SIL2 | A | 57 | 55
IAHOYBN-R/3M | YBN-R/3M | BASE PER RIVELATORE ANALOGICO - AVORIO - VERSIONE MARINE | A | 21 | 20
IAHOYBN-R/3M(SCI) | YBN-R/3M(SCI) | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - AVORIO - VERSIONE MARINE | A | 50 | 49
IAHOYBN-R/3M(WHT) | YBN-R/3M(WHT) | BASE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE MARINE | A | 21 | 20
IAHOYBN-R/3M/SCI(WHT) | YBN-R/3M/SCI(WHT) | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE MARINE | A | 61 | 59
IAHOYBN-R/4-IS | YBN-R/4-IS | BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE A SICUREZZA INTRINSECA - AVORIO | A | 30 | 29
IAHOYBN-R/4-IS(WHT) | YBN-R/4-IS(WHT) | BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE A SICUREZZA INTRINSECA - BIANCA | A | 30 | 29
IAHOYBN-R/6 | YBN-R/6 | BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE - AVORIO | A | 10 | 9
IAHOYBN-R/6(WHT) | YBN-R/6(WHT) | BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE - BIANCA | A | 10 | 9
IAHOYBN-R/6M | YBN-R/6M | BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE - VERSIONE MARINE | A | 19 | 18
IAHOYBN-UA | YBN-UA | ADATTATORE INCASSO PER BASE - AVORIO | A | 35 | 34
IAHOYBN-UA(WHT) | YBN-UA(WHT) | ADATTATORE INCASSO PER BASE- BIANCO | A | 35 | 34
IAHOYBO-BS | YBO-BS | SIRENA SU LOOP - AVORIO | A | 100 | 98
IAHOYBO-BS(BLK) | YBO-BS(BLK) | SIRENA SU LOOP - NERA | A | 121 | 118
IAHOYBO-BS(WHT) | YBO-BS(WHT) | SIRENA SU LOOP - BIANCA | A | 100 | 98
IAHOYBO-BS(WHT)/SIL | YBO-BS(WHT)/SIL | SIRENA SU LOOP - BIANCA - VERSIONE SIL2 | A | 116 | 113
IAHOYBO-BS(WHT)-RWY | YBO-BS(WHT)-RWY | SIRENA SU LOOP - BIANCA - VERSIONE RAILWAY | A | 121 | 118
IAHOYBO-BSB2(WHT)/RL/SIL | YBO-BSB2(WHT)/RL/SIL | SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED ROSSI - VERSIONE SIL2 | A | 204 | 200
IAHOYBO-BSB2(WHT)/WL/SIL | YBO-BSB2(WHT)/WL/SIL | SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED BIANCHI - VERSIONE SIL2 | A | 188 | 184
IAHOYBO-BSB2/RL | YBO-BSB2/RL | SIRENA SU LOOP - AVORIO CON LED ROSSI | A | 189 | 185
IAHOYBO-BSB2/RL(BLK) | YBO-BSB2/RL(BLK) | SIRENA SU LOOP - NERA CON LED ROSSI | A | 210 | 205
IAHOYBO-BSB2/RL(WHT) | YBO-BSB2/RL(WHT) | SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED ROSSI | A | 189 | 185
IAHOYBO-BSB2/WL | YBO-BSB2/WL | SIRENA SU LOOP - AVORIO CON LED BIANCHI | A | 173 | 169
IAHOYBO-BSB2/WL(BLK) | YBO-BSB2/WL(BLK) | SIRENA SU LOOP - NERA CON LED BIANCHI | A | 214 | 209
IAHOYBO-BSB2/WL(WHT) | YBO-BSB2/WL(WHT) | SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED BIANCHI | A | 173 | 169
IAHOYBO-R/3(RED) | YBO-R/3(RED) | BASE ROSSA PER SIRENE | A | 26 | 25
IAHOYBO-R/3(WHT) | YBO-R/3(WHT) | BASE BIANCA PER SIRENE | A | 26 | 25
IAHOYBO-R/6R | YBO-R/6R | BASE RELE' MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - AVORIO | A | 86 | 84
IAHOYBO-R/6R(WHT) | YBO-R/6R(WHT) | BASE RELE' MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - BIANCA | A | 86 | 84
IAHOYBO-R/6RN | YBO-R/6RN | BASE RELE' NON MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - AVORIO | A | 101 | 99
IAHOYBO-R/6RN(WHT) | YBO-R/6RN(WHT) | BASE RELE' NON MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - BIANCA | A | 101 | 99
IAHOYBO-R/SCI(RED) | YBO-R/SCI(RED) | BASE CON ISOLATORE PER SIRENE - ROSSA | A | 88 | 86
IAHOYBO-R/SCI(WHT/SNDR) | YBO-R/SCI(WHT/SNDR) | BASE CON ISOLATORE PER SIRENE - BIANCA | A | 90 | 88
IAHOYYA-A | YYA-A | KIT DI FISSAGGIO PER CONTROSOFFITTO | A | 35 | 34
IAHOYZU-AA | YZU-AA | STAFFA SNODATA PER RIVELATORE DRD-E E LAMPADE DI EMERGENZA | A | 225 | 220
IAHOYZU-B | YZU-B | STAFFA DA PARETE PER RIVELATORE DRD-E E LAMPADE DI EMERGENZA | A | 123 | 120
IAILE15117K |  | CARTELLO PULSANTE INCENDIO ALLUMINIO 120x120mm | B | 11 | 11
IAILE15117KS | fino esaurimento scorte | CARTELLO PULSANTE INCENDIO ADESIVO 120x120mm (fino esaurimento scorte) | B | 9 | 9
IAILE20174K | E20174K | CARTELLO PULSANTE INCENDIO CON SCRITTA - ALLUMINIO 120x145mm | B | 12 | 12
IAKEE01020L2 | E01020L2 | PANNELLO RIPETITORE PER SIGMA CP2 | A | 602 | 590
IAKEE01040L2 | E01040L2 | PANNELLO RIPETITORE PER SIGMA CP4 | A | 631 | 618
IAKEE01080L2 | E01080L2 | PANNELLO RIPETITORE PER SIGMA CP8 | A | 784 | 768
IAKEK406 | K406 | ALIMENTATORE 5.25A PER SYNCRO/LATITUDE | A | 1000 | 980
IAKEK408 | K408 | ALIMENTATORE 10.25A PER LATITUDE EN54-4 | A | 1499 | 1469
IAKEK461 | K461 | SIGMA CP 8 - SCHEDA REMOTA A 8 USCITE PER AVVISATORI | A | 537 | 526
IAKEK545 | K545 | SYNCRO - SCHEDA 4 ZONE CONVENZIONALI | A | 988 | 968
IAKEK546 | K546 | SYNCRO - SCHEDA 6 LINEE CONTROLLATE | A | 988 | 968
IAKEK547 | K547 | SYNCRO - SCHEDA 8 RELE' | A | 988 | 968
IAKEK555 | K555 | SYNCRO - SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE RS485 | A | 1022 | 1001
IAKEK560 | K560 | SYNCRO - SCHEDA 16 CANALI | A | 988 | 968
IAKEK580 | K580 | SIGMA CP - SCHEDA REMOTA PER USCITE AUSILIARIE A RELE' | A | 537 | 526
IAKEK586H | K586H | SYNCRO AS - SCHEDA ESPANSIONE 2° LOOP | A | 1213 | 1189
IAKEK6524L2 | K6524L2 | PANNELLO RIPETITORE SYNCRO IDENT24 | A | 1310 | 1284
IAKEK67001M1 | K67001M1 | SYNCRO VIEW, PANNELLO RIPETITORE CON CHIAVE, ALIMENTAZIONE 24Vcc | A | 1543 | 1512
IAKEK67751M1 | K67751M1 | SYNCRO VIEW-A, PANNELLO RIPETITORE CON PSU750MA E CHIAVE | A | 2029 | 1989
IAKEK785H | K785H | SYNCRO AS - SCHEDA RICAMBIO CENTRALE | A | 1863 | 1826
IAKEK785LH | K785LH | SYNCRO AS LITE - SCHEDA RICAMBIO CENTRALE | A | 1655 | 1622
IAKEK85000M2 | K85000M2 | VIZULINX - GATEWAY DA UTILIZZARE CON CENTRALI SYNCRO | A | 5197 | 5095
IAKEMK67001AM1 | MK67001AM1 | PANNELLO RIPETITORE SYNCRO VIEW AD INCASSO VERSIONE MARINE | A | 1796 | 1760
IAKEMK67001M1 | MK67001M1 | PANNELLO RIPETITORE SYNCRO VIEW VERSIONE MARINE | A | 1610 | 1578
IANCES3-001 |  | CAPSULA PER SOLO365 SINGOLA CAPSULA | B | 135 | 135
IANCSMOKE-SABRE |  | BOMBOLA AEROSOL MANUALE CON DISPENSER INCORPORATO 250ml | B | 73 | 73
IANCSOLO365-001 |  | KIT DI PROVA RIVELATORI CON CARTUCCIA (SOLO365+SOLO370+ES3-001) | B | 1943 | 1943
IANCSOLO372-001 |  | ADATTATORE PER TEST ASD PER SOLO365 | B | 326 | 326
IANCSOLO461-001 |  | KIT DI PROVA RIVELATORI TERMICI - BATTERIA RICARICABILI PER PALO SOLO100 E SOLO109 | B | 2265 | 2265
IANCSOLO811-001 |  | KIT DI PROVA RIVELATORI DI FUMO COMPLETO DI PALO SOLO100 | B | 2783 | 2783
IANCSOLOA10S-001 |  | BOMBOLETTA AEROSOL SOLO A10S-001 250 ml | B | 142 | 142
IANCTC3-6 |  | CAPSULA CO PER TESTIFIRE - Confezione 6pz | B | 853 | 853
IANCTFIRE9201-101 |  | KIT TESTIFIRE 2001-001 PER RIVELATORI FUMO/TEMPERATURA | B | 6995 | 6995
IANCTS3-6 |  | CAPSULA FUMO PER TESTIFIRE - Confezione 6pz | B | 872 | 872
IANSB05112-00 |  | CANNUCCE FUMOGENE - Confezione 5pz | B | 137 | 137
IANSB05113-00 |  | SMOKE PEN + STICK FUMOGENI - Confezione 6pz | B | 143 | 143
IANSB05113-01 |  | STICK FUMOGENI - Confezione 6pz | B | 119 | 119
IAPBBExCS110-05D-P |  | AVVISATORE OTTICO ACUSTICO ANTIDEFLAGRANTE LENTE CHIARA IP67 - ROSSO | B | 7622 | 7622
IAPBDS53G/3D/GL |  | AVVISATORE ACUSTICO ANTIDEFLAGRANTE IP65 - ROSSO | B | 1442 | 1442
IAPBIS-mB1 |  | AVVISATORE OTTICO A SICUREZZA INTRINSECA | B | 1030 | 1030
IAPBIS-mC1 |  | AVVISATORE OTTICO ACUSTICO A SICUREZZA INTRINSECA | B | 1839 | 1839
IAPBPA10 |  | SIRENA INTERNO/ESTERNO 110dB - 10-57Vcc | B | 700 | 700
IAPBPA20-SSM |  | SIRENA INTERNO/ESTERNO 120dB - 10-60Vcc | B | 789 | 789
IAPBPA5 |  | SIRENA INTERNO/ESTERNO 105dB - 10-57Vcc | B | 373 | 373
IAPBPAX1-05-SSM |  | SIRENA INTERNO/ESTERNO 100 dB COMBINATA CON LAMPAEGGIANTE 24Vdc | B | 771 | 771
IAPBPYX-M-05-SSM |  | LAMPEGGIANTE ROSSO INTERNO/ESTERNO 5 JOULE IP66 | B | 706 | 706
IAPBPYX-M-10-SSM |  | LAMPEGGIANTE ROSSO INTERNO/ESTERNO 10 JOULE IP66 | B | 818 | 818
IARS420855 |  | ADESIVO TANGIT 250ML PER ABS - PVC-U/A | B | 61 | 61
IASEST.S/CKD+ |  | TASTIERINO CALIBRAZIONE CON DISPLAY | B | 416 | 416
IASEST.S/IDI |  | SCHEDA PER COLLEGAMENTO RIVELATORI SMART -3G | B | 81 | 81
IASEST.S3REL |  | SCHEDA A 3 RELE' 12/24Vcc | B | 111 | 111
IASESTG/8REL |  | MODULO 8 RELE' PER STG/OUT16-S | B | 452 | 452
IASESTG/IN4-OUT4-PK |  | MODULO REMOTO DI ESPANSIONE PER RIVELATORI GAS - PARK | B | 625 | 625
IASESTG/IN8-PK |  | MODULO REMOTO DI ESPANSIONE PER RIVELATORI GAS - PARK | B | 539 | 539
IASESTG/IN8S |  | MODULO REMOTO DI ESPANSIONE PER RIVELATORI GAS | B | 539 | 539
IASESTG/OUT16S |  | MODULO REMOTO 16 USCITE O/C | B | 494 | 494
IASRACB35 |  | SCHEDA DISPLAY PER ASD535-3/4 | B | 275 | 266
IASRACMS535 |  | COMPRESSORE PER TEST TUBAZIONI E PULIZIA | B | 1632 | 1569
IASRAD5/6CuZn-Set |  | SET PER CONNETTERE TUBO FH5/3 PA CON TUBO SENSORE IN TEFLON | B | 58 | 49
IASRADTU6/4CuZn |  | ADATTATORE PER GIUNZIONE TUBO SENSORE-UNITÀ DI CONTROLLO ADW | B | 34 | 31
IASRADW-Config |  | SOFTWARE DI CONFIGURAZINE E TEST ADW | B | 370 | 359
IASRADW-HeatCalc |  | SOFTWARE DI PROGETTAZIONE SISTEMI ADW | B | a richiesta | a richiesta
IASRAEB100 |  | SCHEDA DI ESPANSIONE ASD AEB 100 PER ASD2004 | B | 306 | 306
IASRAFS100 |  | SENSORE DI FLUSSO D’ARIA AFS 100 PER ASD200X | B | 581 | 581
IASRAFS32 |  | RICAMBIO PER SENSORE FLUSSO ARIA | B | 251 | 244
IASRAFS35 |  | RICAMBIO PER SENSORE FLUSSO ARIA | B | 202 | 196
IASRAFU32 |  | POMPA DI ASPIRAZIONE DI RICAMBIO PER ASD531 E ASD532 | B | 746 | 724
IASRAFU35 |  | POMPA DI ASPIRAZIONE DI RICAMBIO PER ASD535 | B | 752 | 790
IASRAMB100 |  | SCHEDA PRINCIPALE ASD AMB 100 PER ASD200X | B | 1076 | 1076
IASRAMB31 |  | SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 531 | B | 906 | 880
IASRAMB32 |  | SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 532 | B | 1690 | 1641
IASRAMB33-1 |  | SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 533-1 | B | 1586 | 1540
IASRAMB35-1 |  | SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 535-1 E 3 | B | 1536 | 1492
IASRAMB35-2 |  | SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 535-2 E 4 | B | 1980 | 1923
IASRART535-10 |  | SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA | B | 328 | 293
IASRART535-30EX1 |  | SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA PER SISTEMA ADW L=30M ZONA 1-2 | B | 3320 | 3161
IASRART535-30EX21 |  | SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA PER SISTEMA ADW L=30M ZONA 21-22 | B | 3307 | 3210
IASRASD535Verschl |  | TAPPO CHIUSURA CENTRALE ASPIRAZIONE | B | 834 | 810
IASRASDPipeFlow |  | SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E CALCOLO SISTEMI DI ASPIRAZIONE | B | a richiesta | a richiesta
IASRBCB100 |  | SCHEDA DI CONTROLLO BASE BCB 100 PER ASD200X | B | 284 | 284
IASRBCB35 |  | SCHEDA DISPLAY PER ASD535-1/2 | B | 178 | 173
IASRCC25ABS |  | CONNETTORE PER ALLACCIAMENTO | B | 164 | 155
IASRCleaningkit |  | Cleaning Kit SecuriRas ASD | B | 2889 | 2805
IASRCLIP2.0PA |  | UGELLO A CLIP FORO 2,0MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP2.5PA |  | UGELLO A CLIP FORO 2,5MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP3.0PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 3,0MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP3.5PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 3,5MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP4.0PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 4,0MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP4.5PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 4,5MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP5.0PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 5,0MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP5.5PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 5,5MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP6.0PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 6,0MM D. 25MM (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP6.5PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 6,5MM D. 25mm (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP7.0PA |  | UGELLO A CLIP CON FORO DA 7,0MM D. 25mm (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLIP-REVPA |  | CLIP CIECA PER ISPEZIONE (10PZ) | B | 63 | 62
IASRCLS100 |  | VITE DI RICAMBIO PER COPERCHIO CLS 100 PER ASD200X | B | 55 | 55
IASRDF25ABS |  | FLANGIA DI FISSAGIO PER CONDOTTE | B | 253 | 246
IASRDFA 22-1 RB (IIA) |  | DISPOSITIVO FRANGIFIAMMA ZONA ATEX IIA | B | 7645 | 7080
IASRDFA 22-2 RB (IIB) |  | DISPOSITIVO FRANGIFIAMMA ZONA ATEX IIB | B | 8745 | 8250
IASRDFA 22-3 RB (IIC) |  | DISPOSITIVO FRANGIFIAMMA ZONA ATEX IIC | B | 8991 | 8483
IASRDFU911 |  | FILTRO ANTIPOLVERE COMPLETO | B | 279 | 266
IASRDTB25PC |  | CONTENITORE PLASTICO ESTERNO | B | 449 | 405
IASREP5/4CuZN |  | TAPPO TERMINALE SENSORE IN OTTONE | B | 31 | 28
IASREP5/4St |  | TAPPO TERMINALE SENSORE IN ACCIAIO. DIAMETRO TUBO 5MM (confezione 5pz) | B | 153 | 147
IASREP6/4PVDF |  | TAPPO TERMINALE IN PDF | B | 28 | 27
IASRFBS25PC |  | FILTRO ANTIPOLVERE COMPLETO | B | 359 | 323
IASRFBS25PC_EFM |  | FILTRO DI RICAMBIO (confezione 5pz) | B | 79 | 76
IASRFH25PVC |  | TUBO FLESSIBILE CORUGATO - prezzo al metro | B | 20 | 19
IASRFH5/3PA25 |  | TUBO IN PLASTICA RIGIDA PER RIVELATORE ADW/TUBO SENSORE (CU, ST, PTFE) | B | 133 | 129
IASRFilter-MatX |  | FILTRO DI RICAMBIO PER BOX PORTA FILTRO FBX25PC | B | 52 | 50
IASRGC5/6Ex |  | MANICOTTO IN OTTONE | B | 414 | 372
IASRIPS100 |  | SCHERMO DI PROTEZIONE CONTRO INSETTI IPS 100 PER ASD200X | B | 86 | 86
IASRIPS-O100 |  | INSERTO CIECO IPS-O 100 PER ASD 200X | B | 86 | 86
IASRLEB35 |  | SCHEDA RICAMBI ADW 535-2 | B | 444 | 444
IASRLIC-ASD |  | SOFTWARE PER VISUALIZZAZIONE PARAMETRI DI ASD532,533,535 | B | 370 | 359
IASRLIC-ASDProg |  | SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE UNITA' DI ASPIRAZIONE ASD 532,533,535 | B | 370 | 359
IASRLK35-ABS |  | RACCOGLI CONDENSA ATTACCHI ABS | B | 3443 | 3278
IASRLMB35 |  | SCHEDA MADRE ADW535-1 ADW535-2 | B | 1426 | 1426
IASRLSU35 |  | POMPA CON CONTROLLO DI PRESSIONE | B | 2046 | 1844
IASRMCM35 |  | SCHEDA DI ESPANSIONE MEMORIA | B | 816 | 878
IASRMOP200x |  | PIASTRA DI MONTAGGIO MOP PER ASD 200X | B | 141 | 141
IASRMV25ABS |  | VALVOLA MANUALE IN ABS PER PULIZIA | B | 409 | 409
IASRNCU900 |  | CONVERTITORE DI SEGNALE RS485/TCP-IP | B | 2988 | 2988
IASRPC5/6PA |  | STAFFA DI MONTAGGIO IN PLASTICA | B | 169 | 199
IASRPC5/6St |  | STAFFA DI FISSAGGIO (confezione 10pz) | B | 145 | 140
IASRPC5/6StG |  | STAFFA FISSAGGIOPER TUBO-SENSORE | B | 255 | 249
IASRPSTU5/4St |  | GIUNTO DI PROTEZIONE PER COLLEGAMENTO DIRETTO TUBO TU5/4 ST - UNITÀ ADW535 | B | 71 | 69
IASRRAL730 |  | RIPETITORE DI SEGNALE (sostituisce RAL720) | B | 44 | 42
IASRRCU700 |  | UNITÀ CONTROLLO REMOTO PER RETE CENTRALI ASPIRAZIONE ASD535 ASD533 ASD532 | B | 3359 | 3359
IASRRE6-5CuZn |  | ANELLO DI RIDUZIONE PER GIUNTO | B | 11 | 11
IASRRFC911 |  | FILTRO ANTIPOLVERE RICAMBIO | B | 79 | 79
IASRRIM35 |  | SCHEDA 5 USCITE A RELE' ADDIZIONALI ASD 535 | B | 242 | 299
IASRRIM36 |  | SCHEDA 5 USCITE A RELÈ ADDIZIONALI ASD 531/532 | B | 308 | 317
IASRRMF19-1 |  | CORNICE PER IL MONTAGGIO A RACK 19" NR.1 UNITÀ DI CONTROLLO RCU700 | B | 440 | 416
IASRRMF19-2 |  | CORNICE PER IL MONTAGGIO A RACK 19" NR.2 UNITÀ DI CONTROLLO RCU700 | B | 686 | 647
IASRRSL35 |  | VITI DI RICAMBIO (4pz) | B | 37 | 36
IASRSC5/4Cu5 |  | SPIRALE IN RAME (LUNGHEZZA 5M) PER PUNTO SENSORE | B | 240 | 227
IASRSC5/4St5 |  | SPIRALE IN ACCIAIO (LUNGHEZZA 5M) PER PUNTO SENSORE | B | 425 | 411
IASRSC6/4PTFE5mSET |  | SPIRALE IN TEFLON (LUNGHEZZA 5M) PER PUNTO SENSORE | B | 686 | 667
IASRSD-Industrial |  | MEMORY CARD INDUSTRIALE DA 2GB | B | 517 | 502
IASRSF25ABS |  | PUNTO DI ASPIRAZIONE IN ABS | B | 244 | 231
IASRSIM35 |  | SCHEDA INTERFACCIA DI RETE RS 485 | B | 356 | 337
IASRSJ5/4CuZN |  | CONNETTORE IN OTTONE PER DUE TUBI SENSORE (confezione 10pz) | B | 172 | 167
IASRSJ5/4St |  | CONNETTORE IN OTTONE PER DUE TUBI SENSORE (confezione 5pz) | B | 774 | 774
IASRSJ6/4CuZn-Set |  | SET IN OTTONE PER GIUNTARE DUE TUBI IN TEFLON (SJ64/4CUZN + 2 SS4 CUZN) | B | 53 | 50
IASRSJ6/4PVDF |  | CONNETTORE IN PVC PER LA GIUNZIONE DI DUE TUBI IN TEFLON FH 6 PTFE | B | 48 | 47
IASRSMM535 |  | CONVERTITORE RS485-USB PER PC UNITA' ASD | B | 1137 | 1197
IASRSS3CuZn |  | MANICOTTO IN ACCIA PER TUBO IN PLASTICA RIGIDA FH5/3PA (confezione 10pz) | B | 18 | 17
IASRSS3St |  | MANICOTTO IN ACCIAIO PER TUBO IN PLASTICA FH 5/3 PA (confezione 10pz) | B | 37 | 37
IASRSS4CuZn |  | MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO SENSIBILE IN TEFLON (confezione 10pz) | B | 16 | 15
IASRTC5/4Cu10 |  | SPIRALE IN RAME 10 METRI PER TEST ALLARME | B | 308 | 299
IASRTC5/4St10 |  | SPIRALE IN ACCIAIO 10 METRI PER TEST ALLARME | B | 2156 | 2092
IASRTJ5/4CuZn |  | CONNETTORE A T IN OTTONE PER DUE TUBI SENSORE IN RAME | B | 89 | 71
IASRTJ5/4St |  | CONNETTORE A T IN ACCIAIO PER DUE TUBI SENSORE | B | 517 | 493
IASRTJ6/4PVDF |  | CONNETTORE A T IN PVDF PER GIUNTO DUE TUBI SENSORE | B | 74 | 71
IASRTS6/4CuZn-Set |  | SET IN OTTONE PER TERMINAZIONE TUBO IN TEFLON (SJ6/4 CUZN+EP6/4CUZN+SS4CUZN) | B | 56 | 52
IASRTU5/4Cu3m |  | TUBO IN RAME - 3METRI | B | 37 | 27
IASRTU5/4Cu50 |  | TUBO IN RAME - 50 METRI | B | 436 | 411
IASRTU5/4St3m |  | TUBO IN ACCIAIO LUNGHEZZA 3 METRI | B | 271 | 209
IASRTU6/4PTFE Ex |  | TUBO IN TEFLON PER AREE CLASSIFICATE, MATASSA DA 100 METRI | B | 4913 | 4913
IASRTU6/4PTFE100 |  | TUBO SENSORE IN TEFLON - MATASSA DA 100 METRI | B | 878 | 955
IASRTU6/4PTFE50 |  | TUBO SENSORE IN TEFLON - MATASSA DA 50 METRI | B | 515 | 515
IASRULM-DP |  | DONGLE CHAVE HARDWARE PER UTILIZZO SOFTWARE SECURITON | B | 856 | 746
IASRUMS1000 |  | MODULO DI SUPPORTO UNIVERSALE UMS 1000 PER ASD200X | B | 94 | 94
IASRWRB25ABS |  | DISPOSITIVO RACCOLTA CONDENSA IN ABS | B | 953 | 906
IASYCALLCWC59 |  | PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP67 BLU | B | 203 | 203
IASYCALLCWC79 |  | PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP67 GIALLO | B | 203 | 203
IASYCALLCWC99 |  | PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP67 ROSSO | B | 203 | 203
IASYCALLR6847L-B |  | PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP42 BLU | B | 45 | 45
IASYCALLR6847L-G |  | PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP42 GIALLO | B | 45 | 45
IASYCALLR6847L-R |  | PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP42 ROSSO | B | 36 | 36
IASYCME21 |  | COMUNICATORE DIGITALE EN54-21 - COMPRESA SIM MULTIOPERATORE PER 1 ANNO (CANONI ANNI SUCCESSIVI DA CONTRATTUALIZZARE CON IL COSTRUTTORE) | B | 1018 | 1018
IASYDS500 |  | COMBINATORE GSM 10,5-30V | B | 439 | 439
IASYFOP45-E |  | SCRITTA AGGIUNTIVA FIRE ALARM | B | 14 | 14
IASYFOP47 |  | SCRITTA AGGIUNTIVA SPEGNIMENTO IN CORSO | B | 14 | 14
IASYFOP47-E |  | SCRITTA AGGIUNTIVA FIRE DO NOT ENTER | B | 14 | 14
IASYFOP48 |  | SCRITTA SOSTITUTIVA "EVACUARE IL LOCALE" PER PANNELLI LF20W/LF24W | B | 14 | 14
IASYFOP48-E |  | SCRITTA IN INGLESE EVACUATE PER PANNELLI OTTICO ACUSTICO LF20W/LF24W(FOP33) | B | 14 | 14
IASYFOP49 |  | SCRITTA AGGIUNTIVA ALLARME GAS | B | 14 | 14
IASYLF20WU |  | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO EN54/3 UNI | B | 105 | 105
IASYLF24WU |  | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO EN54/3 EN54/23 | B | 136 | 136
IASYSFT304 |  | SPORTELLO TRASPARENTE PER PULSANTI | B | 8 | 8
IASYWCW68 |  | SIRENA BIANCA CON LED BIANCHI IP65 | B | 146 | 146
IASYWCW69 |  | SIRENA BIANCA CON LED BIANCHI IP21 | B | 109 | 109
IASYWCW98 |  | SIRENA ROSSA CON LED BIANCHI IP65 | B | 146 | 146
IASYWCW99 |  | SIRENA ROSSA CON LED BIANCHI IP21 | B | 109 | 109
IAWLUB-2720ENC |  | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-2,0AH EN54-4 | B | 434 | 434
IAWLUB-2740ENC |  | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-3,4AH EN54-4 | B | 494 | 494
IAWLUB-2770ENC |  | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-6,4AH EN54-4 | B | 610 | 610
IAWLUC-2740ENC |  | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-3,4AH EN54-4 | B | 536 | 536
IAWLUC-2770ENC |  | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-6,4AH EN54-4 | B | 638 | 638
IAWLW-UC-2740EVF | W-UC-2740EVF | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-3,4AH EVAC | B | 1607 | 1607
ICHOHLAAP-2LKSDB-10.25A-IT | HLAAP-2LKSDB-10.25A-IT | LATITUDE - CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 - 16 LOOP - 10.25A -540x720x205mm | A | 7423 | 7277
ICHOHLAAP-2LKSDE-10.25A-IT | HLAAP-2LKSDE-10.25A-IT | LATITUDE - CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 - 8 LOOP - 10.25A - 420x590x194mm | A | 5961 | 5844
ICHOHLAAP-2LKS-IT | HLAAP-2LKS-IT | LATITUDE - CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 - 8 LOOP - 5.25A - 420x590x150mm | A | 4886 | 4790
ICHOLAAP-S-1 | LAAP-S-1 | LEAKALARM - CENTRALE ANTIALLAGAMENTO 1 LOOP | A | 3825 | 3750
ICHOLAAP-S-2 | LAAP-S-2 | LEAKALARM - CENTRALE ANTIALLAGAMENTO 2 LOOP | A | 4590 | 4500
ICKEH31161M3 | H31161M3 | SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/1 AREA | A | 4548 | 4458
ICKEH31162M3 | Phase Out Autunno 2026 | SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/2 AREE (Phase Out Autunno 2026) | A | 5995 | 5877
ICKEH31163M4 | Phase Out Autunno 2026 | SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/3 AREE (Phase Out Autunno 2026) | A | 7509 | 7361
ICKEH31164M4 | Phase Out Autunno 2026 | SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/4 AREE (Phase Out Autunno 2026) | A | 9250 | 9068
ICKEH80161M2 | H80161M2 | SYNCRO AS CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 1 LOOP ESPANDIBILE A 2 LOOP | A | 2198 | 2154
ICKEK11020M2 | K11020M2 | SIGMA CP CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE | A | 878 | 860
ICKEK11031M2 | K11031M2 | SIGMA XT CENTRALE SPEGNIMENTO, VERSIONE IN ITALIANO | A | 1796 | 1760
ICKEK11040M2 | K11040M2 | SIGMA CP CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE | A | 936 | 917
ICKEK11080M2 | K11080M2 | SIGMA CP CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE | A | 1040 | 1019
ICKEK192311XM2 | K192311XM2 | SIGMA ZXT CENTRALE CONVENZIONALE DI SPEGNIMENTO | A | 2237 | 2193
ICKEK21001M2 | K21001M2 | SIGMA XT+ UNITA' DI COINCIDENZA | A | 1975 | 1936
ICKEK21041M3 | K21041M3 | SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 4 ZONE/1 AREA | A | 2599 | 2548
ICKEK21042M3 | Phase Out Autunno 2026 | SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 4 ZONE/2 AREE (Phase Out Autunno 2026) | A | 4017 | 3938
ICKEK21081M3 | Phase Out Autunno 2026 | SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/1 AREA (Phase Out Autunno 2026) | A | 4244 | 4160
ICKEK21082M3 | K21082M3 | SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/2 AREE | A | 4366 | 4280
ICKEK21083M4 | Phase Out Autunno 2026 | SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/3 AREE (Phase Out Autunno 2026) | A | 5296 | 5192
ICKEK21084M4 | K21084M4 | SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/4 AREE | A | 6624 | 6494
ICKELH80161M2 | LH80161M2 | SYNCRO AS LITE CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 1 LOOP | A | 1834 | 1798
ICKEMH80161M2 | Phase Out Autunno 2026 | SYNCRO AS CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 1 LOOP - VERSIONE MARINE (Phase Out Autunno 2026) | A | 2970 | 2911
ICKEMH80162M2 | Phase Out Autunno 2026 | SYNCRO AS CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 LOOP - VERSIONE MARINE (Phase Out Autunno 2026) | A | 4161 | 4079
ICSESTMTS/8+ |  | CENTRALE MULTISCAN 8+ BOX IN ABS | B | 2854 | 2854
ICSESTMTS/PK-32B |  | CENTRALE GAS MUTLISCAN++PK PER PARCHEGGI PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILI A 32 | B | 4627 | 4627
ICSESTMTS/PK-64B |  | CENTRALE GAS MUTLISCAN++PK PER PARCHEGGI PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILI A 64 | B | 4996 | 4996
ICSESTMTS/PK-8D |  | CENTRALE GAS MUTLISCAN++PK PER PARCHEGGI PER 8+4 RIVELATORI | B | 1854 | 1854
ICSESTMTS/S1-32B |  | CENTRALE GAS MUTLISCAN++ PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILE A 32 | B | 4627 | 4627
ICSESTMTS/S1-64B |  | CENTRALE GAS MUTLISCAN++ PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILE A 64 | B | 4996 | 4996
ICSESTPL4+ |  | CENTRALE GAS PER 4 RIVELATORI 4-20mA | B | 1445 | 1445
ILHOEL-IO | EL-IO | MODULO I/O PER CENTRALE FIRESCAPE EL-2 E NEPTO | A | 311 | 304
ILHOEL-KP | EL-KP | TASTIERA DI CONTROLLO PER CENTRALE FIRESCAPE EL-2 E NEPTO | A | 897 | 879
ILHOEL-PM | EL-PM | DISPOSITIVO CONTROLLO TENSIONE DI FASE FIRESCAPE EL-2 E NEPTO | A | 218 | 213
ILHOEL-REC20 | EL-REC20 | ADATTATORE INCASSO PER EL-20 | A | 236 | 231
ILHOEL-REC40 | EL-REC40 | ADATTATORE INCASSO PER EL-40 | A | 264 | 258
ILHOFIRESCAPE+PANEL | FIRESCAPE+PANEL | FIRESCAPE+ CENTRALE SISTEMA INTEGRATO INCENDIO/ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA | A | 6151 | 6030
ILHOFS-HOAN | FS-HOAN | FIRESCAPE+ SCHEDA ESPANSIONE 1 LOOP | A | 465 | 455
ILHOFS-LCA | FS-LCA | FIRESCAPE+ SCHEDA DI SUPPORTO PER 2 SCHEDE LOOP (non comprese) | A | 257 | 251
ILHOFS-NC | FS-NC | FIRESCAPE+ SCHEDA DI RETE PER CENTRALE | A | 822 | 805
ILHOFS-PVS-151/33 | FS-PVS-151/33 | FIRESCAPE+ ALIMENTATORE PER CENTRALE | A | 406 | 398
ILHOFS-UP | FS-UP | FIRESCAPE+ PANNELLO REMOTO PER CENTRALE | A | 4029 | 3950
ILHOFS-USB/RSCONV. | FS-USB/RSCONV. | FIRESCAPE+ CAVO COLLEGAMENTO COMPUTER DI PROGRAMMAZIONE | A | 348 | 341
ILHOHED-PROG/USB | HED-PROG/USB | FIRESCAPE NEPTO-3K CAVO DI PROGRAMMAZIONE CENTRALE | A | 418 | 409
ILHOLI-ION/2900 | LI-ION/2900 | BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PER LAMPADE N89R-0 E N89R-C | A | 145 | 142
ILHON20-3 | N20-3 | FIRESCAPE NEPTO SUPPORTO PER SEGNALETICA 20M, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO | A | 258 | 252
ILHON20GR-D1 | N20GR-D1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO IL BASSO | A | 32 | 31
ILHON20GR-F1 | N20GR-F1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO L'ALTO | A | 32 | 31
ILHON20GR-L1 | N20GR-L1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO SINISTRA | A | 32 | 31
ILHON20GR-R1 | N20GR-R1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO DESTRA | A | 32 | 31
ILHON20SGXR-D1 | N20SGXR-D1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO IL BASSO E INIBIZIONE A X | A | 142 | 139
ILHON20SGXR-F1 | N20SGXR-F1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO L'ALTO E INIBIZIONE A X | A | 142 | 139
ILHON20SGXR-L1 | N20SGXR-L1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO SINISTRA E INIBIZIONE A X | A | 142 | 139
ILHON20SGXR-R1 | N20SGXR-R1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO DESTRA E INIBIZIONE A X | A | 142 | 139
ILHON20-X3 | N20-X3 | FIRESCAPE NEPTO SUPPORTO PER SEGNALETICA 20M, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO | A | 388 | 380
ILHON40-3 | N40-3 | FIRESCAPE NEPTO SUPPORTO PER SEGNALETICA 40M, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO | A | 265 | 259
ILHON40GR-D1 | N40GR-D1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO IL BASSO | A | 76 | 74
ILHON40GR-F1 | N40GR-F1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO L'ALTO | A | 76 | 74
ILHON40GR-L1 | N40GR-L1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO SINISTRA | A | 76 | 74
ILHON40GR-R1 | N40GR-R1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO DESTRA | A | 76 | 74
ILHON40SGXR-D1 | N40SGXR-D1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO IL BASSO E INIBIZIONE A X | A | 281 | 275
ILHON40SGXR-F1 | N40SGXR-F1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO L'ALTO E INIBIZIONE A X | A | 281 | 275
ILHON40SGXR-L1 | N40SGXR-L1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO SINISTRA E INIBIZIONE A X | A | 281 | 275
ILHON40SGXR-R1 | N40SGXR-R1 | PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO DESTRA E INIBIZIONE A X | A | 281 | 275
ILHON40-X3 | N40-X3 | SUPPORTO PER SEGNALETICA 40M CON INIBIZIONE, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO, FIRESCAPE NEPTO NECESSITA DI BASE YBN-R/3(WHT) E DI PITTOGRAMMA CON X | A | 411 | 402
ILHON55-3 | N55-3 | LUCE EMERGENZA SEGNAPASSO A LED COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO | A | 411 | 402
ILHON68-C-3 | N68-C-3 | LUCE EMERGENZA A LED STD PER CORRIDOIO, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO | A | 237 | 232
ILHON68-O-3 | N68-O-3 | LUCE EMERGENZA A LED STD PER SPAZI APERTI, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO | A | 237 | 232
ILHON68R-C-3 | N68R-C-3 | LUCE EMERGENZA A LED STD, AD INCASSO PER CORRIDOIO, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO | A | 281 | 275
ILHON68R-O-3 | N68R-O-3 | LUCE EMERGENZA A LED STD, AD INCASSO, PER SPAZI APERTI, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO | A | 281 | 275
ILHON89-C | N89-C | LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA PER CORRIDOIO, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA | A | 389 | 381
ILHON89-O | N89-O | LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA'PER SPAZI APERTI, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA | A | 389 | 381
ILHON89R-C | N89R-C | LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA, AD INCASSO PER CORRIDOIO, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA | A | 438 | 429
ILHON89R-O | N89R-O | LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA', AD INCASSO PER SPAZI APERTI, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA | A | 438 | 429
ILHON-BP-6000 | N-BP-6000 | BATTERIA SUPPLEMENTARE PER ESTERNDERE AUTONOMIA LAMPADE N68R-C E N68R-O-3 | A | 114 | 111
ILHONEPTO-3K/HO | NEPTO-3K/HO | CENTRALE PER ILLUMINIAZIONE D'EMERGENZA 127 LUCI/DISPOSITIVI, ESPANDIBILE A 254, SERIE NEPTO, COLORE BIANCO, TRASFORMATORE NON INCLUSO | A | 2642 | 2590
ILHONEPTO-LOOP | NEPTO-LOOP | SCHEDA LINEA AGGIUNTIVA PER 127 DISPOSITIVI/LAMPADE DI EMERGENZA PER CENTRALE NEPTO-3K/HO | A | 444 | 435
ILHONF89/BAT | NF89/BAT | BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PER LAMPADE N89-O E N89-C | A | 130 | 127
ILHOPVST-220/33 | PVST-220/33 | TRASFORMATORE PER CENTRALE NEPTO-3K | A | 396 | 388
IRAIAD105-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN PVC PER INSTALLAZIONI IN INTERNO. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 105°C | B | a richiesta | 2280
IRAIAD105N-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 105°C | B | a richiesta | 2380
IRAIAD185N-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 185°C | B | a richiesta | 3480
IRAIAD68-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN PVC PER INTERNO. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 68°C | B | a richiesta | 1280
IRAIAD68N-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 68°C | B | a richiesta | 1480
IRAIAD88-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN PVC PER INTERNO. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 88°C | B | a richiesta | 1280
IRAIAD88N-0100 |  | CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 88°C | B | a richiesta | 1480
IRFFFirerayOne |  | RIVELATORE CONVENZIONALE LINEARE OTTICO A RIFLESSONE 5-50M | B | 1290 | 1290
IRHOACB-EW | ACB-EW | RIVELATORE INDIRIZZATO STAGNO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - IP67 - AVORIO | A | 234 | 229
IRHOACC-EN | ACC-EN | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - AVORIO | A | 127 | 124
IRHOACC-EN(WHT) | ACC-EN(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - BIANCO | A | 127 | 124
IRHOACC-EN(WHT)/RWY | ACC-EN(WHT)/RWY | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - VERSIONE RAILWAY - BIANCO | A | 142 | 139
IRHOACC-EN(WHT)/SIL | ACC-EN(WHT)/SIL | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - SIL2 - BIANCO | A | 137 | 134
IRHOACC-EN(WHT)SCI | ACC-EN(WHT)SCI | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX CON ISOLATORE - BIANCO | A | 133 | 130
IRHOACC-EN/SIL | ACC-EN/SIL | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - SIL2 - AVORIO | A | 137 | 134
IRHOACC-ENM | ACC-ENM | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - VERSIONE MARINE - AVORIO | A | 141 | 138
IRHOACC-ENM(WHT) | ACC-ENM(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - VERSIONE MARINE - BIANCO | A | 141 | 138
IRHOACD-EN(WHT) | ACD-EN(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO MULTI-SENSOR FUMO/CALORE/CO SERIE ASX - BIANCO | A | 224 | 219
IRHOALN-EN | ALN-EN | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - AVORIO | A | 105 | 102
IRHOALN-EN(BLK) | ALN-EN(BLK) | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - NERO | A | 163 | 159
IRHOALN-EN(WHT) | ALN-EN(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - BIANCO | A | 105 | 102
IRHOALN-EN(WHT)/RWY | ALN-EN(WHT)/RWY | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - VERSIONE RAILWAY - BIANCO | A | 128 | 125
IRHOALN-EN(WHT)/SIL | ALN-EN(WHT)/SIL | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SIL2 - BIANCO | A | 121 | 118
IRHOALN-EN(WHT)SCI | ALN-EN(WHT)SCI | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX CON ISOLATORE - BIANCO | A | 117 | 114
IRHOALN-EN/SIL | ALN-EN/SIL | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SIL2 - AVORIO | A | 121 | 118
IRHOALN-ENM | ALN-ENM | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - VERSIONE MARINE - AVORIO | A | 128 | 125
IRHOALN-ENM(WHT) | ALN-ENM(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - VERSIONE MARINE - BIANCO | A | 128 | 125
IRHOATJ-EN | ATJ-EN | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - AVORIO | A | 107 | 104
IRHOATJ-EN(BLK) | ATJ-EN(BLK) | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - NERO | A | 163 | 159
IRHOATJ-EN(WHT) | ATJ-EN(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - BIANCO | A | 107 | 104
IRHOATJ-EN(WHT)/SIL | ATJ-EN(WHT)/SIL | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SIL2 - BIANCO | A | 123 | 120
IRHOATJ-EN(WHT)SCI | ATJ-EN(WHT)SCI | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX CON ISOLATORE - BIANCO | A | 119 | 116
IRHOATJ-EN/SIL | ATJ-EN/SIL | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SIL2 - AVORIO | A | 123 | 120
IRHOATJ-ENM | ATJ-ENM | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO - VERSIONE MARINE - AVORIO | A | 123 | 120
IRHOATJ-ENM(WHT) | ATJ-ENM(WHT) | RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO - VERSIONE MARINE - BIANCO | A | 123 | 120
IRHOCDX-FBEAM CONEX | CDX FIREBEAM CONEX | RIVELATORE CONVENZIONALE DI FUMO LINEARE A RIFLESSIONE PORTATA 5-70M BLUETOOTH | A | 1210 | 1190
IRHOCDX-FIREBEAMXTRA | CDX FIREBEAM XTRA | RIVELATORE CONVENZIONALE DI FUMO LINEARE A RIFLESSIONE PORTATA 5-70M | A | 1459 | 1430
IRHODCD-1E-IS | DCD-1E-IS | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO + DIFFERENZIALE SICUREZZA INTRINSECA - ATEX - AVORIO (Phase Out Autunno 2026) | A | 327 | 320
IRHODCD-1E-IS(WHT) | DCD-1E-IS(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO + DIFFERENZIALE SICUREZZA INTRINSECA - ATEX - BIANCO (Phase Out Autunno 2026) | A | 327 | 320
IRHODCD-AE3 | DCD-AE3 | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027) | A | 86 | 84
IRHODCD-AE3(WHT) | DCD-AE3(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - BIANCO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027) | A | 86 | 84
IRHODCD-AE3M | DCD-AE3M | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° + TERMOVELOCIMETRICO - VERSIONE MARINE - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027) | A | 91 | 89
IRHODCD-CE3 | DCD-CE3 | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027) | A | 91 | 89
IRHODCD-CE3(WHT) | DCD-CE3(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - BIANCO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027) | A | 91 | 89
IRHODCD-CE3M | DCD-CE3M | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° + TERMOVELOCIMETRICO - VERSIONE MARINE - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027) | A | 96 | 94
IRHODFG-60BLKJ | DFG-60BLKJ | RIVELATORE CONVENZIONALE TEMPERATURA 60° SERIE CDX - IP67 - AVORIO | A | 88 | 86
IRHODFJ-AE3 | DFJ-AE3 | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° SERIE CDX - AVORIO | A | 102 | 100
IRHODFJ-AE3(WHT) | DFJ-AE3(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° SERIE CDX - BIANCO | A | 102 | 100
IRHODFJ-CE3 | DFJ-CE3 | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° SERIE CDX - AVORIO | A | 102 | 100
IRHODFJ-CE3(WHT) | DFJ-CE3(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° SERIE CDX - BIANCO | A | 102 | 100
IRHODRD-E | DRD-E | RIVELATORE CONVENZIONALE DI FIAMMA INFRAROSSO CONVENZIONALE | A | 837 | 820
IRHOEK-WL8-H | EK-WL8-H | EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE TEMPERATURA | A | 314 | 307
IRHOEK-WL8-O | EK-WL8-O | EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE OTTICO FUMO | A | 325 | 318
IRHOEK-WL8-OH | EK-WL8-OH | EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE MULTITECNOLOGIA | A | 388 | 380
IRHOEK-WL8-OS | EK-WL8-OS | EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE OTTICO FUMO CON SEGNALAZIONE ACUSTICA | A | 548 | 537
IRHOESP-FIREBEAMXTRA | ESP-FIREBEAMXTRA | RIVELATORE INDIRIZZATO LINEARE OTTICO DI FUMO A RIFLESSIONE PORTATA 5-70M | A | 1750 | 1715
IRHOFLINK100 | FLINK100 | FIRELINK 100 UNITA' DI ASPIRAZIONE 2 TUBI - 100 METRI TOTALE (Phase Out Autunno 2026) | A | 6069 | 5950
IRHOFLINK25 | FLINK25 | FIRELINK 25 UNITA' DI ASPIRAZIONE 1 TUBO - 50 METRI (Phase Out Autunno 2026) | A | 4335 | 4250
IRHOIFD-E | IFD-E | RIVELATORE DI FIAMMA IR3 | A | 6987 | 6850
IRHOIFD-E(EEXD) | IFD-E(EEXD) | RIVELATORE DI FIAMMA IR3 EEXD | A | 9170 | 8990
IRHOIFD-E(IS) | IFD-E(IS) | RIVELATORE DI FIAMMA IR3 A S.I. | A | 7334 | 7190
IRHOSOC-E3N | SOC-E3N | RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SERIE CDX - AVORIO | A | 82 | 80
IRHOSOC-E3N(WHT) | SOC-E3N(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SERIE CDX - BIANCO | A | 82 | 80
IRHOSOC-E3NM | SOC-E3NM | RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO - VERSIONE MARINE - BIANCO | A | 89 | 87
IRHOSOC-E-IS | SOC-E-IS | RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SICUREZZA INTRINSECA ATEX - AVORIO | A | 285 | 279
IRHOSOC-E-IS(WHT) | SOC-E-IS(WHT) | RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SICUREZZA INTRINSECA ATEX - BIANCO | A | 285 | 279
IRSES1450CO |  | RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO SMART3-NC | B | 447 | 447
IRSES1455VB |  | RIVELATORE VAPORI DI BENZINA SMART3-NC | B | 478 | 478
IRSES2096GP |  | RIVELATORE GPL SMART3G-C3 | B | 702 | 702
IRSES2096ME |  | RIVELATORE METANO SMART3G-C3 | B | 702 | 702
IRSES2097GP |  | RIVELATORE GPL ATEX SMART3G-C2 | B | 876 | 876
IRSES2097H2 |  | RIVELATORE IDROGENO ATEX SMART3G-C2 | B | 876 | 876
IRSES2097ME |  | RIVELATORE METANO ATEX SMART3G-C2 | B | 876 | 876
IRSES2130CO |  | RIVELATORE MONOSSIDO CARBONIO SMART3G-C2 | B | 988 | 988
IRSES2131CO |  | RIVELATORE MONOSSIDO CARBONIO - ATEX SMART3G-C2 | B | 1222 | 1222
IRSES2398CO |  | RIVELATORE MONOSSIDO CARBONIO SMART-P1 | B | 457 | 457
IRSES2400CO-VB |  | RIVELATORE MONOSSIDO CARBONIO E VAPORI BENZINA SMART-P2 | B | 784 | 784
IRSES2640O2 |  | RIVELATORE OSSIGENO SMART3G-C2 | B | 988 | 988
IRSES2641O2 |  | RIVELATORE OSSIGENO ATEX SMART3G-C2 | B | 1222 | 1222
IRSRADW535-1 |  | RIVELATORE TERMICO LINEARE 1 CANALE SECURISENS | B | 3656 | 3450
IRSRADW535-2 |  | RIVELATORE TERMICO LINEARE 2 CANALI SECURISENS | B | 5559 | 5245
IRSRASD2001 |  | RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE ASD 2001 | B | 3076 | 3076
IRSRASD2002 |  | RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE ASD 2002 | B | 3736 | 3736
IRSRASD2004 |  | RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE ASD 2004 | B | 5496 | 5496
IRSRASD531 |  | UNITA' DI ASPIRAZIONE 1 TUBO - RIVELATORE SSD31 INCLUSO | B | 2031 | 1934
IRSRASD532 |  | UNITA' DI ASPIRAZIONE 1 TUBO - RIVELATORE SSD532-3 ESCLUSO | B | 1943 | 1868
IRSRASD533-1 |  | UNITA' DI ASPIRAZIONE 1 TUBO - RIVELATORE SSD533 INCLUSO | B | 2636 | 2636
IRSRASD533-2 |  | UNITA' DI ASPIRAZIONE 2 TUBI - RIVELATORI SSD533 INCLUSI | B | 3516 | 3516
IRSRASD535-3 |  | UNITA' DI ASPIRAZIONE 1 TUBO - RIVELATORE ESCLUSO | B | 2875 | 2875
IRSRASD535-4 |  | UNITA' DI ASPIRAZIONE 2 TUBI - RIVELATORE ESCLUSO | B | 3489 | 3489
IRSRSSD1030 |  | RIVELATORE DI FUMO SSD 1030 PER ASD 200X | B | 1008 | 1008
IRSRSSD31 |  | RIVELATORE OTTICO PER UNITA' ANALISI ASD531 | B | 612 | 594
IRSRSSD532-3 |  | RIVELATORE OTTICO PER UNITA' ANALISI ASD532 | B | 581 | 552
IRSRSSD533 |  | RIVELATORE OTTICO PER UNITA' ANALISI ASD533 | B | 1412 | 1371
IRSRSSD535-3 |  | RIVELATORE OTTICO PER UNITA' ANALISI ASD535 | B | 979 | 933
YBV-R/4(WHT) | YBV-R/4(WHT) | BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA | A | 22 | 21