## Listino Terze Parti
Nice Listino Terze Parti 2026
Prezzo in Euro Iva esclusa valido a partire dal 01.07.2026
Codice | Descrizione | Funzionalità | Prezzo di listino
Smart Meters
ZW295-C EU | Home Energy Meter 1 Phase, 1 Clamp, 60A 868,4 MHz | Misuratore di energia Monofase con sensore a toroide esterno per la rilevazione di correnti fino a 60 A.Progettato per l’installazione su barra DIN, consente il monitoraggio accurato dei consumi energetici in impianti residenziali, commerciali o industriali. | 210
ZMNHXD1 | Z-Wave 3 Phase Smart Energy Meter | Misuratore di energia Trifase per installazione su barra DIN, con capacità di misura fino a 60 A per ciascuna fase. Il dispositivo, dal formato compatto di 3 moduli DIN, è ideale per il monitoraggio dei consumi energetici in impianti residenziali, commerciali e industriali. | 472.5
Moduli di Controllo
DALI-ZV-DIM | Z-Wave dimmer for DALI lighting system | Modulo Convertitore progettato per l’integrazione e la gestione di apparecchi di illuminazione DALI all’interno di reti Z-Wave. Consente il controllo di lampade singole o gruppi di dispositivi DALI, garantendo compatibilità e interoperabilità tra sistemi di automazione diversi. Il modulo è gestibile da remoto tramite piattaforma Yubii, permettendo la regolazione dell’illuminazione in modo semplice e centralizzato. | 152.5
MH-DA221 | Dimmer Module 0-10V MH-DA221 | Dispositivo a bassa tensione progettato per il controllo di alimentatori e dispositivi dimmerabili con ingresso 0–10 V. Dispone di ingresso per pulsante esterno con funzione on/off e regolazione del livello luminoso o del segnale di controllo. Compatibile anche con fan-coil e altri apparati dotati di ingresso analogico 0–10 V. | 135.5
IS-IR-WMP-1 | INWMPUNI001I000 | Trasmettitore IR per il controllo e la verifica dello stato dell'unità interna dei climatizzatori mediante app dedicata, con libreria comandi integrata compatibile con i principali marchi di in commercio. Il dispositivo è gestibile tramite piattaforma Yubii mediante QuickApp, consentendo un’integrazione semplice e immediata nel sistema domotico. | 609
KEYPADZWAVEN | Z-Wave keypad bianco | Tastiera numerica Z-Wave per controllo accessi, ideale per B&B o magazzini. Consente l’attivazione tramite PIN e si integra facilmente con sistemi domotici Z-Wave tramite Yubii. Supporta fino a 30 utenti, si installa facilmente e funziona a 12 V DC. | 205
Sensori
A8-9 | Multi-Sensor | Sensore da parete o da appoggio dotato di display TFT da 3,5” per la visualizzazione in tempo reale dei parametri ambientali. Il dispositivo consente il rilevamento di temperatura, umidità, particolato fine (PM2.5), CO₂, VOC, presenza (PIR), luminosità, rumore e fumo. Integra connettività Wi-Fi per il monitoraggio e controllo remoto tramite piattaforme di supervisione o sistemi domotici compatibili. | 703.5
MH9-CO2-WA | CO2 Monitor | Monitor multifunzione dotato di sensore Z-Wave Plus per il monitoraggio della CO₂, temperatura, umidità e qualità dell’aria (VOC). Progettato per applicazioni in ambienti residenziali, industriali e agricoli, consente l’integrazione con sistemi di automazione Z-Wave per la gestione intelligente del comfort ambientale e della ventilazione. | 352
OS11 230V EU | Occupancy Sensor OS11 ceiling mount | Sensore di presenza OS11 progettato per rilevare con precisione movimenti, piccoli movimenti e persino segnali respiratori, garantendo il controllo intelligente di luci, tapparelle, ventilatori, condizionatori e sistemi di sicurezza. Adatto per abitazioni, hotel, uffici e altri ambienti, il sensore non è influenzato da temperatura, umidità, rumore, luce o polvere. Alimentato da AC 230V (opzionale DC 12V) e dotato di uscita a contatto secco 5A, il dispositivo opera con ultra-bassa potenza RF, sicura per la salute. I LED integrati indicano lo stato di pairing e la rilevazione del movimento, dei piccoli movimenti e della respirazione. Realizzato in PC ignifugo V0, il sensore può essere installato ad incasso a soffitto su panello di cartongesso. | 210
OS12 230V EU | Occupancy Sensor OS12 wall mount | Sensore di presenza OS12 progettato per rilevare con precisione movimenti, piccoli movimenti e persino segnali respiratori, garantendo il controllo intelligente di luci, tapparelle, ventilatori, condizionatori e sistemi di sicurezza. Adatto per abitazioni, hotel, uffici e altri ambienti, il sensore non è influenzato da temperatura, umidità, rumore, luce o polvere. Alimentato da AC 230V (opzionale DC 12V) e dotato di uscita a contatto secco 5A, il dispositivo opera con ultra-bassa potenza RF, sicura per la salute. I LED integrati indicano lo stato di pairing e la rilevazione del movimento, dei piccoli movimenti e della respirazione. Realizzato in PC ignifugo V0, il sensore può essere installato in scatole da incasso 503 mediante adattatore Nice (Codice: MP8620). | 210
Gateway Multiprotocollo
409500560019 | EuLink Lite | Gateway Lite Multiprotocollo progettato per la gestione e l’integrazione di impianti DALI di grandi dimensioni, operando come controller principale del bus DALI fino ad un massimo di 128 punti luce. Il dispositivo consente l’espansione del sistema tramite moduli aggiuntivi su barra DIN e supporta la comunicazione Modbus RTU per l’integrazione con sistemi di supervisione o automazione industriale. È integrabile nella piattaforma Yubii tramite QuickApp, permettendo il controllo e il monitoraggio centralizzato da remoto. Dotato di 2 porte seriali. | 1890
409500490019 | EuLink Full | Gateway Full Multiprotocollo progettato per la gestione e l’integrazione di impianti DALI di grandi dimensioni, operando come controller principale del bus DALI fino ad un massimo di 256 punti luce. Il dispositivo consente l’espansione del sistema tramite moduli aggiuntivi su barra DIN e supporta la comunicazione Modbus RTU per l’integrazione con sistemi di supervisione o automazione industriale. È integrabile nella piattaforma Yubii tramite QuickApp, permettendo il controllo e il monitoraggio centralizzato da remoto. Dotato di 4 porte seriali. | 1680
Adattatore 503
MP8620 | Cover Plate for NICE Thermostats, white | Adattatore progettato per l’installazione di Termostati Nice in scatole da incasso standard 503. Consente l’adattamento da formato 86×86 mm a 503, garantendo un montaggio stabile, preciso e compatibile con le principali serie civili. (Compatibile con tutta la gamma di Termostati Nice) | 10.5
Adattatori DIN
R224NP euFIX | R224NP euFIX - DIN adapter for Roll-Control 2 | Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Roll-Control 2 da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Roller-Control 2. Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico. | 61
S213NP | S213NP euFIX - DIN adapter for Single Switch Control | Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Single Switch Control da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Single Relay-Control. Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico. | 61
S214NP euFIX | S214NP euFIX - DIN adapter for Single Smart Module | Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Single Smart Module-Control da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Single Smart Module-Control. Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico. | 61
S224NP | Adapter DIN FIBARO Double Smart Module | Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Double Smart Module-Control da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Double Smart Module-Control. Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico. | 61
S225NP euFIX | S225NP euFIX - DIN adapter for On/Off-Control2 / Double Dimmer Control | Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice On-Off -Control 2 da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice On-Off -Control 2. Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico. | 61