## ACCESSORI 2025
Accessori per impianti
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO
CBUS2075-FR | Cavo CANBUS di colore blu resistente al fuoco PH120. Conduttori solidi di rame rosso 2x0,75 120 Ohm di impedenza Classificazione secondo reazione al fuoco: Euroclasse Cca s1b d1 a1. Disponinbile in matasse da 200 metri. Prezzo al metro. | 6.9
Accessori per impianti
CODICE | DESCRIZIONE
BAT-02 | Accumulatore al pb da 12V 17-18Ah. | 91
BAT-03 | Accumulatore al pb da 12V 27Ah. | 125
BAT-04 | Accumulatore al pb da 12V 1,9Ah. | 36.2
BAT-05 | Accumulatore al pb da 12V 7Ah. | 48.5
BAT-06 | Accumulatore al pb da 12V 35Ah. | 185
BAT-08 | Accumulatore al pb da 12V 1,1Ah. | 34.7
BAT-09 | Accumulatore al pb da 12V 12Ah. | 82
BAT-09Ah | Accumulatore al piombo da 12 V 9 Ah tipo EPC-12-9-HR 5Y da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie EGR/ EGRS | 105
BAT-55Ah | Accumulatore al piombo da 12 V 55 Ah da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie EGRS. | 643
BAT-100Ah | Accumulatore al piombo da 12 V 100 Ah da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie EGRS / EGRSS. | 1045
LISTINO ACCESSORI 2025