COLLEGAMENTO A DUE FILI CON DOGE F24

Morsettiera 
-COM  : Negativo di ricarica 
+24V  : Positivo di ricarica 
R  : Collegare resistenza di fine linea 
RL(-)  : uscita inversione di polarità dalla centrale (positivo a riposo) e resistenza di fine linea   
RL(+)  : uscita inversione di polarità dalla centrale (negativo a riposo) 
+CONT : NON COLLEGARE 
RESET  : Portare un negativo per resettare le segnalazioni anomalia  
OUT TEST : Uscita negativa open collector in caso di anomalia

| -COM | +24V | R | RL(-) | RL(+) | +CONT | RESET | OUT TEST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BATTERIA